Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 49212/2017/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-7590/2017 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková / OMM 556 879 660, 739 329 328 | vladimira.martinikova@koprivnice.cz 27.03.2017 |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 660, 739 329 328 556 879 660, 739 329 328 vladimira.martinikova@koprivnice.cz 27.03.2017 |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 10.10.2017 | ( |  | ( |

# Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

| Název zakázky | „ZUŠ Zd. Buriana , Štramberská 294, Kopřivnice - výměna plynových kotlů |
| --- | --- |
| Předmět zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky a služba |
| Datum vyhlášení zakázky | 10.10.2017 |
| Název programu |  |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu |  |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Miloš Sopuch,556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz Ing. Vladimíra Martiníková,556 879 660, vladimira.martinikova@koprivnice.cz |
| Popis předmětu zakázky | Předmětem díla je v objektu ZUŠ Zd. Buriana na ul. Štramberská 294, Kopřivnice : zpracování projektové dokumentace na výměnu 2ks stacionárních plynových kotlů typu 1x ODRA (48kW) a 1x ODRA (64kW) za nové kondenzační kotle v počtu 2ks o celkovém výkonu 2x ( 6,6-49,9) kW. Stávající plynové kotle se používají pouze pro vytápění objektu, ohřev vody je zajištěn lokálně el. ohřívači umístěnými v objektu. Nově instalované kotle budou instalovány do kaskády. Regulace ÚT bude podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty a pomocí dálkového ovládání umístěného v referenční místnosti objektu. Součástí díla budou i nezbytné úpravy, které jsou specifikované v přiloženém soupisu prací – viz. příloha č. 2. Podrobnější zapojení a specifikaci instalovaných komponentů bude řešit projektová dokumentace. realizace díla dle zpracované projektové dokumentace zprovoznění plynových kotlů, zajištění zaškolení obsluhy a zpracování všech nezbytných revizi ( revize spalinových cest, revize elektro , plynu expanzních nádob apod ), a doložení všech dokladů , návodů na obsluhu pro zajištění provozu plynových kotlů. Zpracování projektové dokumentace a realizace díla musí být provedeny odbornou společností. Prohlídka místa je nezbytná pro zpracování cenové nabídky. |
| Termín plnění | Termín zahájení : po podpisu SOD, nejpozději 01.11.2017 Termín ukončení a předání kompletního díla : 04.12.2017 |
| Požadavky na prokázání kvalifikace | Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje v v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. |
| Lhůta pro podání nabídek | 23.10.2017 do 10,00 hod. |
| Místo pro podání nabídek | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice. Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice |
| Forma podání nabídek | Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „ZUŠ Zd. Buriana – výměna plynových kotlů – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu záruku a kontaktní osoby za zhotovitele a oceněný soupis prací. Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. |
| Požadovaný jazyk nabídky | čeština |
| Zadávací lhůta | Uchazeč je svou nabídkou vázán do 30.12.2017. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 30.12.2017. |
| Hodnotící kritéria | nejnižší cena díla bez DPH |
| Další požadavky | Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. Prohlídka místa budoucího plnění po dohodě na telefonním čísle 556 879 660, 739 329 328 – Ing. Vladimíra Martiníková |
| Práva zadavatele | Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu: nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných zadáním |
| Přílohy oznámení | 1) Návrh SOD 2) Soupis prací 3) Krycí list nabídky |

Kamil Žák v.r. vedoucí OMM