## Rekapitulace
KRYTÝ BAZÉN KOPŘIVNICE - VÝMĚNA ROZVODŮ VE DNĚ
PLAVECKÉHO BAZÉNU
| Z.č.: | 182076E
| A.č.: | D1I
Bazénová technologie
D1I/W/005 - Soupis prací neoceněný
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ | MONTÁŽ | MONTÁŽ | DEMONTÁŽ
REKAPITULACE :
1. | Potrubní rozvody | 0 | 0 |  |  | 0
0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ve Zlíně: únor 2019
Vypracoval: Jan Ondráš
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, stavební, bourací a izolační materiál
a práce, přívod vody k bazénu, přívod elektro, přívod VZT, přívod kanalizace pro vypouštění bazénů a pro praní filtrů.
1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1. Potrubní rozvody
KRYTÝ BAZÉN KOPŘIVNICE - VÝMĚNA ROZVODŮ VE DNĚ
PLAVECKÉHO BAZÉNU
|  |  |  | Z.č.: | 18167 6E
|  |  |  | A.č.: | D18
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ |  | POČET | J. CENA | MONTÁŽ J. | DODÁVKA | DODÁVKA | DODÁVKA | DODÁVKA | MONTÁŽ | DEMONTÁŽ
1. | POTRUBNÍ ROZVODY
1.1. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | m | D50 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D63 | 5 | 0 |  | 0
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D75 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D110 | 10 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | m | D125 | 5 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | m | D140 | 10 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | m | D160 | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  | m | D225 | 10 | 0 |  | 0
1.2. |  | Ocelová příruba DN200 | ks |  | 1 | 0 |  | 0
1.3. |  | Dnová výpusť 512x512mm z polyesterového sklolaminátu | ks |  | 2 | 0 |  | 0
- připojení Ø160
-průtok 95m3/h
1.4. |  | Dnová recirkulační tryska | ks |  | 8 | 0 |  | 0
- ABS plast bílý
1.5. |  | Lepidlo pro lepení PVC-U | kg |  | 25 | 0 | 0 | 0
1.6. |  | Ředidlo pro lepení PVC-U | kg |  | 15 | 0 | 0 | 0
1.7. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava | ks |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2019-08-01 |  | Demontáž ocelového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot
|  | DN 65 | kg |  | 188 | 0 | [6 empty] | 0
|  | DN100 | kg |  | 406 | 0 | [6 empty] | 0
|  | DN150 | kg |  | 98 | 0 | [6 empty] | 0
|  | DN200 | kg |  | 320 | 0 | [6 empty] | 0
1.9. |  | Odvoz a ekologická likvidace ocelového potrubí | kpl |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [6 empty] | 0 | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ceny jsou uvedeny bez DPH