Příloha č. 1.

- Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky:

Hřbitov Mniší – oprava centrálního chodníku

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Místo plnění  : Hřbitov Mniší, místní část Kopřivnice

Předmět plnění :

Předmět plnění zakázky a požadavky zadavatele jsou specifikovány :

- specifikací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu –  příloha č.1.

- návrhem SOD č.16/2019/OMM –  příloha č.2.

- slepým rozpočtem s výkazem výměr – příloha č. 3

Přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele města Kopřivnice https://zakazky.koprivnice.cz/

Součástí  díla i cenové nabídky bude zároveň :

- výměna stávajícího   rozvodu vody s výpustným ventilem – napojení u původního přívodu vody ve svahu

- montáž 3 kusů vodovodního vývodu s prodloužením a uzavíracím kohoutem pro odběr vody na zalévání hrobů podél trasy chodníku,

- Zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v souladu se zákoníkem práce č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.

- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti  ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ( – např. nutno zajistit ochranu hrobových míst, které budou stavbou dotčeny, apod.)  V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.

- Uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny.

- Kompletní likvidace demontovaného materiálu a jeho odvoz na skládku včetně úhrady skládkovného. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla. Doklady o likvidaci odpadu musí být předloženy objednateli.

- V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství    (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.

- Při provádění stavebních úprav  a zemních prací zajistit funkčnost inženýrských sítí, které nejsou předmětem díla, ale mohou být stavbou dotčeny ( elektroinstalace, vody, kanalizace,), zhotovitel zajistí vyjádření správců sítí k jejich existenci, vytýčení dotčených inženýrských sítí a jejich ochranu po celou dobu výstavby. V případě odkrytí IS zajistí zhotovitel kontrolu a předání správci formou oboustranně podepsaného zápisu. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu výstavby za jakékoliv poškození IS v místě stavby

- Průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby  úklid ( do čista)  dotčených prostranství

- Uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.

- Jelikož se jedná o veřejně přístupné místo, je nutno práce provádět s ohledem na možný pohyb osob – provádět částečné uzavírky aktuálně rekonstruovaných lokalit, řádně ohrazovat a zabezpečovat staveniště, atd. Zhotovitel je povinen min 5 dnů před zahájením stavebních prací předložit objednateli harmonogram průběhu prací a případný harmonogram uzavírání jednotlivých dotčených úseků.

- Upozorňujeme, že do prostoru stavby je omezený přístup těžké techniky vzhledem k povaze lokality, při realizaci je nutno uvažovat s lehkými mechanizmy a vysokým podílem ruční práce a přesunů hmot.

- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stávající zeleně před nepříznivými vlivy stavebních prací

- Provedení výchozích revizí, zkoušek, atd. a předložení dokladů o jejich výsledků (výchozí revizní zprávy, protokoly, zápisy, atd.)

- Vypracování a předání  skutečného provedení opravy v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních.

Splněním zakázky se rozumí:

- Úplné dokončení stavby včetně předepsaných atestů, zkoušek, revizí, prohlášení o shodě,  záručních listů, zaškolení obsluhy

- Předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o odpadech. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla

- Protokolární předání díla  v sídle  objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice,742 21

Požadavky na zpracování nabídky :

Požadujeme, aby  nabídka obsahovala :

Návrh smlouvy o dílo:

Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.

Cena díla :

Cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným zhotovením a kompletním předáním díla. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.

Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování položkového rozpočtu je výkaz výměr. Zadavatel upozorňuje, že výkazy výměr nejsou jediným podkladem pro ocenění. V cenové nabídce musí být zahrnuty  i náklady na demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, sutě, včetně odvozu na skládku a další stanovené požadavky.

Ing. Kamil Žák  v.r.

vedoucí OMM