## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 5% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Poznámka k zadávací dokumenatci :
Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
Tzn. např. není nutno dodržet navržený typ svítidel, je možné použít svítidla od jiných výrobců
se stejnými nebo lepšími parametry. Při záměně svítidel bude nutno doložit výpočet osvětlení
na náklady zhotovitele, který musí být schválen KHS. Navržený typ svítidel musí být
projednán a odsouhlasen zadavatelem.

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | 0
| Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu:TZ, Výkresy ele: E3-E15 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dodávky
1 | Kompletní vymalování dotčených místností -2vrstvy, b. bílá | m2 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
2 | Rozváděč R1. 1 v.č E12 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
3 | Rozváděč R1.4 v.č. E13 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
4 | Jekor - místnost ZKUŠEBNA - stěny + podlaha - stržení stareho a nalepení nového koberce | m2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
5 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
6 | KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
7 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
8 | KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
9 | KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
KABELOVÝ DRÁTĚNNÝ - NEREZ
10 | Žlab dratěnný 150/50 nerez vč.spojek, nosníků a pod. | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
11 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
MONOFLEX - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)
12 | 1429 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
ŠNŮRA
13 | CYSY 5x2.5 mm2, pevně | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
14 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
15 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
16 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
17 | CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
18 | CYKY-J 5x2.5 mm2, pevně | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
19 | CYKY-J 5x4 mm2, pevně | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
20 | CYKY-J 5x6 mm2, pevně | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
21 | CYKY-J 5x10 mm2, pevně | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
22 | CYKY-J 4x25 mm2, pevně | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
23 | do 2,5 mm2 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
24 | 4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
25 | 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
26 | 10 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
27 | 16 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
28 | 25 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Ukončení šňůr se zapojením
29 | 5x0,5 až 4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami) IP20
30 | Spínače jednopólového; řazení 1, 1So; kpl vč.ramečku; vč. krytu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
31 | Přepínače sériového; řazení 5; kpl vč.ramečku; vč. krytu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
32 | Přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So) kpl vč.ramečku; vč. krytu | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
33 | Přístroj přepínače křížového; řazení 7, kpl vč.ramečku; vč. krytu | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44
34 | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. šedá | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
35 | Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
36 | Přepínač střídavý dvojitý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6+6 (5B); b. šedá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
37 | Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná; řazení 3; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN IP 20 bílá leskla
38 | Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá; vč rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
39 | Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; b. bílá; kpl | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
40 | Zásuvka dvojnásobná , s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací; b. bíla;kpl | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)
41 | Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; řazení 2x(2P+PE); b. šedá | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
42 | 5518-Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; b. šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
43 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
44 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
OVLÁDAČE zvonek s popis se symbolem zvonku
45 | Ovládače zapínacího s); řazení 1/0, s krytem s popis polem se symbolem zvonku vč.rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických zvonku domovního
46 | zvonek např. ZV56 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
Svítidla dle legendy
| Ceny svítidel a zdrojů vč. recyklačního poplatku | [6 empty] | 0 | 0
| Svítidla certifikovány ENEC | [6 empty] | 0 | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních závěsných na trubkách
47 | A - Přisazené LED svítidlo,bíle lak.plech s opálovým krytem PS, 1 x LED, 44W, 5000lm, Ra80, 4000K; IP40; r.1510x240x52 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
48 | B - LED interiérové, stropní přisazené, 1 x LEDLine, 58W, 7280lm, Ra85, 4000K; IP54; OPÁLOVÝ KRYT; 1160x159x85 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
49 | C - LED interiérové, stropní přisazené, 1 x LEDLine, 42W, 5210lm, Ra85, 4000K; IP54; OPÁLOVÝ KRYT; 1160x159x85 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
50 | D- LED průmyslové,těleso PC,difuser průhledný PCc, nerez. klipy, 1 x LEDLine, 54W, 6490lm, Ra85, 4000K; IP 66; 1572x95x111 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
51 | E - LED, průmyslové,těleso PC,difuser průhledný PC, nerez. klipy, 1 x LEDLine, 43W, 5220lm, Ra85, 4000K; IP66; 1572x95x111 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
52 | F - LED ,průmyslové,těleso PC,difuser průhledný PC, nerez. klipy, 1 x LEDLine, 63W, 7282lm, Ra85, 4000K; IP 66; 1572x95x111 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
53 | G - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 1 x LED, 35W, 2000lm, Ra80, 4000K; r.1245x245x57 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
54 | H - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 1 x LED, 35W, 3000lm, Ra80, 4000K; r.1245x245x57 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
55 | I1 - LED přisazené 1.4ft 4400/840,33W; interiérové s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, IP54; 1160x159x85 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
56 | I2 - LED přisazené1.4ft M1h 4400/840, 33W; interiérové s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, IP54, nouzové komb.; dtto | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
57 | N - Přisazené LED svítidlo,bíle lak.plech s opálovým krytem PS, 38W; 4000K, 4400lm, IP40 r.1210x240x52; IP40 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
58 | O - Přisazené LED svítidlo,bíle lak.plech s opálovým krytem PS, 38W; 4000K, 4400lm,M1h;IP40 r.1210x240x52; IP40, nouzové kombinované | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
59 | R1 - Kruhové interiérové LED svítidlo d.300 ;1800/840 na přisazení s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, IP54 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
60 | R2 - Kruhové interiérové LED svítidlo d.300 ;1800/840 ; M1h; přisazené s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu, IP54, nouzové kombinované | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených
61 | T- Svítidlo d.260; montura a stínitko z polykarbonátu s kovovým ochranným košem, 100/15W, E27 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
62 | X - Nouzové sv. 13W SE, 1 hod,min. IP42, autotest | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
63 | zaměření svítidel A,B,C,D,E,F,G,H,N,O,R | ks | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE DOP/ HOP
64 | KO125/EQ02 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
SVORKA UZEMŇOVACÍ
65 | ZSA16 na potrubí vč.Cu pásku | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
66 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
67 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
68 | CY16 Žlutozelený, pevně | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úpravy rozvaděčů RHT, R1.2, R1.3
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
69 | do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
70 | přes 50 do 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstukcí, očištění
71 | ocel.kartáčem apod. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
72 | oprášením | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým dvousložkového
73 | základního | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky
74 | do 40 mm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
75 | do 100 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí bez zhotovení krytů pro kabelové vedení z plechu, šířky
OCEL.OCHRANNÉ KRYTY PRO KAB.
(OCEL.PLECH SÍLA 1,5-2mm)
76 | s.800mm (16,8 kg/m) | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. úprava RHT
77 | do 50kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
78 | do 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OCEL.OCHRANNÉ KRYTY PRO PŘÍSTROJE
(OCEL.PLECH SÍLA 1,5-2mm)
79 | s.1000mm (16,8 kg/m) | m | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
Ostatní elektromontážní doplňkové práce zhotovení otvorů v plechu tl.do 4 mm čtvercových, plochy
80 | přes 0,060 do 0,150 m2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[8 empty] | 0 | 0
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděčích apod.
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
81 | CY 1.5 mm2,černy, pevně | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
82 | CY 2.5 mm2,černy, pevně | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
83 | CY 4 mm2,zž, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
84 | CY 10 mm2,zž, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
85 | CY 10 mm2,černy, pevně | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
86 | CY 16 mm2,černy, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
87 | CY 16 mm2,zž, pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž spínačů tří polových ,bez zapojení vodičů
88 | 40/3 3 pólový 40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
89 | Jistič B10/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
90 | Jistič B16/1- | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn přes 25 do 63 A
91 | jistič 10B/1N/0,03 chránič+jistič | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
92 | jistič 16B/1N/0,03 chránič+jistič | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
93 | bez krytu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
94 | Jistič B16/3 6kA | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
95 | Jistič B25/3 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
96 | Jistič B32/3 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
97 | Jistič B40/3 6kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž svodiče přepětí I.st se zapojením vodičů
98 | svodič přepětí I.stupeň BA 60F tř.B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž Svodič přepětí B+C 3-polová se zapojením vodičů
99 | Svodič přepětí C 3-polová např. VVP 255 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-řadových
100 | přes 10 do 16 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
101 | přes 16 do 25 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
102 | RSA4 A Řadová svornice černá | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
103 | Svorky RSA - označovací pásek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10
104 | RSA10 Řadová svornice černá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16
105 | RSA16 Řadová svornice černá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
106 | RSA16 svorka koncová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
107 | RSA35 Řadová svornice šedá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
108 | RSA35 Svorka koncová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž svorkovnic do rozváděčů, se zapojením vodičů-nulových
109 | svorkovnice PE 15 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
110 | proudová lišta 3f | m | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Úpravy rozvaděčů RHT, R1.2, R1.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Slaboproud
Krabice a práce při montáži krabic
111 | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
112 | Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
113 | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Trubky
114 | Trubka PVC pod omítkou 23 mm | m | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Kabely bytové v trubkách, na lištách a na NIEDAX lištách
115 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 v trubkách | m | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Vodiče a šnůry pro vnitřní instalaci
116 | Vodič CYKY 2 x 1,5 pod omítku | m | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Zařízení časové signalizace
117 | montáž hodin JČ d.40 ručičkové | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
118 | Montáž zvonku na stř. proud školní 75V/0,04A stř.dvojity | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Zařízení závodového rozhlasu
119 | Montáž reproduktoru skříňového do 6 W/100V; 92dB | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
120 | Zkoušení reproduktorů při 5 prog.ústř. | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
121 | reg.hlasitosti RG08/6W stejný desing jak spínače | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ZÁSUVKY TELEFONNÍ desing jako zásuvka 230v,leskla bílá
122 | Zásuvky telefonní, s 2 otvory; ; | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
123 | do 5 x 2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PŘEZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍ
124 | ÚČASTNICKÉ TELEFONNÍ POBOČKY | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Slaboproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
125 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Stavební práce
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
126 | 100x100x50 mm | ks | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
127 | 150x150x100 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
128 | Sire 30 mm | m | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
129 | Sire 70 mm | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ZAZDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ
130 | RST1 a RST 5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
131 | O tloušťce 15cm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
132 | O tloušťce 45cm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ/STROPEM
133 | O tloušťce 45cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
- HLOUBKA 30mm
134 | Sire 30 mm | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
135 | Sire do 150 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU
136 | Do 9 dm2 | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
137 | Jakekoliv sire | m2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
138 | Sire do 150 mm | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OMITKA RYH VE STENACH ŠTUKOVÁ
139 | šiře do 150 mm | m2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
LESENI LEHKE PRACOVNI POSUVNÉ
O VYSCE LESENOVE PODLAHY
140 | Do 3.5 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
141 | Za každý další km | t | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
142 | Do vzdálenosti 1 km | t | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
POPLATEK ZA SKLÁDKU
143 | suť | t | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
| Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
144 | Montazpráce a zapojení stavajících stavajiciho zarizen - keramická pec apod. | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
145 | Vyhledani stavající instalace | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
146 | Uprava stavajiciho rozváděče RHT dle popisui | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
147 | Přesunutí, přepojení a úprava rozvaděče R1.1 | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
148 | Seřízení , vyzkoušení svítidel | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
149 | Zkusebni provoz- komplexní vyzkoušení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
150 | Demontaz stavajici el.instalace | hod | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
151 | PRÁCE u nichž nelze dopředu určit pracnost - nezměřitelné - nutno specifikovat a odsouhlasit v ramci realizace stavby | hod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
152 | Likvidace škodlivého odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
153 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
154 | Zednické práce (bourání, dozdívání, opravy) | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
155 | Výchozí revize | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit. | [6 empty] | 0 | 0
| Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby. Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků. | [6 empty] | 0 | 0
| Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty | [6 empty] | 0 | 0
| Použité ceníky : | [6 empty] | 0 | 0
| V - vlastní | [6 empty] | 0 | 0
| VC-7/155 - 21M, 22M Elektromontáže | [6 empty] | 0 | 0
| C 801-3 stavební práce | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice
Projekt
Investor | Město Kopřivnice
Z. č. | 10.0709/19
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Tomáš Plandor
Kontroloval
Datum | 01.05.2019
Zpracovatel | Tomáš Plandor
CÚ | Vlastní
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 5
Procento PM % | 5