## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | ES2019006 | Kopřivnice, DPS ul. Česká 320
| Objekt: |  | SO01 | Dům s pečovatelskou službou, ul. Česká 320
8015 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební úpravy bytového jádra v DPS ul. Česká v Kopřivnici
| Zadavatel |  | Město Kopřivnice |  |  |  | IČO: | 00298077
|  |  | Štefánikova 1163/12 |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
|  |  | 74221 | Kopřivnice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | SO01 | Dům s pečovatelskou službou, ul. Česká 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební úpravy bytového jádra v DPS ul. Česká v Kopřivnici |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | ES2019006 | Kopřivnice, DPS ul. Česká 320 | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Dům s pečovatelskou službou, ul. Česká 320 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební úpravy bytového jádra v DPS ul. Česká v Kopřivnici | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 17.2 | [5 empty] | DIL
1 | 317147300R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02022 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 342263526R00 | Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 600x600 mm, požární odolnost EW 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01334 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 11.053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07471 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.52915 | 5.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. 101 : (0,92+0,65+1,15+1,72)*2,8 |  | 12.432 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.123 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | vč. 101 : 3*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
5 | 347014113R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, impregnovaná , požární odolnost EI 15 | m2 | 11.8815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01158 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.74 | 8.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,915*2+0,98+0,18+0,745)*2,9 |  | 10.8315 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.06 | [5 empty] | DIL
6 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.95 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,14*1,72 |  | 3.6808 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,5*0,92 |  | -0.46 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 10.36 | [5 empty] | DIL
7 | 602021142R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 17.0613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00378 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.245 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,06128 |  | 17.0613 | [22 empty] | VV | 5
8 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 17.0613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.362 | 6.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,14+1,72)*2*+2*0,18)*0,9 |  | 2.5013 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,72+0,25)*2,8 |  | 5.516 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,83+2*0,7)*2,8 |  | 9.044 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 | [5 empty] | DIL
9 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 3.6808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.214 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,68080 |  | 3.6808 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.08 | [5 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 23.0008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.308 | 7.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,68080+19,32 |  | 3.6808 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 3.06 |  |  |  |  | 11.23 | [5 empty] | DIL
11 | 962084121R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm | m2 | 9.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 0.91 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.241 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | předstěna UMAKART : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,14+1,12)*2,8 |  | 9.128 | [22 empty] | VV | 0
12 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 18.382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 1.84 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.358 | 6.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | stáv. UMAKART : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,72+1,83+0,25+0,98+0,74+1,045)*2,8 |  | 18.382 | [22 empty] | VV | 0
13 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 3.6808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.33 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : 2,14*1,72 |  | 3.6808 | [22 empty] | VV | 0
14 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
15 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.26 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | kuchyňský kout : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,68*2*2,8 |  | 3.808 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.26 | [5 empty] | DIL
16 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 1.1957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 2.26 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | [5 empty] | DIL
17 | 711212321R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 8.8408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00263 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.385 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : 2,14*1,72-0,5*0,92 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 0
|  | sprchový kout : (0,915*2+0,98)*2 |  | 5.62 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.98 | [5 empty] | DIL
18 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.49 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.52 | [5 empty] | DIL
19 | 721223420RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava bez fólie, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 202 R0001 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, stoupací potrubí větev 4 (účtováno dle skutečnosti) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0069 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 721194109R01 | Instalace vnitřní kanalizace, napojení na stáv. stoupací potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje kompletní provedení nových rozvodů kanalizace napojení na stávající rozvod v instalační šachtě. Vedení potrubí v předstěnách SDK. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní provedení nových rozvodů kanalizace napojení na stávající rozvod v instalační šachtě. Vedení potrubí v předstěnách SDK.
|  | - umyvadlo - cca 3 bm | [24 empty] | POP
|  | - sprchový kout cca 0,3 bm | [24 empty] | POP
|  | - závěsný klozet cca 0,3 bm | [24 empty] | POP
|  | - kuchyňský kout cca 1 bm | [24 empty] | POP
POP
|  | Včetně kolen a dalšího příslušenství. | [24 empty] | POP
POP
|  | Podlahová vpusť, závěsný modul jsou oceněny zvláště. | [24 empty] | POP
22 | 721R0001 | Demontáž stávajících rozvodů odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.29 |  |  |  |  | 24.32 | [5 empty] | DIL
24 | 722110811R00 | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových TP do DN 80 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.29 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.878 | 7.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odhad : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.5429 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | odhad : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
26 | 722172330R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00393 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.522 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | odhad : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 722181222R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.135 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,50000 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 5
28 | 722181224R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 12 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.135 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
29 | 722202221R00 | Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.508 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.062 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,50000 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 5
31 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.08 |  |  |  |  | 8.08 | [5 empty] | DIL
32 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 725014161R00 | Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 725119402R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 725210821R00 | Demontáž umývadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 725017232R00 | Umývadlo rohové na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 560 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 725220841R00 | Demontáž van ocelových | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.432 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 725823114RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.587 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 725860109R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 725860165R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 725860213R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 725R00012 | Dodávka a montáž - sedátko sprchový kout | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 725R0013 | Dodávka a montáž - madlo pevné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 725R0014 | Dodávka a montáž - sprchová zástěna | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 725R0015 | Dodávka a montáž - držák na toaletní papir | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 725R0017 | Demontáž a opětovná montáž ventilačnéch mřížek, vč. napojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9 | [5 empty] | DIL
51 | 726211321R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01297 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 2.42 | [5 empty] | DIL
52 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.08 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhled UMAKART : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,14*1,72-0,5*0,92 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 0
53 | 766R00012 | Dodávka a montáž dveří posuvných dle výpisu 01/P vč. obložkové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 01/P : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 766R002122 | Demontáž a opětovná montáž kuchyňské linky, vč. spotřebičů | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad (účtováno dle sutečnosti) : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
55 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | DIL
56 | 771101116R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.34 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,14*1,72-0,92*0,5 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 0
57 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,22080 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 5
58 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.978 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,22080 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 5
59 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 7.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,14+1,72)*2 |  | 7.72 | [22 empty] | VV | 0
60 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 3.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,22080 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 5
61 | 585817201R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; barva šedá | kg | 16.4261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba 1,7kg/m/1mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpokald 3 mm => tj. koef 5,1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,22080*5,1 |  | 16.4261 | [22 empty] | VV | 5
62 | 58582138.AR | tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby | kg | 13.5274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba cca 4kg/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | + ztratné. : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,22080*4,2 |  | 13.5274 | [22 empty] | VV | 5
63 | 585821387R | tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby | kg | 2.0935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba cca 0,5kg/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tj. koef 0,65 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,22080*0,65 |  | 2.0935 | [22 empty] | VV | 5
64 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 3.5429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 10% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,22080*1,1 |  | 3.5429 | [22 empty] | VV | 5
65 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.94 | [5 empty] | DIL
66 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 3.6808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.255 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stáv. krytina podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,14*1,72 |  | 3.6808 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 22.66 | [5 empty] | DIL
67 | 781475118R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 19.5365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00496 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.104 | 21.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : ((2,14+1,72)*2+2*0,18)*2 |  | 16.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
|  | kuchyňský kout : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,83*0,85 |  | 1.5555 | [22 empty] | VV | 0
68 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 9.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.12 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nároží, ukončovací prvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,05 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
69 | 58582138.AR | tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby | kg | 82.0533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba cca 4kg/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | + ztratné. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 19,53650*4,2 |  | 82.0533 | [22 empty] | VV | 5
70 | 585821387R | tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby | kg | 12.6987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba cca 0,5kg/m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tj. koef 0,65 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 19,53651*0,65 |  | 12.6987 | [22 empty] | VV | 5
71 | 597-03T | Obklad keramický dodávka (do 350,- Kč/m2) | m2 | 21.4901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 10% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 19,53650*1,1 |  | 21.4901 | [22 empty] | VV | 5
72 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 18.34 | [5 empty] | DIL
73 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 67.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.06971 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chodba : (2,32+1,55+0,6+1,32)*2,8+1,55*2,32 |  | 19.808 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | pokoj : (3,45*2,32-1,5*1,5-0,6*2,1)+(5,6*2,32*2) |  | 45.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,7*2,8 |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,7 |  | 1.96 | [22 empty] | VV | 0
74 | 784411301R00 | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušenímk a přesádrováním | m2 | 67.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 67,84 |  | 67.84 | [22 empty] | VV | 5
75 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 84.9013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.03248 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | původní omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 67,84 |  | 67.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | nová omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,06128 |  | 17.0613 | [22 empty] | VV | 5
76 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 84.9013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.10191 | 8.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 84,90128 |  | 84.9013 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | M21R0121 | Elektromontáže - úprava elektroinstalace, ODHAD - účtováno dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozvody el. instalace v koupelně a kuchyňském koutu, napojení na nový rozvaděč vč. kusové zkoušky | [24 empty] | POP
|  | Osvětlelní - kouplena, vč. vypínačů | [24 empty] | POP
|  | Zásuvky - 6x pokoj s kuchyní, 2x kouplena, 1x předsíň, 1x sporákový vypínač k napojení el. sporáku | [24 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.12 | [5 empty] | DIL
78 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.933 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,51488 |  | 3.5149 | [22 empty] | VV | 0
79 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 7.0298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.009 | 14.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,51488*2 |  | 7.0298 | [22 empty] | VV | 0
80 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 70.2976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 20 km : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,51488*20 |  | 70.2976 | [22 empty] | VV | 5
81 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 1.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 005261030R | Rezerva objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Revize a zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 | [18 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu