## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {758a05a2-f7af-4a45-89f8-91cb84751af3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 20. 9. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 17
| Stavba: | [6 empty] | DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 20. 9. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {758a05a2-f7af-4a45-89f8-91cb84751af3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 17 |  |  |  | DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {758a05a2-f7af-4a45-89f8-91cb84751af3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 17 - DDM Kopřivnice-Rek.s...
{758a05a2-f7af-4a45-89f8-91cb84751af3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 20. 9. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav
Místo: | [5 empty] | Datum: | 20. 9. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - izolace tepelne | [5 empty] | 0
| D1 - POTRUBí | [5 empty] | 0
| D2 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D3 - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D4 - hodinove zuctovaci sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DDM Kopřivnice-Rek.soc.zařízení vč.bezbariér úprav
Místo: | [5 empty] | Datum: | 20. 9. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4849 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | izolace tepelne |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0336 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0336 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 713111 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 15-30 | M | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4
3 | K | 713112 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 27-40 | M | 55 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6
4 | K | 713113 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 34-40 | M | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8
5 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 770 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 713114 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 18-9 | M | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12
| D | D1 | POTRUBí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6922 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733122202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2 | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.28215 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
2 | K | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18/1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0935 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
3 | K | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00183 | 0.08235 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
4 | K | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 28/1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
5 | K | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 35/1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.0242 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
6 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40 | m | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
7 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
8 | K | 733111 | Soklová lišta z dutého profilu bílá pro trubky do D22 vč. tvarovek a montáže | kus | 90 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28
9 | K | 733112 | Soklová lišta z dutého profilu bílá pro trubky do D28 vč. tvarovek a montáže | kus | 15 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30
10 | K | 733113 | Stoupačkový dutý U profil 50/100 vč. montáže | kus | 45 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32
11 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.691 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D2 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00807 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
2 | K | 7342011 | Vypouštěcí kulový kohout, 1/2" | KUS | 9 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38
3 | K | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
4 | K | 7342012 | Vypouštěcí kulový kohout, 3/4" | KUS | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42
5 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00744 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
6 | K | 7342013 | Připojovací šroubení pro OT VK, Kvs 1,48, přímé 1/2" | KUS | 40 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46
7 | K | 7342014 | Sdružený dvojregulační ventil Kv 0,025-0,6 s uzav.šroubením, rohový 1/2" | KUS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48
8 | K | 7342015 | Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2" | KUS | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50
9 | K | 7342016 | Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" | KUS | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52
10 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
11 | K | 7342017 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., kvs 8,59, 1" | KUS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 56
12 | K | 7342018 | Regulátor dif. tlaku, kvm 5,5 (rozsah 10-60 kPa), 1" | KUS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 58
13 | K | 734291951 | Montáž hlavice termostatického ovládání a el. pohonů M30x1,5 | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
14 | K | 7342019 | Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 | KUS | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62
15 | K | 7342020 | Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 pro veřejné prostory | KUS | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64
16 | K | 7342021 | Termostatická hlavice kapalinová pro OT VK, M30x1,5 | KUS | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66
17 | K | 7342022 | Termostatická hlavice kapalinová pro OT VK proti odcizení, M30x1,5 | KUS | 12 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 68
| D | D3 | otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.751 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
2 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
3 | K | 73511 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/300/700 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 74
4 | K | 73512 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/300/1100 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 76
5 | K | 73513 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/700 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 78
6 | K | 73514 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/1000 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80
7 | K | 73515 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/1100 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 82
8 | K | 73516 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/1200 | SOUBOR | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84
9 | K | 73517 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/1400 | SOUBOR | 4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.018 | 0.072 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86
10 | K | 73518 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/400 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88
11 | K | 73519 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/700 | SOUBOR | 5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.011 | 0.055 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90
12 | K | 73520 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/900 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 92
13 | K | 73521 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1000 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 94
14 | K | 73522 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1100 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 96
15 | K | 73523 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1200 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 98
16 | K | 73524 | OT panelové s bočním přípojem, 11/500/400 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100
17 | K | 73525 | OT panelové s bočním přípojem, 11/500/600 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 102
18 | K | 73526 | Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. střed. přípojem, 1220x450 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 104
19 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
20 | K | 73527 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/400/1600 | SOUBOR | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 108
21 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
22 | K | 73528 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 22/500/900 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 112
23 | K | 73529 | OT panelové s bočním přípojem, 21/500/600 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 114
24 | K | 73530 | OT panelové s bočním přípojem, 21/500/900 | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 116
25 | K | 73531 | OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1000 | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 118
26 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
27 | K | 73532 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 21/400/1800 | SOUBOR | 3 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.034 | 0.102 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 122
28 | K | 735158210 | Tlak zkouška těl 1řad | kus | 39 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 124
29 | K | 735158220 | Tlak zkouška těl 2řad | kus | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 126
30 | K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.751 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D4 | hodinove zuctovaci sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111 | Topná zkouška | HODIN | 48 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 130
2 | K | 112 | Demontážní práce vč. odvozu | HODIN | 160 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 132
3 | K | 113 | Zaregulování hydronických armatur vč. protokolu | HODIN | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 134