## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0217 | Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice
| Objekt: |  | SO 01A | Rekonstrukce sociálních zařízení - část A
250 | Rozpočet: |  | 1250A | Rekonstrukce sociálních zařízení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01A | Rekonstrukce sociálních zařízení - část A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1250A | Rekonstrukce sociálních zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799a | Vybavení nábytkem - mobiliář |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01A 1250A Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0217 | Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním domě - Kopřivnice | [25 empty] | STA
O: | SO 01A | Rekonstrukce sociálních zařízení - část A | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1250A | Rekonstrukce sociálních zařízení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.71 |  | 0 |  |  |  |  | 59.1 | [6 empty] | DIL
1 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7392 | 2.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 3.94 | 4.56 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,00*3*0,125 |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00*0,50*0,125 |  | 0.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,53*2,00-0,90*2,00)*0,125 |  | 0.1575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00*0,50*0,125 |  | 0.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,00*0,30*0,125 |  | 0.075 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.242 | 14.52 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 10+3+4 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 6+6+5 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 4+3+5 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 4+3+3 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
3 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 97.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 3.68 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.41 | 40.02 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | po vybouraných odkladech : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,901+0,70)*1,50*2 |  | 4.803 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,899+1,40)*1,50*2 |  | 6.897 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50 |  | 13.4235 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50 |  | 21.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50 |  | 16.359 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50 |  | 21.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50 |  | 13.9192 | [23 empty] | VV | 0
4 | 59321897R | Překlad nenosný NEP 7,5 125x24,9x7,5 cm | kus | 20.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 6*1,01 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 5*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
5 | 59321898R | Překlad nenosný NEP 10 125x24,9x10 cm | kus | 24.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP : 10*1,01 |  | 10.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 6*1,01 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
6 | 59321899R | Překlad nenosný NEP 12,5 125x24,9x12,5 cm | kus | 16.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5*1,01 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.93 |  | 0 |  |  |  |  | 589.35 | [6 empty] | DIL
7 | 342255022R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm | m2 | 57.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05654 | 3.27 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.52 | 30.07 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,40*2,55*2 |  | 7.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*2 |  | -2.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,725+1,475+0,90*2+0,80+1,55)*2,87 |  | 21.0945 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*4 |  | -5.656 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,25*2+1,305+1,323+0,42+0,775)*2,87 |  | 18.147 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*4 |  | -5.656 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,251*3+0,80*3+1,40+0,90)*2,87 |  | 24.2601 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*5 |  | -7.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+1,25+1,75)*2,87 |  | 12.628 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*3 |  | -4.242 | [23 empty] | VV | 0
8 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 233.1709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 17.42 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.53 | 123.58 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,876+2,626+2,717*3)*2,87 |  | 53.5341 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,10+2,283*2+1,983+1,733+5,875)*2,87 |  | 46.6576 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,90*2,10*2+0,80*2,02*3+0,90*2,02*2+0,70*2,02*3) |  | -16.506 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,802+0,80+0,259+1,601+1,059+1,55)*2,87 |  | 37.5138 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,075+0,335+1,575+1,623+2,43+0,809+3+1,455+1,051)*2,87 |  | 38.3231 | [23 empty] | VV | 0
|  | (7,802+0,80+0,258)*0,40 |  | 3.544 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,90*2,10*2+0,90*2,02+0,70*2,02*3) |  | -9.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,159+2,816+1,40+3+1,63+1,301+1,154+1,752+2,059)*2,87 |  | 49.5678 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,90*2,10*2+0,70*2,02*2) |  | -6.608 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,55*2+2,75+1,50+1,00+0,30+0,80+1,90)*2,87 |  | 44.0545 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*5 |  | -7.07 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342255028R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm | m2 | 46.5246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07836 | 3.65 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.55 | 25.59 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | obezdívky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,55 |  | 2.295 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,80*3+0,825)*2,87 |  | 11.724 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80+0,813*2+0,775+0,90)*2,87 |  | 11.7699 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80*3+0,90*2)*2,87 |  | 12.054 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80*2+0,60+0,825)*2,87 |  | 8.6817 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 321.2989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 3.9 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.01 | 324.51 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74-(6,80*0,50)+6,80*0,40 |  | 51.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18-(15,305*0,50)+15,305*0,40 |  | 213.6495 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50-(4,406*0,50)+4,406*0,40 |  | 31.0594 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342267111RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 45.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01306 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.66 | 75.16 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,55*2+2,87*14 |  | 45.28 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342267113RT2 | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.61 | 10.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,40*10 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.94 |  | 0 |  |  |  |  | 571.92 | [6 empty] | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 72.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.08 | 5.78 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.-3.NP : (3,175+4,235)*3,25*3 |  | 72.2475 | [23 empty] | VV | 0
14 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 35.6275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02914 | 1.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.61 | 21.73 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,717+1,225+3,158)*0,50 |  | 3.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (10,999+2,629+1,401)*0,50+22,36 |  | 29.8745 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,406*0,50 |  | 2.203 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 443.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 21.15 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.66 | 292.89 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | (57,818+233,171)*2+46,525-184,73 |  | 443.773 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 158.2099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 4.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.58 | 91.76 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | místnost 2.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,403+7,802+6,902+0,45*10+0,325)*3,25 |  | 77.779 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,02*2 |  | -3.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,634+7,80+1,822)*3,25 |  | 33.332 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,02 |  | -1.818 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,826*2+0,90*2+0,60*2+4,406)*2,87 |  | 31.7365 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,02 |  | -1.818 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,55+2,11*2+0,45+0,30)*2,87 |  | 24.4524 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,02 |  | -1.818 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 443.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 1.63 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.36 | 159.76 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.18 |  | 0 |  |  |  |  | 107.59 | [6 empty] | DIL
18 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 7.061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 17.65 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 4.66 | 32.9 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání po vybouraných dlažbách : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 5,18*0,05 |  | 0.259 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74*0,05 |  | 2.587 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : (215,18-(22,36+77,67+83,70))*0,05 |  | 1.5725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50*0,05 |  | 1.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35*0,05 |  | 1.0175 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP - oprava v chodbě : 1,00*0,05 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
19 | 632441015R00 | Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm | m2 | 140.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 15.46 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.42 | 58.89 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74 |  | 51.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70) |  | 31.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
20 | 6324821r | Profil dilatační - pružná páska k anhydridovým potěrům | m | 315.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 15.8 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 0.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,40)*2 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,90)*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,40)*2 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,90)*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,225+2,283)*2 |  | 9.016 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,05+2,283)*2 |  | 8.666 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,283+1,40)*2 |  | 7.366 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,225+2,10)*2 |  | 8.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (5,55+1,225)*2 |  | 13.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,625+0,80)*2 |  | 4.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,875+0,80)*2 |  | 5.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,733+0,80)*2 |  | 5.066 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+3,158)*2 |  | 10.116 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,626+0,86)*2 |  | 6.972 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,626+1,756)*2 |  | 8.764 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,717+1,50)*2 |  | 8.434 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,817+1,55)*2 |  | 6.734 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+0,825)*2 |  | 4.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,717+1,90)*2 |  | 9.234 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,225+1,89)*2 |  | 6.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,55+1,96)*2 |  | 9.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,813+1,25)*2*2 |  | 8.252 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,25+0,80)*2 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,425+2,629)*2 |  | 10.108 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,30+0,775)*2 |  | 4.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+1,295)*2 |  | 5.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,995+1,225)*2 |  | 6.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,33+1,575)*2 |  | 7.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,305+0,90)*2 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+1,455)*2 |  | 6.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,473+0,775)*2 |  | 4.496 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,401+1,801)*2 |  | 6.404 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+1,20)*2 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,60+1,40)*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,90)*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,059+1,154)*2 |  | 6.426 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,652+2,059)*2 |  | 7.422 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,716+2,756)*2 |  | 12.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,31+0,80)*2*3 |  | 12.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,65+1,00)*2 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4..03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,925)*2 |  | 5.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,80)*2 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,75+1,40)*2 |  | 8.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,825)*2 |  | 4.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,80)*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,80)*2 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.71 |  | 0 |  |  |  |  | 201.01 | [6 empty] | DIL
21 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.86 | 93 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 6+5 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 3A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 4+1+5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2+5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
22 | 642942221R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03772 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.17 | 2.17 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 5.89 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 8.82 | 105.84 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 55330315R | Zárubeň ocelová 600x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 6+5 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 4+5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2+5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
25 | 55330318R | Zárubeň ocelová 700x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01158 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 3A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
26 | 55330320R | Zárubeň ocelová 800x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01186 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 55330341R | Zárubeň ocelová 1450x1970 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01833 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 553313001R | Skrytá zárubeň - průchod 600-900/1970 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
29 | 5533300001R | Zárubeň ocelová 1970/600 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 5533300021R | Zárubeň ocelová 1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 68.03 | [6 empty] | DIL
31 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 323.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.21 | 68.03 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74 |  | 51.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18 |  | 215.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 131.42 | [6 empty] | DIL
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 423.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.31 | 131.42 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74 |  | 51.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18 |  | 215.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | na chodbách : 100,00 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 142.68 |  |  |  |  | 506.96 | [6 empty] | DIL
33 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 202.0775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.14 | 0.184 | 37.18 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.227 | 45.87 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,30+1,90+0,925+0,899+0,40+0,80*2)*3,25 |  | 22.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,675+0,35*2+0,60*2)*3,25 |  | 8.3688 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,60*2,00*2+0,70*2,02) |  | -3.814 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,902*2+0,924*3+2,20+0,75*3+1,70*2+1,50)*3,25 |  | 71.2595 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,50*2+0,70+0,40)*3,25 |  | 13.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,70*2,02*7+0,60*2,00*2) |  | -12.298 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,598+2,648+1,655+1,449*2+1,375*2+2,855*2)*3,25 |  | 65.8418 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*6 |  | -8.484 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,05+1,55+2,40*2+4,151+1,651+0,90+1,50)*3,25 |  | 50.7065 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*4 |  | -5.656 | [23 empty] | VV | 0
34 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 147.7852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.1 | 0.319 | 47.14 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.317 | 46.85 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,925*2,95 |  | 8.6288 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,05*2 |  | -2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,30*2+2,75*2+2,876*1+0,80*3+1,924)*3,25 |  | 88.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,90*2,02*5+0,70*2,02*5) |  | -16.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (7,80+4,155+1,75)*3,25 |  | 44.5412 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,02*2 |  | -3.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,404+1,827)*3,25 |  | 20.2508 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,70*2,02+0,90*2,02) |  | -3.232 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,55*3,25 |  | 11.5375 | [23 empty] | VV | 0
35 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 7.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15.42 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 7.2 | 50.48 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 5,18*0,05 |  | 0.259 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74*0,05 |  | 2.587 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : (215,18-22,36-77,67-83,70)*0,05 |  | 1.5725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50*0,05 |  | 1.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35*0,05 |  | 1.0175 | [23 empty] | VV | 0
36 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 140.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.15 | 21.03 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74 |  | 51.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70) |  | 31.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
37 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 6.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.36 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.43 | 2.82 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 0,125*2,02*4 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,125*2,02*8 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 0,125*2,02*8 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 0,125*6 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 0,125*6 |  | 0.75 | [23 empty] | VV | 0
38 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.05 | 2.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
39 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.94 | 57.9 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 0,60*2,00*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,80*2,00*8+0,60*2,00*5 |  | 18.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 0,80*2,00*4+0,60*2,00*6 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 0,80*2,00*4+0,60*2,00*7 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 0,80*2,00*3+0,60*2,00*4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
40 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.18 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.72 | 2.09 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 1,45*2,00 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
41 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.49 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.38 | 3.42 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
42 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 10.8 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 5.02 | 30.12 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
43 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 13.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0.27 | 3.64 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.43 | 5.8 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,30*2,02*2 |  | 1.212 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,05*3 |  | 5.535 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,30*2,02 |  | 0.606 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,05*3 |  | 5.535 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,30*2,02 |  | 0.606 | [23 empty] | VV | 0
44 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 136.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.95 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.26 | 35.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 2,55*4 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 2,87*9 |  | 25.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2,87*13 |  | 37.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 2,87*13 |  | 37.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 2,85*9 |  | 25.65 | [23 empty] | VV | 0
45 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 97.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.49 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.26 | 25.38 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | po obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,901+0,70)*1,50*2 |  | 4.803 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,899+1,40)*1,50*2 |  | 6.897 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50 |  | 13.4235 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50 |  | 21.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50 |  | 16.359 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50 |  | 21.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50 |  | 13.9192 | [23 empty] | VV | 0
46 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 97.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.64 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.3 | 29.28 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,901+0,70)*1,50*2 |  | 4.803 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,899+1,40)*1,50*2 |  | 6.897 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,40+1,85+2,876+0,899+0,924)*1,50 |  | 13.4235 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,00+0,30*4+2,876+2,75+1,80+1,05+2,40)*1,50 |  | 21.114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,75+1,55+0,75+2,526+2,035+1,995+0,30)*1,50 |  | 16.359 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,925+0,80*2+0,60+2,099+2,152+1,009+1,38+0,30)*1,50 |  | 21.0975 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,05*1,55+0,75+0,30*2+1,651+0,90+1,50+1,002+1,249)*1,50 |  | 13.9192 | [23 empty] | VV | 0
47 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 183.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 4.53 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.25 | 45.9 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,403+7,802+6,902+0,45*10+0,325)*3,25 |  | 77.779 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.25 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,634+7,80+6,92+1,822)*3,25 |  | 55.822
|  | na chodbách 1.NP- 3.NP |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
48 | 767581803R00 | Demontáž podhledů | m2 | 183.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 10.11 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.23 | 42.26 |  | Práce | 9186.5 |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19 : 83,70 |  | 83.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2:25: 22,36 |  | 22.36
|  | místnost 2.20 : 77,67 |  | 77.67 | [23 empty] | VV | 0
49 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 183.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.37 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.1 | 18.37 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19 : 83,70 |  | 83.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2:25: 22,36 |  | 22.36
|  | místnost 2.20 : 77,67 |  | 77.67 | [23 empty] | VV | 0
50 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 377.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.38 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.11 | 41.55 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19 : 83,70 |  | 83.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost chodby 1.NP-4.NP : 271,65 |  | 271.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.25 : 22,36 |  | 22.36 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 271.56 | [6 empty] | DIL
51 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 105.2548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.58 | 271.56 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 69.68 | [6 empty] | DIL
52 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak- nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl.2mm | m2 | 178.678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.39 | 69.68 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovné plochy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 5,18 |  | 5.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74 |  | 51.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 215,18-(22,36+77,67+83,70) |  | 31.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 31,50 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 20,35 |  | 20.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislé plochy ve sprchách : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,90*3*2,87*2 |  | 15.498 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 0,90*3*2,87*2 |  | 15.498 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : (0,80+0,90*2)*2,87 |  | 7.462 | [23 empty] | VV | 0
53 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | SPECIALISTA ZTI | Zdravotechnika včetně zařizovacích předmětů rozpočet - samostatná příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | SPECIALISTA ÚT | Ústřední vytápění rozpočet - samostatná příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0.99 |  |  |  |  | 162.06 | [6 empty] | DIL
56 | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.45 | 2.45 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
57 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.56 | 23.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | š.60cm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.80cm : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
58 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.45 | 73.95 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | š.60cm : 36 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.70cm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.80cm : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
59 | 766670021R00 | Montáž kliky , štítku a zámku | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.78 | 52.26 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | š.60cm : 36+2 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.70cm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.80cm : 13+13 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | š.145cm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 766/04 PC | D+M dělící stěna shrnovací dle výběru investora- viz. specifikace sl.PD D.1.1.1 | m2 | 15.9314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.NP sál : 5,551*2,87 |  | 15.9314 | [23 empty] | VV | 0
61 | 766/14-PC | D+M závěsy/vertikální žaluzie včetně kolejnice dle výběru investora | m | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19a : 6,20 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.19b : 4,60 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.25 : 3,10 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 766411-PC | Oprava obložení stěn | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.99 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 10 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
63 | 611/7 PC | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm, včetně kování dekorativní laminát, kování, FAB zámku, úprava proti prokopnutí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 3A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
64 | 61161825R | Dveře vnitřní hladké prosklené 2kř.145x197 včetně kování a FAB zámku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
65 | 61165190R | Dveře protipožární fóliované 1kř. 60x197 cm včetně kování , FAB zámku, vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
66 | 61165192R | Dveře protipožární fóliované 1kř 80x197 cm včetně kování, FAB zámku vnitřní | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
67 | 766/01 PC | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 cm, dekorativní laminát, včetně kování, FAB zámku úprava proti prokopnutí | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 6+5 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 4+5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2+5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
68 | 766/02 PC | Dveře vnitřní hladké plné 1kříd. 80x197 cm, dekorativní laminát, včetně kování, FAB zámku úprava proti prokopnutí | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2A : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | označení 1A : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
69 | 766 | Oprava dřevěného obložení stěn na chodbách - uvedení do původního stavu včetně dodávky materiálu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1.NP-3.NP : |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
70 | 766 | Výměna oken v sociálním zařízení -otvor o rozměru 4300x1000mm (Položka obsahuje-demontáž a likvidaci stávajícího okna včetně venkovního a vnitřního parapetu a kotevních prvků. Zaměření skutečného rozměru okna. Dodávku a montáž nového okna - hliníkové, 4-dílné, každá část okna bude otevíravá , sklopná, ovládaná pákovým ovladačem s možností odnímatelné páky pro uschování při nežádoucím použití -(tzn.4 pákové ovladače) , zasklení- izolačním trojsklem Ug max 0,5W/m2K, dezén-elox. hliník z obou stran 6, vykazující Uf max 1,0W/m2K, oprava vnitřní a venkovního ostění, oplechování venkovního ostění , dodávka a montáž nového venkovního parapetu - hliník, dezén elox.hliník. Součástí položky je dále montáž okna, kotvení, úprava ostění po provedení parotěsného utěsnění, parotěsné utěsnění připojovací spáry po jejím vypěnění PUR pěnou. Součinitel prostupu tepla celé výplně Uw max. 0,72W/m2K. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_7
|  | 1.NP : |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 766/11 PC | Kuchyňská linka dřevěná, dýha, vč.obkladového panelu, nerez dřezu a vestavné ledničky | m | 2.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
72 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 6.97 | [6 empty] | DIL
73 | 767583354R00 | Montáž vložené lišty | m | 46.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.15 | 6.97 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,60*(36+2) |  | 22.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,70*2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,80*(13+13) |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,45 |  | 1.45 | [23 empty] | VV | 0
74 | 55331220R | Prahová lišta PL-2, l=600 mm s profilovým silikonovým těsněním | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 36+2 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
75 | 55331221R | Prahová lišta PL-2, l=700 mm s profilovým silikonovým těsněním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
76 | 55331222R | Prahová lišta PL-2, l=800 mm s profilovým silikonovým těsněním | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 13+13 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
77 | 55331226R | Prahová lišta PL-2, l=1450 mm s profilovým silikonovým těsněním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 222.84 | [6 empty] | DIL
79 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.05 | 8.95 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
80 | 771575113RU6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 600x600 mm flex.lep., spár.hmota včetně soklu | m2 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.04 | 186.24 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.PP : 5,18+6,5 |  | 11.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 51,74+10 |  | 61.74
|  | 2.NP: 31,45+10 |  | 41.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.NP: 23,86+ 10 |  | 33.86
|  | 4.NP : 20,35+10 |  | 30.35 | [23 empty] | VV | 0
81 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.07 | 27.65 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 65 |  | 65 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 100 |  | 110
|  | 2.NP :100 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : 100 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
82 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_1
83 | 597 PC 1 | Dlažba keramická dle výběru investora, formát 600x600mm, viz specifikace PD | m2 | 188.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_1
|  | 179,08*1,05 |  | 188.034 | [23 empty] | VV | 0
84 | 998771203R00 | Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.1 |  |  |  |  | 155.8 | [6 empty] | DIL
85 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 351.781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.18 | 63.32 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [25 empty] | POP
|  | místnost 3.03 : 4,406*2+1,826+0,925+0,90*2+0,60*2 |  | 14.563 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.19 : 7,802+10,374+7,824+9,902 |  | 35.902 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost chodby 1.-4.NP |  | 280
|  | místnost 2.25 : 7,802+6,902+3,456+2,556+0,30*2 |  | 21.316 | [23 empty] | VV | 0
86 | 776572100RV1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce | m2 | 385.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.73 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.22 | 84.78 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 2.19 : 83,70 |  | 83.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.25 : 22,36 |  | 22.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost chodby 1.NP-4.NP |  | 271.65
|  | místnost 3.03 : 7,64 |  | 7.64 | [23 empty] | VV | 0
87 | 776591r | Oprava podlahy - koberec - do plochy 2,00 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.77 | 7.7 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
88 | 6975PC | Soklík kobercový | m | 386.9591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 351,781*1,10 |  | 386.9591 | [23 empty] | VV | 0
89 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | DIL
90 | 777/02 PC | Stěnová stěrka, omývatelná, do vlhka, dekorativní- vícekomponentní, vodoodpudivá, omývatelná, dekorativní betonová stěrka z těchto komponentů a vrstev-příprava podkladu, systémová penetrace, dekorativní omítkovina - zrnitost 1,00mm, dekorativní omítkovina bez zrnitosti, lazurovací barva probarvená, lazurovací barva transparentní, dvousložkový krycí polyuretanový lak | m2 | 152.3124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 0.02 + 0.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,20+0,40)*2,57*2 |  | 8.224 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,476+1,725+0,60*2+1,583*2)*2,87 |  | 21.7173 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+1,10+0,90)*2,87 |  | 11.193 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,717*2+1,40+0,60)*2,87 |  | 15.5956 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,10*4+1,25+0,55)*2,87 |  | 17.794 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,527+0,497+1,30*2)*2,87 |  | 13.2709 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,05+0,95)*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,875+1,305+0,50)*2,87 |  | 7.6916 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,348+0,548)*2,87 |  | 5.4415 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,55*2+1,25)*2,87 |  | 6.7445 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,151*2,87*4 |  | 13.2135 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,75+1,00+1,15*2)*2,87 |  | 14.4935 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,70+1,25+0,55)*2,87 |  | 11.193 | [23 empty] | VV | 0
91 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 1.3078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.38 | 1.8 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 250.03 | [6 empty] | DIL
92 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 184.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.05 | 9.24 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
93 | 781415016RU2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 300x600mm flex.lep., spár.hmota | m2 | 184.7301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00386 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.98 | 181.04 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | místnost 0.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,55 |  | 2.295 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,80*2,87*2 |  | 4.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,90*2)*2,87 |  | 10.619 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,20*2+0,86)*2,87 |  | 9.3562 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,626*2,87 |  | 7.5366 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+0,825)*2,87 |  | 6.6727 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,717+0,90*2)*2,87 |  | 12.9638 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*2,87 |  | 3.0135 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80+0,813*2)*2,87 |  | 6.9626 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80+0,90*3)*2,87 |  | 10.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+1,295+1,075)*2,87 |  | 11.1069 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,87 |  | 2.583 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,63*2,87 |  | 4.6781 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,455+0,90*3)*2,87 |  | 11.9248 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,20*2,87 |  | 3.444 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,90)*2,87 |  | 8.036 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,10*2,87 |  | 6.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,10*2,87 |  | 6.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,80*3*2,87 |  | 6.888 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,65*2,87 |  | 4.7355 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,925+0,80)*2,87 |  | 4.9508 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+0,80)*2*2,87 |  | 13.202 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*3*2,87 |  | 7.749 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,80)*2,87 |  | 6.314 | [23 empty] | VV | 0
94 | 781429711R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) | m2 | 170.7952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.15 | 25.62 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 0.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,55 |  | 2.295 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2,55 |  | 2.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,80*2,87*2 |  | 4.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,90*2)*2,87 |  | 10.619 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,20*2+0,86)*2,87 |  | 9.3562 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,626*2,87 |  | 7.5366 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+0,825)*2,87 |  | 6.6727 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,717+0,90*2)*2,87 |  | 12.9638 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,05*2,87 |  | 3.0135 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80+0,813*2)*2,87 |  | 6.9626 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,80+0,90*3)*2,87 |  | 10.045 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,87 |  | 2.583 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,63*2,87 |  | 4.6781 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,455+0,90*3)*2,87 |  | 11.9248 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,20*2,87 |  | 3.444 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,90+0,90)*2,87 |  | 8.036 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,10*2,87 |  | 6.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,10*2,87 |  | 6.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,80*3*2,87 |  | 6.888 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,65*2,87 |  | 4.7355 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,925+0,80)*2,87 |  | 4.9508 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,50+0,80)*2*2,87 |  | 13.202 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,02*2 |  | -2.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,90*3*2,87 |  | 7.749 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,40+0,80)*2,87 |  | 6.314 | [23 empty] | VV | 0
95 | 781497131R00 | Lišta nerezová k obkladům | m | 284.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.12 | 34.13 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 0.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,55 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,55 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,55 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 0.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,55 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87*2 |  | 11.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2,87 |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2,87 |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.08 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4*2,87 |  | 11.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 1.10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5*2,87 |  | 14.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5*2,87 |  | 14.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7*2,87 |  | 20.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*2,87 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 2.07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7*2,87 |  | 20.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2,87 |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 3.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*2,87 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*2,87 |  | 5.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4*2,87 |  | 11.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*2,87 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*2,87 |  | 17.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 4.06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*2,87 |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
96 | 24551346.AR | nátěr penetrační | l | 92.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 184,73*0,50 |  | 92.365 | [23 empty] | VV | 0
97 | 597813528R | Keramický obklad dle výběru investora, formát 300x600mm- viz. specifikace PD | m2 | 190.2719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
|  | 184,73*1,03 |  | 190.2719 | [23 empty] | VV | 0
98 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 31.45 | [6 empty] | DIL
99 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 78.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.4 | 31.45 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | zárubně : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,60+2,00*2)*0,25*(36+2) |  | 43.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,70+2,00*2)*0,25*2 |  | 2.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,80+2,00*2)*0,25*(13+13) |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,45+2,00*2)*0,25 |  | 1.3625 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 100.34 | [6 empty] | DIL
100 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 485.298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.03 | 14.56 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 35,627+158,21+443,773-152,312 |  | 485.298 | [23 empty] | VV | 0
101 | 784125212R00 | Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 806.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.1 | 80.66 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_7
|  | 35,627+158,21+443,773+321,299-152,312 |  | 806.597 | [23 empty] | VV | 0
102 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.10665 | 5.12 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP - chodba : 18,00 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4.NP - chodba : 30,00 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799a | Vybavení nábytkem - mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 799/ PC | Mobiliář, vybavení interiéru rozpočet - samostatná příloha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 21/01 PC | Elektroinstalace D+M rozpočet - samostatná příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_9
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
105 | 24/01 PC | Vzduchotechnika samostatná příloha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1079.15 | [6 empty] | DIL
106 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 141.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.01 | 283.54 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
107 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 282.1308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.96 | 270.85 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
108 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 141.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.07 | 292.01 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
109 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 141.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.49 | 69.12 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1269.5884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
111 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 141.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.94 | 132.6 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
112 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 282.1308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.11 | 31.03 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
113 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 141.0654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 005121R | Zařízení staveniště | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_2
115 | 005122010R | Provoz objednatele | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
116 | 005124010R | Koordinační činnost | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
118 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
119 | 1/1 | Povinná publicita | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu