## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3
| Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu:TZ,, protokol, výkresy č.3-13 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
| Rozváděče RE a RH v.č. E11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Rozváděč R1 v.č. E12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Rozváděče R2, 3,4,5,6,7 v.č.E13 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Stavební úpravy m.č. 218- viz příloha | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Přepisuje se ze Stavební | V
| Sada video telefonu Legrand 369320 7" dotykový panel -2 vodiče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Úklid do čista včetně umytí oken a dveří po etapách dle časového harmonogramu + průběžný úklid společných prostor | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zpracování PD skutečného provedení - 2x tištěná provedení 1x elektronicky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
[8 empty] | 0 | 0
Cena svítidel a zdrojů vč. recyklačních poplatků
| Svítidla certifikovány ENEC | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA
| A - LED svítidlo 1580x220x25; 62W;7650 lm Ra 80; 4000K ; přisazené SLIM-OPAL; IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ELKOVO ČEPELÍK | V
10 | B - průmyslové LED svítidlo 1272x145x100; PC,difuzer průhledny PC, kov.klipy IP 66; 58W, 7190lm; Ra 80 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ELKOVO ČEPELÍK | V
AURA 2 stínítko 042
| C - 40042,00 IN-12DU52/042; 100/23W | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSMONT | V
| žárovka LED 13W-100W;E27; 4000K, 1521 lm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| D - FI 5 SABRINA 280B SENZOR; přisazené, kulaté svítidlo se skleněným opálovým stínitkem, s pohybovým senzorem; d. 275 mm v.80mm; IP 20 , objímkou E27 pro obyčejnou žárovku nebo LED | kd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FULGUR | V
| žárovka LED 13W-100W;E27; 4000K, 1521 lm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRA 4 K
| E - 50028,00 IN-172; 100/15W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSMONT | V
| žárovka LED 13W-100W;E27; 4000K, 1521 lm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRA 3 B
| F - 50004,00 IN-152 B; 60/11W | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OSMONT
| žárovka LED 8W-60W;E27; 4000K,810 lm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SVÍTIDLA VENKOVNÍ
| G - MELISSA MINIST Č 102 SN; E27 40/12; IP 65; d.265x90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FULGUR | V
| žárovka LED 6-8W/40W;E27; 4000K, 470 lm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| H - LED svítidlo 1250x250x40; 32W;4204 lm,Ra 80; přisazené OPAL; IP40 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ELKOVO ČEPELÍK | V
| N - Nouzové EXIT S1W LED 120lm BASIC IP65 1HOD | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných
Ohebné LPE - 1 EN (320N)
| 2325/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Montáž trubek páncéřových elektroinstalačních kovových ohebných
| 6263 TRUBKA OCEL. BEZ ZÁVITU pod omítkou | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
| KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
| KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Montáž ostatních nosných prvků, příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů
| Příchtka NIedax 6723 | ks | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
| do 2,5 mm2 | ks | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 6 mm2 | ks | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 16 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 25 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 35 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 50 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně | m | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 5x6 5x6 mm2, pevně | m | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 5x16 5x16 mm2, pevně | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 4x25 4x25 mm2, pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CYKY-J 4x50 mm2, pevně | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
| CY 6 6 mm2,, pevně | m | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| CY 25 25 mm2,, pevně | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VODIČ JEDNOŽILOVÝ
| V07S-K 4 mm2,, pevně | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK
| H05RR-F 4x1.5 mm2, pevně | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
| H07RN-F 3x2.5 mm2, pevně | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, SWING
| 3557G-C05340 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 3557G-C01340 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 3557G-C06340 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 3557G-C06341 B1 Přepínač střídavý, s průzorem; řazení 6So; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
| 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), pro spínače 3557, 3558, 3559 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, SWING
| 3557G-C80340 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Swing; b. jasně bíl | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SPÍNAČ
| 35303-10 Spínač trojpólový stiskací IP 30, nástěnný; řazení 3; b. bilá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
| např.časové rele KEP_04c 0-6min | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, SWING
| 5518G-C02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 5512G-C02349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Swing; b. jasně bíl | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ZVONEK
| Zvonek | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, SWING
| 3557G-C80343 B1 Ovládač zapínací, se symbolem zvonku; řazení 1/0; d. Swing; b. jasně bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 (PLAST)
| 5518-2600 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí , patron, typ
| nožových 80A/gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti
| přes 10 do 20 kg// R2-7 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| přes 30 do 50kg//R1 a RH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| montáž RE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
ZEMNÍCÍ SVORKA
| ZSA16 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
SVORKOVNICE HLAVNIHO
| HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| DOP | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Ventilátor vč. osazení např. HEF 100PT kpl | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Zapojení zařízení - dodávka stavba
66 | ohřívač | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
67 | digestoř | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
68 | Sporák a vařidlové desky do 10 kW- zapojení | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Dodávka vestavné sklokeramické desky se 2 varnými zónami a intuitivním senzorovým ovládáním( dotykem prstu) ukazatel zbytkového tepla, časovač, dětský zámek., 3000W, 230V (AMICA DDS 3201B) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Montáž varné desky včetně úpravy pracovní desky kuchyně případně úpravy pracovních desek v souvislosti s napojením spotřebiče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLOTY)
| Hlásič kouře, např. Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií; b. bílá pokrytí min.60m2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
[8 empty] | 0 | 0
Montáž ovládačů tlačítkových nástěnných se zapojením vodičů, zvonkových tabel s elektrickým vrátným
| 1- tlačítkové tablo s EV + nap. zdroj do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů akustických elektrických, domácího vrátného
| ovládání zámku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Ezámek vč.lišty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| videotelefon- musí umožnovat komunikaci mezi EV, otevírání el. zámku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Slaboproud
Krabice a práce při montáži krabic
72 | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
73 | Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Krabice KR 97 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Trubky pod omítkou
| trubka 1423/1 monoflex pr.23 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
Datové a sdělovací
| SYKFY 2x2x0,5 | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| SYKFY 5x2x0,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
| do 5 x 2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Slaboproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Zkusebni provoz | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Uprava el. instalace místnosti č 218 přepojení svítidel, ovládaní a pod. | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Doplnění slaboproudé zásuvky v místnosti č.218 vč. materiálu aod - investor | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| HZS - nemzměřitelné práce čl.17-1a - rezerv - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE NEOCENĚNÉ V ROZPOČTU - NUTNO SPECIFIKOVAT V RÁMCI REALIZACE STAVBY | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Revizni technik | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Stavební práce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
| Stena do 150mm | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Stena do 300mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Stena do 450mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
| Stena do 450mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
| 100x100x50 mm | ks | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| 150x150x100 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
| 150x150x100 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Sire 70 mm | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Sire 100 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
| Sire 70 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
| Sire 30 mm | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
| Sire do 150 mm | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
OMITKA PLOCH VE STENACH MALTOU
| Do 9 dm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
| Sire pres 300 mm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| pytlová omítka | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Vyplnění rýh, otvorů ve stěnách a stropech a včetně omítnutí po EPS | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Utěsní prostupů do jednotlivých bytů ze společné chodby, sklepa mat.EI 30 - vč. materiálu | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
LESENI LEHKE PRACOVNI VE
SCHODISTI O VYSCE LESENOVE
PODLAHY
| Do 3.5 m | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
CISTENI BUDOV MYTIM VNEJSICH
PLOCH OKEN A DVERI
|  | m2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
| v místnostech a na chodbách | m2 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Oprášení (ometení podkladu do výšky 3,8m ( stropy, stěny) | m2 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Oškrábaní malby v místnostech výšky do 3,8m//50 proc výměry | m2 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Rozmývání podkladu po oškrádáni v místnosti do 3,8m | m2 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Zakrytí vnitřních podlah vč.pozdějšího odkrytí | m2 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| folie pro malířské otřeb y zakrývací tl 25; 4x5m; 726 x 1,05 | m2 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Základní akralátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech do 3,8m | m2 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěrivzdorných v místnpstech do výšky 3,8m | m2 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V
| Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.
Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby. Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků.
Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty
Použité ceníky :
VC-7/155 - 21M Elektromontáže
C 801-3 stavební práce
C46 M zemní práce
V - cena vlastní

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | AZYLOVÝ DŮM. Horní1114, Kopřivnice
Projekt | Elektroinstalace_ úpravy
Investor | Město Kopřivnice
Z. č. | 10.0504
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 2020
Zpracovatel | Tomáš Plandor
CÚ | vlastní
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Stavební
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | 53.8208 |  | 0.58328 |  | 0.019141 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1298 |  | 0.07024 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.875 |  | 0.07024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 5.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.105 | 0.567 | 0.013 | 0.0702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516921635
| VV |  | 4,5*0,6*2 |  | 5.4 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.308 | 0.308 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720486261
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.2548 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 3.64 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777531724
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.691 |  | 0.51304 |  | 0.019141 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.3753 |  | 0.35425 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB | m2 | 11.924 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.999 | 11.9121 | 0.02503 | 0.29846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44364028
| VV | sdk | 4,5*3,0-0,8*1,97 |  | 11.924 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 23.848 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.064 | 1.5263 | 0.0002 | 0.0047696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426212936
| VV |  | sdk*2 |  | 23.848 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 11.924 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.15 | 1.7886 | 0.0002 | 0.0023848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43021687
| VV |  | sdk |  | 11.924 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.5 | 3 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286630409
8 | M | 55331522 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0 | 0 | 0.0241 | 0.0482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419987507
9 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.33 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 2.16 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58747310
10 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0.33 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.32 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584040158
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.4307 |  | 0.0354 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254362027
12 | M | 61162857 | dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0 | 0 | 0.0165 | 0.033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1812310494
13 | M | 54914610 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488234163
14 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.018 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 2.255 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205625039
15 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.018 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.45 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229113642
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.62604 |  | 0.0023 |  | 0.002 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 767647911 | Oprava a údržba dveří - výměna zámku | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.309 | 0.618 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865301582
| VV |  | "zámek FAB=" 1 |  | 2 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 549264-2 | FAB 190/140 ZADL. ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB | kus | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436915101
18 | M | 549641500-2 | Bezpečnostní vložka FAB 200RSD 29+29, 3 klíče | kus | 2 | 0 | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119055351
19 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 3.327 | 0.003327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087677233
20 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.001 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 3.327 | 0.003327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133627202
21 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.001 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.39 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109463873
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.8042 |  | 0.0017352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 7.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.25 | 1.8 | 1e-05 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76397048
| VV | so1 | "na sdk=" (4,5-0,9)*2 |  | 7.2 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 7.56 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0016632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294652368
| VV |  | so1*1,05 |  | 7.56 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.002 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1.091 | 0.002182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972922816
25 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.002 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160740755
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2419 |  | 0.00087216 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 1.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.133 | 0.25217 | 8e-05 | 0.00015168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776396759
| VV | na1 | "zárubně=" (0,8+1,97*2)*(0,10+0,05*2) |  | 1.896 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.184 | 0.34886 | 0.00014 | 0.00026544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222182653
| VV |  | na1 |  | 1.896 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.166 | 0.31474 | 0.00012 | 0.00022752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216553388
| VV |  | na1 |  | 1.896 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.172 | 0.32611 | 0.00012 | 0.00022752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650711754
| VV |  | na1 |  | 1.896 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.2129 |  | 0.11848 |  | 0.017141 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 134.436 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.012 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696434231
| VV |  | "m.č. 218 - stávající malba | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy=" 37,3 |  | 37.3 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny=" Sqrt(37,3) *4*3,0 |  | 73.288 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | mal1 | Mezisoučet |  | 110.588 | [11 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčka SDK=" sdk*2 |  | 23.848 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | mal2 | Součet |  | 134.436 | [11 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 55.294 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.074 | 4.0918 | 0.001 | 0.055294 | 0.00031 | 0.017141 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994052507
| VV |  | "50% výměry=" mal1*0,5 |  | 55.294 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 55.294 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.037 | 2.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151550534
| VV |  | mal1*0,5 |  | 55.294 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 37.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.012 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134926441
| VV |  | "m.č. 218=" 37,3 |  | 37.3 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 39.165 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792964794
| VV |  | 37,3*1,05 |  | 39.165 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 134.436 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.033 | 4.4364 | 0.0002 | 0.026887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352649560
| VV |  | mal2 |  | 134.436 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 134.436 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 | základní | 0.101 | 13.578 | 0.00027 | 0.036298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432477382
| VV |  | mal2 |  | 134.436 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET