Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: |  |  |  |  |
| SPIS. ZN.: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Miloš Sopuch / OMM |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 664 |  |  |  |
| E-MAIL: | milos.sopuch@koprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 29. 1. 2018 | ( |  | ( |

# Doplňující informace č. 3 - upřesnění zadávací dokumentace

| Název zakázky | Výrobní hala CIREX č.p. 306 v Podnikatelském parku Kopřivnice - výměna oken |
| --- | --- |
| Předmět zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zadávacích podmínek (otevřená výzva) |
| Dotaz uchazeče | V zadádí je požadováno : Technické požadavky na kvalitu a provedení nově dodávaných otvorových výplní : Uw max 1,1W/m2K Zasklení izolačním dvojsklem Ug<=1.1W/m2K Plastová okna z profilů stavební hloubky min. 75mm, Uf<=1,1W/m2K LT – světelný činitel prostupu – min. 82% SF – Činitel prostupu sluneční energie – max. 65% LR – Světelný činitel odrazu – max. 12% Parametry zasklení jsou definovány specificky dle konkrétního výrobce zasklení a konkrétního výrobce otvorových výplní. Je možné použít zasklení s takřska shodnými parametry oproti zadání? Ug<=1.0W/m2K LT – světelný činitel prostupu – min. 79% LR – Světelný činitel odrazu – max. 15% |
| Odpověď zadavatele | Požadavky na jednotlivé hodnoty okenních výplní nejsou stanoveny jako konkrétní, ale jako hraniční – minimální nebo maximální, tím je vyloučeno konkretizování jakéhokoliv výrobce či dodavatele. Technické parametry okenních výplní jsou dány požadavky v zadávací dokumentaci, které je nutno bezpodmínečně dodržet. |

Ing. Kamil Žák vedoucí Odboru majetku města