## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | II/2021 | LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně-Revize2 (výměna topných rozvodů v 1.PP a 1.NP)
| Objekt: |  | D.1.4 | Technika prostředí staveb
1686 | Rozpočet: |  | D.1.4.4 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4.4 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: II/2021/Maxx/Ga - LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně
#POPO | Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4 D.1.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | II/2021 | LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně-Revize2 (výměna topných rozvodů v 1.PP a 1.NP) | [24 empty] | STA
O: | D.1.4 | Technika prostředí staveb | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 11724.51 |  | 22396.29 |  | 0 |  | 2.92 |  | 0 |  |  |  |  | 46.15 | [5 empty] | DIL
1 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm | m | 84 | 0 | 0 | 114.49 | 9617.16 | 122.51 | 10290.84 | 21 | 0 | 0.02599 | 2.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 22.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
SPU
2 | 612423531R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 12.6 | 0 | 0 | 167.25 | 2107.35 | 960.75 | 12105.45 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.74 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.869 | 23.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | 84*0,15 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1097.04 |  | 13140.96 |  | 0 |  | 0.04 |  | 2.27 |  |  |  |  | 35.28 | [5 empty] | DIL
4 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 84 |  | 0 | 13.06 | 1097.04 | 156.44 | 13140.96 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.027 | 2.27 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.42 | 35.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 22075.42 |  | 38592.58 |  | 0 |  | 0.09 |  | 2.96 |  |  |  |  | 101.14 | [5 empty] | DIL
5 | 713400843R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů bez konstrukce bez povrchové úpravy | m2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 14576 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 2.96 | 800-713 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 722181213RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 92 |  | 0 | 22.65 | 2083.8 | 64.05 | 5892.6 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 12.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | ve zdi | [24 empty] | POP
SPU
7 | 722181213RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 30 |  | 0 | 26.21 | 786.3 | 64.09 | 1922.7 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
|  | ve zdi | [24 empty] | POP
SPU
8 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 26 |  | 0 | 27.39 | 712.14 | 61.21 | 1591.46 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
SPU
9 | 722181223RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 96 |  | 0 | 51.79 | 4971.84 | 61.21 | 5876.16 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 12.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
SPU
10 | 722181223RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 73 |  | 0 | 65.12 | 4753.76 | 67.38 | 4918.74 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.142 | 10.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
SPU
11 | 722181223RW2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm | m | 12 |  | 0 | 77.84 | 934.08 | 80.66 | 967.92 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.17 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [24 empty] | POP
SPU
12 | 713461121V | Izolace potrubí-skružemi | m | 39 |  | 0 | 12 | 468 | 73 | 2847 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 23.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
13 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 | 133.5 | 1602 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 | 184.5 | 1845 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
15 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 17 |  | 0 | 230.5 | 3918.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | DIL
16 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 559 | 11180 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypuštění systému ,opětovné napuštění , odvzdušnění , nepředpokládané práce | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 221353.75 |  | 98585.55 |  | 0 |  | 0.58 |  | 1.57 |  |  |  |  | 181.17 | [5 empty] | DIL
17 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 290 |  | 0 | 4.65 | 1348.5 | 25.15 | 7293.5 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0.0032 | 0.93 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 14.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 121 |  | 0 | 12.62 | 1527.02 | 48.88 | 5914.48 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 0.64 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 12.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 107 |  | 0 | 236.95 | 25353.65 | 165.55 | 17713.85 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 32.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
20 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 47 |  | 0 | 306.32 | 14397.04 | 171.18 | 8045.46 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.31 | 14.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
21 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 40 |  | 0 | 378.18 | 15127.2 | 176.82 | 7072.8 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.31738 | 12.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
22 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 96 |  | 0 | 590.2 | 56659.2 | 185.8 | 17836.8 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 31.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
23 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 96 |  | 0 | 827.37 | 79427.52 | 199.63 | 19164.48 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3579 | 34.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
24 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 25 |  | 0 | 1059.69 | 26492.25 | 228.31 | 5707.75 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.4088 | 10.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
SPU
25 | 733167001R00 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm | kus | 36 |  | 0 | 25.1 | 903.6 | 111.4 | 4010.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.215 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 290 |  | 0 | 0.21 | 60.9 | 11.19 | 3245.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0215 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
SPU
27 | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 121 |  | 0 | 0.47 | 56.87 | 21.33 | 2580.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.041 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 26564.24 |  | 11210.16 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.11 |  |  |  |  | 14.97 | [5 empty] | DIL
28 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | 1.93 | 11.58 | 246.57 | 1479.42 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.08 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.52 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 734191821R00 | Demontáž přírub odříznutí příruby bez rozpojení přírubového spoje, do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | 13.27 | 79.62 | 19.93 | 119.58 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00469 | 0.03 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.042 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 303.07 | 606.14 | 107.43 | 214.86 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 644.4 | 1288.8 | 139.6 | 279.2 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 734235125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 995.85 | 1991.7 | 182.15 | 364.3 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 734266772R00 | Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, Šroubení mosazné pro vytápění | kus | 36 |  | 0 | 99.76 | 3591.36 | 33.74 | 1214.64 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.065 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní | kus | 6 |  | 0 | 229.92 | 1379.52 | 43.08 | 258.48 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.083 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 | 436.28 | 2617.68 | 197.72 | 1186.32 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 | 49.82 | 597.84 | 156.68 | 1880.16 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.28 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 230040026R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 197.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.19 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro osazení přechodek Cu/Fe | [24 empty] | POP
SPU
38 | 230040027R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 243 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.24 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro osazení přechodek Cu/Fe | [24 empty] | POP
SPU
39 | 230040028R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 303 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro osazení přechodek Cu/Fe | [24 empty] | POP
SPU
40 | 734240162V | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 10 PN25 | ks | 1 |  | 0 | 3200 | 3200 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 734240163V | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 20 PN25 | ks | 1 |  | 0 | 3400 | 3400 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 734240164V | Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 25 PN25 | ks | 1 |  | 0 | 3900 | 3900 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 734654331V | Přechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 20 | ks | 2 |  | 0 | 170 | 340 | 150 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 734654332V | Přechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 32 | ks | 2 |  | 0 | 280 | 560 | 170 | 340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 734654333V | Přechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 40 | ks | 2 |  | 0 | 400 | 800 | 190 | 380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
46 | 734654335V | Přechodka Fe/Cu - závit/pájení - pro napojení stoupaček | ks | 10 |  | 0 | 220 | 2200 | 170 | 1700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dimenze bude upřesněna dle skutečnosti | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 246.58 |  | 712.28 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.37 | [5 empty] | DIL
47 | 784165522R00 | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné | m2 | 12.6 |  | 0 | 19.57 | 246.58 | 56.53 | 712.28 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10902 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12,6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 5000 |  | 3750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 799730126V | Pomocný materiál montážní , spojovací, těsnící , konzoly,závěsy, drobné fitinky | kg | 25 |  | 0 | 200 | 5000 | 150 | 3750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20315.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.7 | [5 empty] | DIL
49 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 1179.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,9*10 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | 1475 | 10177.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 6.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 4838.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.688 | 4.76 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
SPU
52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 1686.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 3.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
SPU
53 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 2360.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 6.51 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
54 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 6.9119 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 72.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26825.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11922.35 | 11922.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
56 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4967.65 | 4967.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
SPU
57 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9935.29 | 9935.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu