## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 11124 | Město Kopřivnice
| Objekt: |  | 02 | BJ 5 Francouzská 1197 - změna způsobu užívání
3038 | Rozpočet: |  | 11124/02-1 | ASŘ
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | ASŘ | [6 empty] | 0
PSV | ZTI | [6 empty] | 0
MON | VZT | [6 empty] | 0
VN | ELI | [6 empty] | 0
ON | VRN | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 02 | BJ Francouzská 1197 - změna způsobu užívání |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 11124/02-1 | ASŘ |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
2 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
3 | VRN4 | PD skutečného provedení, 4xtisk + CD/DVD | Soubor | 1 | 0 | 0
4 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele | Soubor | 1 | 0 | 0
[22 empty] | 15 | 21 | DPH

## ASŘ
Výkaz výměr | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11124 | Město Kopřivnice | [7 empty] | STA
O: | 02 | BJ Francouzská 1197 - změna způsobu užívání |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | 11124/02-2 | ASŘ - úprava 1 - byt č.3+4 | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.7984 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*1,96*0,24 |  | 0.38 | [5 empty] | VV | 0
|  | 0,86*2,045*0,24 |  | 0.42 | [5 empty] | VV | 0
2 | 317121047RT1 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 7,5 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
3 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
4 | 342255022R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm | m2 | 22.81 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (1,125+0,3+1,85+2,25+1,15+0,3+2,175+1,85)*2,55-1,4*4 |  | 22.45 | [5 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,15*2 |  | 0.36 | [5 empty] | VV | 0
5 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 51.5487 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (1,265+5,89+2,42+2,35+2,5+5,88+2,42)*2,55-1,6*4 |  | 51.55 | [5 empty] | VV | 0
6 | 342948112R00 | Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami | m | 30.6 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (6+6)*2,55 |  | 30.6 | [5 empty] | VV | 0
7 | 342266111RT2 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 4.59 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,55*2 |  | 4.59 | [5 empty] | VV | 0
8 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 9.18 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*2,55*2 |  | 9.18 | [5 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový samonosný desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,1+2,1+1,1+2,2 |  | 6.5 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
10 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 78.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
11 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 276.7855 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
12 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 78.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
13 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 78.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 6,5+11,6+21,1+6,4+11,6+21 |  | 78.2 | [5 empty] | VV | 0
14 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 235.409 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 276,7855-41,3765 |  | 235.41 | [5 empty] | VV | 0
15 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 276.7855 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | ((1,175+0,9+1,85+1,175)*2*2,55-1,4*2) |  | 23.21 | [5 empty] | VV | 0
|  | (2,42+3,3+2,42+4,8+2,955+8,23+0,6)*2*2,55-1,6*5-1,4*2 |  | 115.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | (2,42+3,3+2,42+4,8+2,96+8,23+0,6)*2*2,55-1,6*5-1,4*2 |  | 115.32 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,15+,9+1,825+1,175)*2*2,55-1,4*2 |  | 22.95 | [5 empty] | VV | 0
16 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
17 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka interiérová samonivelační rychleschnoucí | m2 | 84.7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 6,5+11,6+21,1+1,1+2,1+6,4+11,6+21+1,1+2,2 |  | 84.7 | [5 empty] | VV | 0
18 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 99 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 84,7+14,3 |  | 99 | [5 empty] | VV | 0
19 | 632415106R00 | Vyrovnávací stěrka exteriérová samonivelační rychleschnoucí | m2 | 14.3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 7,3+7 |  | 14.3 | [5 empty] | VV | 0
20 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
21 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
22 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání, tmel do 50% | m2 | 99 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 84,7+14,3 |  | 99 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 632441491R00 | Broušení potěrů | m2 | 7.3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
24 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 84.7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 78,2+6,5 |  | 84.7 | [5 empty] | VV | 0
25 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 84.7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
26 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 45.9127 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (0,8+0,85+1,725+5,485+2,08+1,25+2,4+1,25+1,04)*2,55 |  | 43.044 | [5 empty] | VV | 0
|  | 1,125*2,55 |  | 2.8687 | [5 empty] | VV | 0
27 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 39.75 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 32,25+7,5 |  | 39.75 | [5 empty] | VV | 0
28 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 4+1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
29 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,6*5 |  | 8 | [5 empty] | VV | 0
30 | 971052651R00 | Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm | m3 | 0.4522 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,01*0,25 |  | 0.45 | [5 empty] | VV | 0
31 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 5.375 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,375 |  | 5.38 | [5 empty] | VV | 0
32 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 85.95 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 32,25+10,8+26,3+2,5+4,8+9,3 |  | 85.95 | [5 empty] | VV | 0
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 158.0745 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (5,475+8,23+0,95+2,625+5,485+8,23)*2*2,55 |  | 158.07 | [5 empty] | VV | 0
34 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 34.402 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 4,35*1,52 |  | 6.61 | [5 empty] | VV | 0
|  | (2,85+2,24)*0,6+1,5*1,52+(3+2,19)*2*2+(,58+1,02)*1,06 |  | 27.79 | [5 empty] | VV | 0
35 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
36 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 53.7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10,8+26,3+2,5+4,8+9,3 |  | 53.7 | [5 empty] | VV | 0
37 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 22.8466 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
38 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 45.6932 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
39 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.8466 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
40 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 434.0849 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.8466 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
42 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 22.8466 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
43 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 22.8466 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
44 | 90001 | Vybourání umakartového jádra/opláštění vč.dveří vč.likvidace | m2 | 11.1562 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (1,825+0,3+1,95+0,3)*2,55 |  | 11.16 | [5 empty] | VV | 0
45 | 90002 | Demontáž ocel.mříže vč.likvidace | m2 | 13.5405 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,31*2,55 |  | 13.54 | [5 empty] | VV | 0
46 | 90005 | Vyrovnání výškových rozdílů do ztracena spád.beton | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
47 | 90006 | Úprava stáv.šachty - pozn.4 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
48 | 90010 | Revizní dvířka protipožární, D+M | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
49 | 90011 | Zrcadlo do koupelny 50/70cm, D+M 1, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
50 | 90012 | Polička pod zrcadlo dl.40cm, hl.141mm, D+M 2, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
51 | 90013 | Věšák - čtyřháček, D+M 3, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
52 | 90014 | Držák na toaletní papír, D+M 4, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
53 | 90015 | Drátěný program, D+M 5, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
54 | 90016 | Skleněná sprchová zástěna, D+M 6, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
55 | 90017 | Deska MDF pod umyvadlo 1050x365, tl.48mm, D+M 7, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
56 | 90018 | Kuchyňská linka dl.1865mm, D+M 8, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
57 | 90019 | Vestavěná skříńka 600x375mm, D+M 9, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
58 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 12.0748 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
59 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 2x | m2 | 31.01 | 0 | 0 |  |  |  | POL2_7
|  | 2,1+7,3+2,2+7 |  | 18.6 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,85+1,175)*2*0,2 |  | 1.21 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,825+1,175)*2*0,2 |  | 1.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | 5*2 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
60 | 764323220R00 | Oplechování balkónů, rš 160 mm poplastovaný plech | m | 10.585 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 5,375+5,21 |  | 10.59 | [5 empty] | VV | 0
61 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.03377 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
62 | 76602 | Dveře vnitřní, kování, zámek bezpečnostní, PO, D+M 800/1970 - bytové, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/3,8 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
63 | 76603 | Dveře vnitřní, kování, vložka pro dóz.klíč, D+M mřížka, popis viz výpis výrobků | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/04,05,09,10 : 4 |  | 4 | [5 empty] | VV | 0
64 | 76604 | Dveře vnitřní, kování, vložka pro dóz.klíč, D+M popis viz výpis výrobků | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/06,07,11,12 : 4 |  | 4 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
65 | 76701 | Balkónové zábradlí žárově zinkovaná ocel, D+M Z/1,2, popis viz výpis výrobků | m | 10.585 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,375+5,21 |  | 10.59 | [5 empty] | VV | 0
66 | 76702 | Balkónová mříž žárovězinkovaná ocel, D+M Z/4,5, popis viz výpis výrobků | m | 10.585 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,375+5,21 |  | 10.59 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
67 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 20.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
68 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 15.985 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (1,35*2*2+5,21+5,375) |  | 15.98 | [5 empty] | VV | 0
69 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 15.985 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
70 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 20.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 1,1+2,1+1,1+2,2 |  | 6.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | 7,3+7 |  | 14.3 | [5 empty] | VV | 0
71 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 72.285 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 15,985 |  | 15.98 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,175+0,9+1,85+1,175)*2 |  | 10.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,15+0,9+1,825+1,175)*2 |  | 10.1 | [5 empty] | VV | 0
|  | 2*18 |  | 36 | [5 empty] | VV | 0
72 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.6167 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
73 | 77103 | Akrylování soklíky | m | 15.985 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
74 | 77191 | Dodávka interiérová | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 6,5*1,1 |  | 7.15 | [5 empty] | VV | 0
75 | 77192 | Dodávka exteriérová | m2 | 17.16 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 14,3*1,2 |  | 17.16 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
76 | 776520010RAH | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová | m2 | 78.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL2_7
|  | 6,5+11,6+21,1+6,4+11,6+21 |  | 78.2 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
77 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 41.3765 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
78 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [5 empty] | VV | 0
79 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 41.3765 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | ((1,175+0,9+1,85+1,175)*2*2-1,4*2) |  | 17.6 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,15+0,9+1,825+1,175)*2*2-1,4*2 |  | 17.4 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,865+0,6+1,875+0,6)*0,6 |  | 2.96 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,125+1,15)*1,5 |  | 3.41 | [5 empty] | VV | 0
80 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.20674 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
81 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 45.5142 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 41,3765*1,1 |  | 45.51 | [5 empty] | VV | 0
82 | 59760104.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
83 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5 |  | 2.5 | [5 empty] | VV | 0
84 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5 |  | 2.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | 2,5*9 |  | 22.5 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
85 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 320.109 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
86 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 320.109 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 6,5+78,2+235,409 |  | 320.11 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612 40-3382.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 53.3 | 0 | 0
2 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 7.843 | 0 | 0
3 | 346 24-4371.RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.8 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
4 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 53.3 | 0 | 0
5 | 974 03-1387.R00 | Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 30 cm | m | 6 | 0 | 0
6 | R15 | demontáže ventilů, baterií, vodoměrů | ks | 4 | 0 | 0
7 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.6825 | 0 | 0
8 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.6825 | 0 | 0
9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.6825 | 0 | 0
10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 80.475 | 0 | 0
11 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 2.6825 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
12 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.76723 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
13 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 20 | 0 | 0
14 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm | m | 6 | 0 | 0
15 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 6 | 0 | 0
16 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 100 x 2,3 | kus | 2 | 0 | 0
17 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.013046 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
18 | 722172731R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 10 | 0 | 0
19 | 722172732R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 23.3 | 0 | 0
20 | 722181213RT7 | Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10 | 0 | 0
21 | 722181213RT9 | Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 23.3 | 0 | 0
22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 14 | 0 | 0
23 | 722237131R00 | Kohout vod.kulový s vypouš.,R250DS DN 15 | kus | 4 | 0 | 0
24 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 | 0 | 0
25 | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.R250D DN 20 | kus | 8 | 0 | 0
26 | 722237662R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit N5 DN 20,vod | kus | 4 | 0 | 0
27 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" | kus | 4 | 0 | 0
28 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 33.3 | 0 | 0
29 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.021289 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
30 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm | ks | 2 | 0 | 0
31 | 725 03-3133.RT1 | Klozet kombi, nádrž, odp. vodor., včetně sedátka v bílé barvě, včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0
32 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 | 0 | 0
33 | 725219 | Montáž sprchové zástěny | ks | 2 | 0 | 0
34 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | ks | 10 | 0 | 0
35 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 | ks | 2 | 0 | 0
36 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 2 | 0 | 0
37 | 725 83-9205.R00 | Montáž baterie vanové podomítkové | ks | 2 | 0 | 0
38 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | ks | 2 | 0 | 0
39 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | ks | 4 | 0 | 0
40 | 55145001R | Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu PL26 | ks | 2 | 0 | 0
41 | 725 83-5113.RT1 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství | ks | 2 | 0 | 0
42 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | ks | 2 | 0 | 0
43 | 55145 | sprchová zástěna, tvar a rozměry dle půdorysu, Akrylát + plastový rám | ks | 2 | 0 | 0
44 | 721 22-3423.RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm | ks | 2 | 0 | 0
45 | 642153261R | Umyvadlo 50x41 cm vč. sifonu, 1 otv. pro baterii, bílé, lze do nábytku | ks | 2 | 0 | 0
46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 2 | 0 | 0
47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 3 | 0 | 0
48 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | ks | 1 | 0 | 0
49 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | ks | 1 | 0 | 0
50 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 4 | 0 | 0
51 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.6 | 0 | 0
52 | 3581 | demontáž odpadní výpustky | ks | 6 | 0 | 0
53 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.007 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
54 | 734255115R00 | Ventil pojistný, R140 DN 15 x 6,0 bar, D+M | ks | 4 | 0 | 0
55 | 5512100041R | Regulátor tlaku vody 1 2682 12 PN 16 DN 20, D+M | ks | 4 | 0 | 0
56 | 84574 | demontáž revizních dvířek 300x400, plastových | ks | 2 | 0 | 0
0

## VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: |  | Vzduchotechnika
1 | 728-1 | Napojení na stávající položku VZT | ks | 4 | 0 | 0
2 | 728-2 | D+M potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 4 | 0 | 0
0

## ELI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 303 | 0 | 0
2 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | 121.2 | 0 | 0
3 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 60.6 | 0 | 0
4 | 611421133.R00 | omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 2.1816 | 0 | 0
5 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 18.18 | 0 | 0
Díl: | 90 | Přípočty
6 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., nový rozvadec | h | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
7 | 9710-1 | D+M rozvaděče (do stěny, vč. zednických prací) | kus | 2 | 0 | 0
8 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 24 | 0 | 0
9 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 90 | 0 | 0
10 | 974082172R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm | m | 60.6 | 0 | 0
11 | 974082173R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5cm | m | 121.2 | 0 | 0
12 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 303 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
13 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.9 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
14 | 210-010 | Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M | ks | 2 | 0 | 0
15 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 90 | 0 | 0
16 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 14 | 0 | 0
17 |  | Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana | kus | 2 | 0 | 0
18 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0
19 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 4 | 0 | 0
20 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 42 | 0 | 0
21 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 33 | 0 | 0
22 | 210810054RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 | m | 33 | 0 | 0
23 | 210800549RT1 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 16 | m | 33 | 0 | 0
24 | 210800546RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 20 | 0 | 0
25 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 130 | 0 | 0
26 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 37 | 0 | 0
27 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 340 | 0 | 0
28 | 210 81-0056.RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 23 | 0 | 0
29 | 449861130R | Hlásič multisenzorový | kus | 2 | 0 | 0
30 | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 4 | 0 | 0
31 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 0 | 0 | 0
32 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 0 | 0 | 0
33 | 2100-2 | čidlo pohybu D+M | ks | 0 | 0 | 0
34 | 2100-1 | ventilátor vybavený elektricky ovládanou automatickou žaluzií, čidlem vlhkosti a časovým spínačem, krytí min. IPx4, max. 30 dB | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
35 | 220-002 | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky | kus | 2 | 0 | 0
36 | 34121046R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm | m | 10 | 0 | 0
37 | 220711301R00 | Montáž detektoru | kus | 2 | 0 | 0
38 | 220-001 | Autonomní požární detektor s akust.signalizací | ks | 2 | 0 | 0
39 | 38226867D | Telefon domácí provedení | kus | 2 | 0 | 0
40 | 222323301R00 | Domácí telefon digitální, na úchyt.body | kus | 2 | 0 | 0
41 | 32679R | svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M | kus | 18 | 0 | 0
42 | 32659R | dveřní zvonek D+M | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | M29 | Demontáže
43 | R36593 | zásuvky | ks | 16 | 0 | 0
44 | R36594 | vypínače | ks | 22 | 0 | 0
45 | R36595 | pojistky | ks | 2 | 0 | 0
46 | R36596 | telefon | ks | 0 | 0 | 0
47 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 28 | 0 | 0
0