## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 11124 | Město Kopřivnice
| Objekt: |  | 02 | BJ 5 Francouzská 1197 - změna způsobu užívání
3038 | Rozpočet: |  | 11124/02-1 | ASŘ
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | ASŘ | [6 empty] | 0
PSV | ZTI | [6 empty] | 0
MON | VZT | [6 empty] | 0
VN | ELI | [6 empty] | 0
ON | VRN | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 02 | BJ Francouzská 1197 - změna způsobu užívání |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 11124/02-1 | ASŘ |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
2 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
3 | VRN4 | PD skutečného provedení, 4xtisk + CD/DVD | Soubor | 1 | 0 | 0
4 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 | VRN |  |  | POL99_8
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele | Soubor | 1 | 0 | 0
[22 empty] | 15 | 21 | DPH

## ASŘ
Výkaz výměr | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11124 | Město Kopřivnice | [7 empty] | STA
O: | 02 | BJ Francouzská 1197 - změna způsobu užívání |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | 11124/02-3 | ASŘ - úprava 1 - byt č.5+ostatní | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 1.3181 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,4*2,69*0,35 |  | 1.32 | [5 empty] | VV | 0
2 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 1.41 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,55*0,6*1+0,8*0,6*1 |  | 1.41 | [5 empty] | VV | 0
3 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 0.47 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,41-0,94 |  | 0.47 | [5 empty] | VV | 0
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0.94 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,41-(1,55*0,2*1+0,8*0,2*1) |  | 0.94 | [5 empty] | VV | 0
5 | 181006111R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm | m2 | 9.4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,47/0,05 |  | 9.4 | [5 empty] | VV | 0
6 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 26.362 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,3181/0,05 |  | 26.36 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 274272120RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 3.4297 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (1,55+1)*1,345 |  | 3.43 | [5 empty] | VV | 0
8 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.048 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4297*0,2*0,07 |  | 0.05 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 317121047RT1 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 7,5 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
10 | 342255022R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm | m2 | 11.15 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (0,3+1+2,25+1,85)*2,55-1,4*2 |  | 10.97 | [5 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,15 |  | 0.18 | [5 empty] | VV | 0
11 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 7.5225 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (2,35+0,6)*2,55 |  | 7.52 | [5 empty] | VV | 0
12 | 342948112R00 | Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami | m | 17.85 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (3+4)*2,55 |  | 17.85 | [5 empty] | VV | 0
13 | 342266111RT2 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 2.295 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,55 |  | 2.29 | [5 empty] | VV | 0
14 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 4.59 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*2,55 |  | 4.59 | [5 empty] | VV | 0
15 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový samonosný desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,1+2,2 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
16 | 342267112R00 | Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m | m | 2.55 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
17 | 40001 | Kotvení podesty schodiště - výztuž+chem.kotva | soub | 5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
18 | 430320040RA0 | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 20/25 | m3 | 0.7318 | 0 | 0 |  |  |  | POL2_1
|  | 1,45*1,3*0,2+1*1,3*0,2+1,3*0,18*0,27/2*3 |  | 0.73 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
19 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 3.228 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
20 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 3.228 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
21 | 596111111R00 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 3.228 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 2,69*1,2 |  | 3.23 | [5 empty] | VV | 0
22 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5+1,2+2,7 |  | 5.4 | [5 empty] | VV | 0
23 | 59217422R | Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
24 | 59217476R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
25 | 59245020R | Dlažba zámková tl.6 cm přírodní | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
26 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 69.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
27 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 221.976 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
28 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 69.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
29 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 69.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 6,7+11,6+20,7 |  | 39 | [5 empty] | VV | 0
|  | 30,5 |  | 30.5 | [5 empty] | VV | 0
30 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 201.376 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 221,976-20,6 |  | 201.38 | [5 empty] | VV | 0
31 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 221.976 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (2,42+3,3+2,42+4,8+2,945+8,23+0,6)*2*2,55-1,6*5-1,4*2 |  | 115.25 | [5 empty] | VV | 0
|  | ((1,175+0,9+1,85+1,175)*2*2,55-1,4*2) |  | 23.21 | [5 empty] | VV | 0
|  | (17,05*2+1,79)*2,55-1,6*5 |  | 83.52 | [5 empty] | VV | 0
32 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
33 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka interiérová samonivelační rychleschnoucí | m2 | 72.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 30,5+6,7+11,6+20,7+1,1+2,2 |  | 72.8 | [5 empty] | VV | 0
34 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 72,8+7 |  | 79.8 | [5 empty] | VV | 0
35 | 632415106R00 | Vyrovnávací stěrka exteriérová samonivelační rychleschnoucí | m2 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 7 |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
36 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
37 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
38 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání, tmel do 50% | m2 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 72,8+7 |  | 79.8 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
39 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 0.595 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,7*0,35 |  | 0.6 | [5 empty] | VV | 0
40 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1.4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
41 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 72.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 69,5+3,3 |  | 72.8 | [5 empty] | VV | 0
42 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 72.8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
43 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 5.31 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
44 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
45 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 4.5645 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,79*2,55 |  | 4.5645 | [5 empty] | VV | 0
46 | 965042131R00 | Bourání schodišť, podesty, rampy | m3 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
47 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 2,4+1,1+5,5+7 |  | 16 | [5 empty] | VV | 0
48 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5+2 |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
49 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,6+1,6 |  | 3.2 | [5 empty] | VV | 0
50 | 971052651R00 | Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm | m3 | 0.9129 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,79*2,55*0,2 |  | 0.91 | [5 empty] | VV | 0
51 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 13.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 3+5+5,2 |  | 13.2 | [5 empty] | VV | 0
52 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 72.45 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 10+14,9+6,85+2,4+1,1+20,1+11,6+5,5 |  | 72.45 | [5 empty] | VV | 0
53 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 202.2915 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (5,365+8,325+3,06+5,465+8,23+2+2,42+4,8)*2*2,55 |  | 202.29 | [5 empty] | VV | 0
54 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 3.036 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,91*0,6+1,26*1,5 |  | 3.04 | [5 empty] | VV | 0
55 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 63.45 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 10+14,9+6,85+20,1+11,6 |  | 63.45 | [5 empty] | VV | 0
56 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 36.0631 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
57 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 72.1261 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 36.0631 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
59 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 685.1984 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 36.0631 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
61 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 36.0631 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
62 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 36.0631 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
63 | 90001 | Vybourání umakartového jádra/opláštění vč.dveří vč.likvidace | m2 | 25.398 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | (2,25*2+2,25+0,9+1,685+0,26+0,365)*2,55 |  | 25.4 | [5 empty] | VV | 0
64 | 90002 | Demontáž ocel.mříže vč.likvidace | m2 | 4.5645 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 1,79*2,55 |  | 4.56 | [5 empty] | VV | 0
65 | 90003 | Provizorní podepření oboustranné stropní kce v míště bouraného otvoru | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
66 | 90004 | Vyřezání drážky, vlepení výztuže, jádr.vrt navázání výztuže | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
67 | 90005 | Vyrovnání výškových rozdílů do ztracena spád.beton | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
68 | 90006 | Úprava stáv.šachty - pozn.4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
69 | 90010 | Revizní dvířka protipožární, D+M | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
70 | 90011 | Zrcadlo do koupelny 50/70cm, D+M 1, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
71 | 90012 | Polička pod zrcadlo dl.40cm, hl.141mm, D+M 2, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
72 | 90013 | Věšák - čtyřháček, D+M 3, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
73 | 90014 | Držák na toaletní papír, D+M 4, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
74 | 90015 | Drátěný program, D+M 5, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
75 | 90016 | Skleněná sprchová zástěna, D+M 6, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
76 | 90017 | Deska MDF pod umyvadlo 1050x365, tl.48mm, D+M 7, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
77 | 90018 | Kuchyňská linka dl.1865mm, D+M 8, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
78 | 90019 | Vestavěná skříńka 600x375mm, D+M 9, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
79 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 10.8556 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
80 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 2x | m2 | 15.41 | 0 | 0 |  |  |  | POL2_7
|  | 2,2+7 |  | 9.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,85+1,175)*2*0,2 |  | 1.21 | [5 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
81 | 764323220R00 | Oplechování balkónů, rš 160 mm poplastovaný plech | m | 7.75 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 5,2 |  | 5.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | 1,2+1,35 |  | 2.55 | [5 empty] | VV | 0
82 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.02472 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
83 | 76601 | Prosklená stěna s dveřmi 1790/2520, dřevo, D+M D/02, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
84 | 76602 | Dveře vnitřní, kování, zámek bezpečnostní, PO, D+M 800/1970 - bytové, popis viz výpis výrobků | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/13,18,19 : 3 |  | 3 | [5 empty] | VV | 0
85 | 76603 | Dveře vnitřní, kování, vložka pro dóz.klíč, D+M mřížka, popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/14,15 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
86 | 76604 | Dveře vnitřní, kování, vložka pro dóz.klíč, D+M popis viz výpis výrobků | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | D/16,17 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
87 | 76701 | Balkónové zábradlí žárově zinkovaná ocel, D+M Z/3, popis viz výpis výrobků | m | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,2 |  | 5.2 | [5 empty] | VV | 0
88 | 76702 | Balkónová mříž žárovězinkovaná ocel, D+M Z/6, popis viz výpis výrobků | m | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 5,2 |  | 5.2 | [5 empty] | VV | 0
89 | 76703 | Zábradlí schodiště žárově zinkovaná ocel, D+M Z/7, popis viz výpis výrobků | m | 3.29 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 2,75+0,54 |  | 3.29 | [5 empty] | VV | 0
90 | 76711 | Dveře vchodové Al 1350/2040, kování, D+M D/01, popis viz výpis výrobků | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
91 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
92 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | (1,35*2+5,2) |  | 7.9 | [5 empty] | VV | 0
93 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
94 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 1,1+2,2 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
95 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 36.1 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 7,9 |  | 7.9 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,175+0,9+1,85+1,175)*2 |  | 10.2 | [5 empty] | VV | 0
|  | 2*9 |  | 18 | [5 empty] | VV | 0
96 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.30524 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
97 | 77103 | Akrylování soklíky | m | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
98 | 77191 | Dodávka interiérová | m2 | 3.63 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 3,3*1,1 |  | 3.63 | [5 empty] | VV | 0
99 | 77192 | Dodávka exteriérová | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 7*1,2 |  | 8.4 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
100 | 776520010RAH | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová | m2 | 69.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL2_7
|  | 30,5+6,7+11,6+20,7 |  | 69.5 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
101 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 20.6 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
102 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 2.4 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [5 empty] | VV | 0
103 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 20.6 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | ((1,175+0,9+1,85+1,175)*2*2-1,4*2) |  | 17.6 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,875+0,6)*0,6 |  | 1.49 | [5 empty] | VV | 0
|  | (1,01)*1,5 |  | 1.51 | [5 empty] | VV | 0
104 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.10304 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
105 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 22.66 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
|  | 20,6*1,1 |  | 22.66 | [5 empty] | VV | 0
106 | 59760104.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | POL3_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
107 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5*3+3 |  | 10.5 | [5 empty] | VV | 0
108 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 20.5 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5*3+3 |  | 10.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | 2,5*4 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
109 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 274.176 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
110 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 274.176 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_7
|  | 3,3+69,5+201,376 |  | 274.18 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612 40-3382.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 26.7 | 0 | 0
2 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 3.597 | 0 | 0
3 | 346 24-4371.RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.6 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
4 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 26.7 | 0 | 0
5 | 974 03-1387.R00 | Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 30 cm | m | 2 | 0 | 0
6 | R15 | demontáže ventilů, baterií, vodoměrů | ks | 2 | 0 | 0
7 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.1175 | 0 | 0
8 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.1175 | 0 | 0
9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.1175 | 0 | 0
10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 33.525 | 0 | 0
11 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 1.1175 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
12 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.30197 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
13 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0
14 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm | m | 2 | 0 | 0
15 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0
16 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 100 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0
17 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.006034 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
18 | 722172731R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 5 | 0 | 0
19 | 722172732R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 11.7 | 0 | 0
20 | 722181213RT7 | Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 5 | 0 | 0
21 | 722181213RT9 | Izolace návleková PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 11.7 | 0 | 0
22 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 7 | 0 | 0
23 | 722237131R00 | Kohout vod.kulový s vypouš.,R250DS DN 15 | kus | 2 | 0 | 0
24 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 | 0 | 0
25 | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.R250D DN 20 | kus | 4 | 0 | 0
26 | 722237662R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit N5 DN 20,vod | kus | 2 | 0 | 0
27 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" | kus | 2 | 0 | 0
28 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 16.7 | 0 | 0
29 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.010782 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
30 | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm | ks | 1 | 0 | 0
31 | 725 03-3133.RT1 | Klozet kombi, nádrž, odp. vodor., včetně sedátka v bílé barvě, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0
32 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
33 | 725219 | Montáž sprchové zástěny | ks | 1 | 0 | 0
34 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | ks | 5 | 0 | 0
35 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 1 | 0 | 0
37 | 725 83-9205.R00 | Montáž baterie vanové podomítkové | ks | 1 | 0 | 0
38 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | ks | 1 | 0 | 0
39 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | ks | 2 | 0 | 0
40 | 55145001R | Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu PL26 | ks | 1 | 0 | 0
41 | 725 83-5113.RT1 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
42 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | ks | 1 | 0 | 0
43 | 55145 | sprchová zástěna, tvar a rozměry dle půdorysu, Akrylát + plastový rám | ks | 1 | 0 | 0
44 | 721 22-3423.RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm | ks | 1 | 0 | 0
45 | 642153261R | Umyvadlo 50x41 cm vč. sifonu, 1 otv. pro baterii, bílé, lze do nábytku | ks | 1 | 0 | 0
46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 2 | 0 | 0
47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 2 | 0 | 0
48 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | ks | 0 | 0 | 0
49 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | ks | 0 | 0 | 0
50 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 2 | 0 | 0
51 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.2 | 0 | 0
52 | 3581 | demontáž odpadní výpustky | ks | 2 | 0 | 0
53 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.0035 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
54 | 734255115R00 | Ventil pojistný, R140 DN 15 x 6,0 bar, D+M | ks | 2 | 0 | 0
55 | 5512100041R | Regulátor tlaku vody 1 2682 12 PN 16 DN 20, D+M | ks | 2 | 0 | 0
56 | 84574 | demontáž revizních dvířek 300x400, plastových | ks | 1 | 0 | 0
0

## VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: |  | Vzduchotechnika
1 | 728-1 | Napojení na stávající položku VZT | ks | 2 | 0 | 0
2 | 728-2 | D+M potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 2 | 0 | 0
0

## ELI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 159.5 | 0 | 0
2 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | 63.8 | 0 | 0
3 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 31.9 | 0 | 0
4 | 611421133.R00 | omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 1.1484 | 0 | 0
5 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 9.57 | 0 | 0
Díl: | 90 | Přípočty
6 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., nový rozvadec | h | 8 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
7 | 9710-1 | D+M rozvaděče (do stěny, vč. zednických prací) | kus | 1 | 0 | 0
8 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 12 | 0 | 0
9 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 45 | 0 | 0
10 | 974082172R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm | m | 31.9 | 0 | 0
11 | 974082173R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5cm | m | 63.8 | 0 | 0
12 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 159.5 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
13 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.99841 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
14 | 210-010 | Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M | ks | 1 | 0 | 0
15 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 45 | 0 | 0
16 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 7 | 0 | 0
17 |  | Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana | kus | 1 | 0 | 0
18 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 | 0 | 0
19 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0
20 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 21 | 0 | 0
21 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 17 | 0 | 0
22 | 210810054RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 | m | 17 | 0 | 0
23 | 210800549RT1 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 16 | m | 17 | 0 | 0
24 | 210800546RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 10 | 0 | 0
25 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 80 | 0 | 0
26 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 18 | 0 | 0
27 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 170 | 0 | 0
28 | 210 81-0056.RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 12 | 0 | 0
29 | 449861130R | Hlásič multisenzorový | kus | 1 | 0 | 0
30 | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 2 | 0 | 0
31 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 8 | 0 | 0
32 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1 | 0 | 0
33 | 2100-2 | čidlo pohybu D+M | ks | 1 | 0 | 0
34 | 2100-1 | ventilátor vybavený elektricky ovládanou automatickou žaluzií, čidlem vlhkosti a časovým spínačem, krytí min. IPx4, max. 30 dB | ks | 4 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
35 | 220-002 | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky | kus | 2 | 0 | 0
36 | 34121046R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm | m | 5 | 0 | 0
37 | 220711301R00 | Montáž detektoru | kus | 1 | 0 | 0
38 | 220-001 | Autonomní požární detektor s akust.signalizací | ks | 1 | 0 | 0
39 | 38226867D | Telefon domácí provedení | kus | 1 | 0 | 0
40 | 222323301R00 | Domácí telefon digitální, na úchyt.body | kus | 1 | 0 | 0
41 | 32679R | svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M | kus | 9 | 0 | 0
42 | 32659R | dveřní zvonek D+M | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | M29 | Demontáže
43 | R36593 | zásuvky | ks | 9 | 0 | 0
44 | R36594 | vypínače | ks | 12 | 0 | 0
45 | R36595 | pojistky | ks | 1 | 0 | 0
46 | R36596 | telefon | ks | 1 | 0 | 0
47 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 15 | 0 | 0
0