Akce : „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita Na Holotě

E.  Dokladová část

E.1 - Vyjádření orgánů a organizací

E.1.1	Městský úřad Kopřivnice – koordinované stanovisko

odbor životního prostředí:

Vodoprávní úřad - souhlasné závazné stanovisko - stavební objekty SO 01, SO 03 a SO 04 jsou, dle § 55 vodního zákona, stavbami vodních děl a příslušným speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení je zdejší vodoprávní úřad.

Orgán odpadového hospodářství - souhlasné závazné stanovisko - nakládání s odpady dle platných právních předpisů.

Orgán státní správy lesů – souhlas s umístěním stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, umístění stavby si vyžádá dočasné odnětí v rozsahu 30 m² a trvalé omezení v rozsahu 65 m². Investor podal žádost o dočasné odnětí a trvalé omezení dotčené části lesního pozemku plnění funkcí lesa.

Orgán ochrany přírody a krajiny - souhlasné závazné stanovisko - souhlas se zásahem do významného krajinného prvku Vodní tok Lubina, IDVT 10100109 za podmínek: minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodního toku, vyloučit možnost havarijního znečištění vodního toku, v místě pojezdu techniky v okolí vodního toku bude terén vyčištěn od stavebního materiálu, urovnán a oset travním osivem, koncová část potrubí bude ukončena tak, aby nevzhledně nevystupovala do průtočného profilu vodního toku. Povoluje kácení dřeviny rostoucí mimo les 1 ks vrby křehké. Kácení je podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí vydaného dle stavebního zákona, aby byla dřevina chráněna před odstraněním do doby, než bude zřejmé, že realizace záměru je z pohledu platné legislativy možná.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za podmínky: plocha dotčených pozemků nesmí překročit výměry dané tímto souhlasem (8301 m²), zajistit a využít skrývku kulturních vrstev půdy v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně ZPF na ploše 8026 m² v tl. 30 cm, ornice bude během manipulace a případného dočasného uložení chráněna před znehodnocením, o činnostech se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních vrstev (ornice) bude veden protokol (pracovní deník), před zahájením stavební činnosti bude orgán ochrany ZPF MÚ Kopřivnice písemně vyrozuměn s postupem provádění skrývek a způsobem jejich využití. Při překročení lhůty 1 roku včetně uvedení dotčené plochy do původního stavu, je nutné zajistit odnětí zemědělské půdy ze ZPF v souladu s ust. § 9 zákona o ochraně ZPF. Uděluje výjimku z povinnosti provést skrývku kulturní vrstvy půdy na pozemcích parc. č. 246/6 a 37/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou, o výměře 275 m². Území nevyžaduje provedení skrývky kulturní vrstvy půdy. Odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF nevymezuje.

odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče:

Úsek územního plánování – závazné stanovisko nevydává.

Úsek dopravy a silničního hospodářství – nemáme námitek. Před zahájením prací, požádat o povolení uzavírky a zvláštního užívání místní komunikace. V případě, že si stavební práce vyžádají i nutnost usměrnění silničního provozu, bude požádáno i o stanovení přechodné úpravy provozu.

E.1.1a	Městský úřad Kopřivnice – koordinované stanovisko DUR

E.1.1b	Městský úřad Kopřivnice –odnětí lesního pozemku

E.1.2  	Krajský úřad MS. kraje – krajský úřad není ve vztahu k záměru dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

E.1.3	Povodí Odry, s.p – stavba zasahuje do aktivní zóny záplavového území – výustní objekt. Protipovodňové opatření chrání pouze před povrchovými vodami, ne před povodňovými vodami z Lubiny. Z provozního hlediska nemáme k záměru zásadních připomínek.

E.1.3a	Povodí Odry, s.p – souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin. Klest a dřevní materiál nesmí být ukládán v průtočném profilu. Kácení 1 ks vrba obvodu 130 – 180 cm.

# E.1.3b	Povodí Odry, s.p – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

# E.1.4	Archeologický ústav AV ČR Brno – stavebník umožní provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území - písemně ohlásí termín zahájení stav. prací.

E.1.5	Státní pozemkový úřad – souhlas k dočasnému záboru, před realizací uzavřít nájemní smlouvu. V zájmovém území se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ), v případě narušení POZ provede stavebník opatření k zajištění opětovné funkčnosti.

E.1.6	Krajská hygienická stanice MS kraje – souhlasné závazné stanovisko

E.1.7 	Hasičský záchranný sbor MS kraje – závazné souhlasné stanovisko

E.1.8 	Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. – souhlas se stavbou, souhlas s vynětím ze ZPF, souhlas s rozprostřením ornice.

E.2 - Vyjádření správců inženýrských sítí

E.2.1	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) – Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Souhlasí při splnění podmínek.

E.2.2	GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o. - v zájmovém území se nachází VTL plynovod DN 200, ochr. pásmo 4m. Dodržet podmínky ochrany.

E.2.2a	GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

E.2.3	Green Gas DPB, a.s. - v zájmovém území se nachází VTL plynovod DN 200, ochr. pásmo 4m.  Požadujeme: určení přesné hloubky kopanou sondou pod dohledem Green Gas, předložení projektu chráničky, oznámení zahájení stavby.

E.2.4	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spol. T-Mobile Czech Republic, a.s.

E.2.5	Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, Brno, 616 00

V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

E.2.6	ČEZ Distribuce a.s.  – v zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN a VN. Souhlasíme s činností v ochranném pásmu. Podmínky k zahájení činnosti v ochranném pásmu dle vyjádření.

E.2.7	Telko Pro Services, a.s. (dříve ČEZ ICT Services, a.s.) - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku Telco Pro Services, a. s. S realizací stavby souhlasíme.

E.2.8	Sm vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. - v zájmovém území dojde ke střetu s vodovodem PVC DN 100 v majetku SmVaK Ostrava a.s. a gravitační splaškovou kanalizací DN 300 PP v majetku Svazku obcí Novojičínska.  Před započetím stavby žádat o vytýčení.

Přeložku vodovodu požadujeme řešit z materiálu PE 100 RC SRD11 DN100 PN16, úpod zatrubněním bude potrubí v chráničce DN 200 PE s obalem z poloyuretanu, pro zajištění tepelné izolace vodovodu.

Přeložku vodovodu by bylo možné provést tak, že by se potrubí přeložky včetně vystrojení a chráničky položilo vedle stávajícího potrubí, které by po dobu stavby zůstalo v provozu. Po tlakové zkoušce a odebrání vzorků vody by se potrubí přeložky v jednom dni přepojilo na stávající potrubí.

Další požadavky dle vyjádření. Realizaci přeložky zajistit u provozovatele SmVaK Ostrava.

E.2.9	MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 84, Brno, 662 10 – v zájmové území nejsou evidovány inž. sítě, souhlasné závazné stanovisko

E.2.10	Slumeko, s.r.o.– stavbou dojde k dotčení místní komunikace. Požadujeme : před zahájením

stavby konzultovat zbudování provizorního sjezdu se správcem komunikace včetně návrhu dopravního

značení, po dobu stavby vyřídit zvláštní užívání komunikace. Souhlasíme se vstupem do tělesa

komunikace  za splnění podmínek dle vyjádření. K dotčení kanalizace a veřejného osvětlení nedojde.

E.2.11	Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.– stavbou nedojde ke styku s naším vedením.

E.3 - Ostatní doklady a projednání

E.3.1  Statické posouzení křížení plynovodu

E.3.2  Diagnostika VTL

E.3.3  Záznam z projednání akce ze dne  6.2.2019

E.3.4  Záznam z projednání akce ze dne  22.5.2019

E.3.5  Kategorizace vodního díla