## List1
01 Kopřivnice-JIH - č.p. 1145 až SUJ 006 včetně
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 80/plášť Æ 180 mm S2 - 12m - se signalizací | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 65/plášť Æ 160 mm S2 - 12m - se signalizací | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 50/plášť Æ 140mm S2 - 12m - se signalizací | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Æ 125mm S2 - 6m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 20/plášť Æ 110mm S2 - 12m - se signalizací | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 20/plášť Æ 110mm S2 - 6m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 08 |  | PI ohyb DN80/180 S2 - 50° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 82° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 80° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 75° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 78° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 77° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 75° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 30° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 62° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | PI ohyb DN20/110 S2 - 90° - ramena 0,75m x 1,25 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | PI ohyb DN20/110 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná- komplet
| 24 |  | Spojka DN 80/180 S2 - komplet | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | Spojka DN 65/160 S2 - komplet | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | Spojka DN 50/140 S2 - komplet | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Spojka DN 40/125 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Spojka DN 20/110 S2 - komplet | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka dvojitě těsněná (použitá jako redukční) - komplet
| 30 |  | Spojka DN 80/180-65/160 S2 - včetně pěny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | Spojka DN 65/160-50/140 S2 - včetně pěny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka dvojitě těsněná (montážní půlená) - komplet
| 34 |  | Spojka (montážní půlená) DN 50/140 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | Spojka (montážní půlená) DN 40/125 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 37 |  | PI T-kus paralelní DN80/180-DN20/110 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | PI T-kus paralelní DN80/180-DN50/140 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | PI T-kus paralelní DN65/160-DN50/140 S2 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 42 |  | PI T-kus etážový DN65/160-DN50/140 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | PI T-kus etážový DN80/180-DN40/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěr se signalizací
| 46 |  | PI sekční uzávěr DN80/180 S2 sig. (bez servisních armatur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | PI sekční uzávěr DN40/125 S2 sig. (bez servisních armatur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI porubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 50 |  | DN 20/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | DN 50/140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (čepice)
| 54 |  | DN 20/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | DN 50/140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | neobsazeno
Ostatní materiál
| 58 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 60 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 61 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 62 |  | Redukční plášťová spojka DN50/125-50/140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 63 |  | Redukční plášťová spojka DN80/16-80/180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 64 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 65 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 66 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN50, PN40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN20 , PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-05 | Zpracoval Pavel Vilman | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
kontrola VS 6.3.2013