## List1
02 Kopřivnice-JIH - č.p. 1136 až SUJ 012 včetně (mimo materiál pod cyklostezkou)
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 65/plášť Ø 160 mm S2 - 12m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Ø 125mm S2 - 12m - se signalizací | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Ø 125mm S2 - 12m - se signalizací | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Ø 125mm S2 - 6m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 07 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 90° - ramena 1,25 m x 0,75 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | PI ohyb DN40/125 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PI ohyb DN40/125 S2 - 90° - ramena 0,75m x 1,25 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | PI ohyb DN32/125 S2 - 30° - ramena 1m x 1m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 14 |  | Spojka DN 65/160 S2 - komplet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | Spojka DN 40/125 S2 - komplet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | Spojka DN 32/125 S2 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI porubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 18 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (čepice)
| 22 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka (použitá jako ohyb) - komplet včetně ocelového kolena 90°a pěny
| 26 |  | Spojka DN 40/125 S2 (použitá jako ohyb) - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 28 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 30 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 31 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 32 |  | Redukční plášťová spojka DN32/110-32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 33 |  | Redukční plášťová spojka DN40/110-40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 34 |  | Redukční plášťová spojka DN65/140-65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 35 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 36 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN65, PN25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN40 , PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN32 , PN40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-05 | Zpracoval: Ing. Vladimír Skála | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola JV