## List1
05 Kopřivnice JIH-SUJ 004 až SUJ 003 včetně-mimo větev SU010 a včetně větve SU011
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 200/plášť Ø 355 mm S2 - 12m - se signalizací | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 200/plášť Ø 355 mm S2 - 12m rádius trubka - 21°levá - se signalizací | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 200/plášť Ø 355 mm S2 - 12m rádius trubka - 16°pravá - se signalizací | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 150/plášť Ø 280 mm S2 - 12m - se signalizací | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 150/plášť Ø 280 mm S2 - 12m rádius trubka - 14°pravá - se signalizací | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 125/plášť Ø 250 mm S2 - 12m - se signalizací | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 80/plášť Ø 180mm S2 - 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Ø 125mm S2 - 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Ø 125mm S2 - 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 11 |  | PI ohyb DN200/355 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PI ohyb DN200/355 S2 - 80° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | PI ohyb DN150/280 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PI ohyb DN125/250 S2 - 90° - ramena 1 m x 1,5 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | PI ohyb DN125/250 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | PI ohyb DN100/225 S2 - 80° - ramena 1,5 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI ohyb DN80/180 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI ohyb DN32/125 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrospojka PI potrubí - komplet
| 21 |  | Spojka DN 200/355 S2 - komplet | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 22 |  | Spojka DN 150/280 S2 - komplet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | Spojka DN 125/250 S2 - komplet | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | Spojka DN 80/180 S2 - komplet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | Spojka DN 40/125 S2 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | Spojka DN 32/125 S2 - komplet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka dvojitě těsněná (montážní půlená) - komplet
| 28 |  | Spojka (montážní půlená) DN 200/355 S2 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Spojka (montážní půlená) DN 125/250 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | Spojka (montážní půlená) DN 100/225 S2 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 32 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN100/225 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 35 |  | PI T-kus etážový DN150/280-DN125/250 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | PI T-kus etážový DN200/355-DN32/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | PI T-kus etážový DN125/250-DN80/180 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus přímý se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 39 |  | PI T-kus přímý DN200/355-DN32/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI redukce se signalizací
| 42 |  | PI redukce se signalizací DN200/355-DN150/280 S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | PI redukce se signalizací DN125/250-DN80/180 S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěr se signalizací
| 45 |  | PI sekční uzávěr DN200/355 S2 sig. (se jednou servisní armaturou) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | PI sekční uzávěr DN125/250 S2 sig. (se jednou servisní armaturou) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI porubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 49 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (čepice)
| 52 |  | DN 32/125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | DN 40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 55 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 57 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 58 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 59 |  | Redukční plášťová spojka DN125/225-125/250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 60 |  | Redukční plášťová spojka DN80/160-80/180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 61 |  | Redukční plášťová spojka DN40/110-40/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 62 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 63 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN80, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN40, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN32, PN40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | Potrubí ocelové DN32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | Ocelový oblouk 90° DN32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-05 | Zpracoval: Ing. Vladimír Skála | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola JV