## List1
07 Kopřivnice JIH- větev od SUJ 002 až SUJ003 včetně
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
|  | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 200/plášť Ø 355 mm S2 - 12m - se signalizací | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 100/plášť Ø 225 mm S2 - 12m - se signalizací | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 80/plášť Ø 180mm S2 - 12m - se signalizací | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 65/plášť Ø 160 mm S2 - 12m - se signalizací | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 50/plášť Ø 140 mm S2 - 12m - se signalizací | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Ø 125 mm S2 - 12m - se signalizací | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Ø 125 mm S2 - 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 09 |  | PI ohyb DN200/355 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PI ohyb DN200/355 S2 - 90° - ramena 1,25 m x 0,75 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | PI ohyb DN125/250 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PI ohyb DN100/225 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | PI ohyb DN80/180 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PI ohyb DN80/180 S2 - 70° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | PI ohyb DN80/180 S2 -90° - ramena 1,25 m x 0,75 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI ohyb DN65/160 S2 - 65° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 80° - ramena 1,25 m x 0,75 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | PI ohyb DN50/140 S2 - 65° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | PI ohyb DN40/125 S2 -90° - ramena 1,25 m x 0,75 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | PI ohyb DN40/125 S2 -90° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrospojka - komplet
| 24 |  | Spojka DN 200/355 S2 - komplet | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 25 |  | Spojka DN 125/250 S2 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | Spojka DN 100/225 S2 - komplet | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Spojka DN 80/180 S2 - komplet | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Spojka DN 65/160 S2 - komplet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Spojka DN 50/140 S2 - komplet | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | Spojka DN 40/125 S2 - komplet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | Spojka DN 32/125 S2 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | Spojka DN 20/110 S2 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka redukční dvojitě těsněná - komplet včetně ocelové redukce a pěny
| 34 |  | Spojka DN 100/225-80/180 - včetně pěny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | Spojka DN 80/180-65/160 - včetně pěny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | Spojka DN 65/160 - včetně pěny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | Spojka DN 50/140 - včetně pěny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka dvojitě těsněná (montážní půlená) - komplet
| 39 |  | Spojka (montážní půlená) DN 200/355 S2 - komplet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | Spojka (montážní půlená) DN 100/225 S2 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | Spojka (montážní půlená) DN 80/180 S2 - komplet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Spojka (montážní půlená) DN 50/140 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | Spojka (montážní půlená) DN 40/125 S2 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 45 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN125/250 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN100/225 S2 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN80/180 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN40/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | PI T-kus paralelní DN80/180-DN50/140 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 51 |  | PI T-kus etážový DN200/355-DN32/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | PI T-kus etážový DN200/355-DN80/180 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN50/140 S2 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | PI T-kus etážový DN80/180-DN50/140 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | PI T-kus etážový DN65/160-DN40/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | PI T-kus etážový DN50/140-DN40/125 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus přímý se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 59 |  | PI T-kus přímý DN200/355-DN32/125 S2 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 |  | PI T-kus přímý DN100/225-DN25/90 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 |  | PI T-kus přímý DN50/140-DN20/110 S2 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěr se signalizací
| 64 |  | PI sekční uzávěr DN200/355 S2 sig. (bez serv. armatur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 |  | PI sekční uzávěr DN100/225 S2 sig. (se jednou servisní armaturou) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | PI sekční uzávěr DN80/180 S2 sig. (bez serv. armatur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI porubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 69 |  | DN 80/180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | DN 50/140 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | DN 40/125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 |  | DN 20/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (čepice)
| 75 |  | DN 80/180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 |  | DN 50/140 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 |  | DN 40/125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 |  | DN 32/125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 |  | DN 25/90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 |  | DN 20/110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 82 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 84 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 85 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 86 |  | Redukční plášťová spojka DN 125/225-125/250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 87 |  | Redukční plášťová spojka DN 100/200-100/225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 88 |  | Redukční plášťová spojka DN 80/160-80/180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 89 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 90 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN125, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN100, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN80, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN50, PN40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN40, PN40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN32, PN40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN25, PN40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 |  | Kulový kohout přivařovací standard DN20, PN40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 |  | Potrubí ocelové DN32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | Potrubí ocelové DN25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 |  | Potrubí ocelové DN20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 |  | Ocelový oblouk 90° DN32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 |  | Ocelový oblouk 90° DN25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 |  | Ocelový oblouk 90° DN20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-15 | Zpracoval: Ing. Vladimír Skála | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola: