## List1
09. Kopřivnice SEVER SUS 002 - SUS 003 včetně
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 200/plášť Ø 355 mm 12m - se signalizací | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 150/plášť Ø 280 mm 12m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 100/plášť Ø 225 mm 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 80/plášť Ø 180 mm 12m - se signalizací | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 65/plášť Ø 160 mm 12m - se signalizací | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 50/plášť Ø 140 mm 12m - se signalizací | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 40/plášť Ø 125 mm 12m - se signalizací | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 32/plášť Ø 125 mm 12m - se signalizací | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 25/plášť Ø 110 mm 12m - se signalizací | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 20/plášť Ø 110 mm 12m - se signalizací | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 13 |  | PI ohyb DN200/355 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PI ohyb DN200/355 - 55° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | PI ohyb DN100/225 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | PI ohyb DN100/225 - 90° - ramena 1 m x 1,2 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI ohyb DN80/180 - 90° - ramena 1m x 1m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI ohyb DN80/180 - 60° - ramena 1m x 1m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | PI ohyb DN65/160 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | PI ohyb DN50/140 - 90° - ramena 1 m x 1,4 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | PI ohyb DN50/140 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | PI ohyb DN40/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | PI ohyb DN40/125 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | PI ohyb DN25/110 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | PI ohyb DN20/110 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | PI ohyb DN20/110 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI Radiustrubky
| 31 |  | PI radiustrubky (zemní provedení s pláštěm PE-HD) DN 200/plášť Æ 315 mm, 12m, 16° - se signalizací | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrospojka PI potrubí - komplet
| 32 |  | PI spojka DN 200/355 - komplet | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 33 |  | PI spojka DN 150/280 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | PI spojka DN 100/225 - komplet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | PI spojka DN 80/180 - komplet | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | PI spojka DN 65/160 - komplet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | PI spojka DN 50/140 - komplet | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | PI spojka DN 40/125 - komplet | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | PI spojka DN 32/125 - komplet | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | PI spojka DN 25/110 - komplet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | PI spojka DN 20/110 - komplet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná montážní půlená - komplet
| 44 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 200/355 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 150/280 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 100/225 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 80/180 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 65/160 - komplet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 50/140 - komplet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 40/125 - komplet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 32/125 - komplet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 25/110 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 20/110 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI redukce
| 56 |  | PI redukce DN200/355 - DN150/280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka dvojitě těsněná pouzitá jako redukce - komplet včetně ocelové redukce a pěny
| 57 |  | Montážní redukce DN193/280 S1 - DN150/280 S2 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 |  | Montážní redukce DN150/280 - DN100/225 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 |  | Montážní redukce DN125/225 S1 - DN100/225 S2 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 |  | Montážní redukce DN100/225 - DN80/180 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 |  | Montážní redukce DN100/225 - DN65/160 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 |  | Montážní redukce DN65/160 - DN50/140 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 |  | Montážní redukce DN50/140 - DN40/125 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 |  | Montážní redukce DN40/125 - DN32/125 (včetně ocelová redukce + PI spojky + pěny) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 67 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN100/225 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN50/140 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | PI T-kus paralelní DN200/355-DN32/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | PI T-kus paralelní DN150/280-DN65/160 sig. (zesílené vůči axiálnímu roztržení) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | PI T-kus paralelní DN80/180-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 |  | PI T-kus paralelní DN65/160-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 |  | PI T-kus paralelní DN65/160-DN32/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 |  | PI T-kus paralelní DN50/140-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 |  | PI T-kus paralelní DN50/140-DN32/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 |  | PI T-kus paralelní DN50/140-DN25/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 |  | PI T-kus paralelní DN32/125-DN20/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 78 |  | PI T-kus paralelní montážní DN193/280-DN32/125 sig. - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 |  | PI T-kus paralelní montážní DN125/250-DN50/140 sig. - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 |  | PI T-kus paralelní montážní DN125/250-DN32/125 sig. - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | PI T-kus paralelní montážní DN125/250-DN20/110 sig. - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 82 |  | PI T-kus paralelní montážní DN80/180-DN32/125 sig. - komplet + navrtávací kulový kohout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 85 |  | PI T-kus etážový DN200/355-DN65/160 sig. (zesílené vůči axiálnímu roztržení) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 |  | PI T-kus etážový DN150/280-DN20/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 |  | PI T-kus etážový DN80/180-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 |  | PI T-kus etážový DN40/125-DN32/125 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 |  | PI T-kus etážový DN40/125-DN20/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI T-kusy přímé pro odvzdušnění na trase
| 93 |  | PI odvzdušnění DN200 (T-kus přímý DN200/355 - DN32/125) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 |  | PI odvzdušnění DN50 (T-kus přímý DN50/140 - DN20/110) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěry
| 96 |  | PI uzavírací armatura DN100/225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97 |  | PI uzavírací armatura DN65/160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 |  | PI uzavírací armatura DN50/140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 |  | PI kombinovaná armatura s 2 servisními ventily DN200/355 (typ V-A-O) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI potrubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 102 |  | DN 50/140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103 |  | DN 40/125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 104 |  | DN 32/125 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 105 |  | DN 25/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 106 |  | DN 20/110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 108 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (koncové víčko)
| 109 |  | DN 50/140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 |  | DN 40/125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 111 |  | DN 32/125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 112 |  | DN 25/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 113 |  | DN 20/110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 114 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 115 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 116 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 117 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 118 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 119 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 120 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 121 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 122 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 123 |  | Kulový kohout přivařovací DN125, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 |  | Kulový kohout přivařovací DN80, PN40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 |  | Kulový kohout přivařovací DN50, PN40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126 |  | Kulový kohout přivařovací DN40, PN40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 127 |  | Kulový kohout přivařovací DN32, PN40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 |  | Kulový kohout přivařovací DN25, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 129 |  | Kulový kohout přivařovací DN20, PN40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 |  | Potrubí ocelové DN20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 131 |  | Potrubí ocelové DN32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 132 |  | Ocelový oblouk 90° DN32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 134 |  | Proklamovací souprava pro proplachy a zkoušky (2x Kulový kohout DN80 + 2x kulový kohout DN25 včetně potrubí) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 135 |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-13 | Zpracoval: Ing. Jozef Varga | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola: Ing. Vladimír Skála