## List1
11. Kopřivnice SEVER SUS 004 - SUS 005
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 125/plášť Æ 250 mm 12m - se signalizací | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 100/plášť Æ 225 mm 12m - se signalizací | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 80/plášť Æ 180 mm 12m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 65/plášť Æ 160 mm 12m - se signalizací | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 50/plášť Æ 140 mm 12m - se signalizací | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Æ 125 mm 12m - se signalizací | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Æ 125 mm 12m - se signalizací | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 20/plášť Æ 110 mm 12m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 11 |  | PI ohyb DN125/250 - 80° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PI ohyb DN125/250 - 70° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | PI ohyb DN100/225 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PI ohyb DN65/160 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | PI ohyb DN65/160 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | PI ohyb DN40/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI ohyb DN40/125 - 80° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | PI ohyb DN32/125 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | PI ohyb montážní DN40/125 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | PI ohyb montážní DN32/125 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 24 |  | PI spojka DN 125/250 - komplet | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | PI spojka DN 100/225 - komplet | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | PI spojka DN 65/160 - komplet | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | PI spojka DN 50/140 - komplet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | PI spojka DN 40/125 - komplet | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | PI spojka DN 32/125 - komplet | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | PI spojka DN 20/110 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí montážní půjená dvojitě těsněná - komplet
| 33 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 125/250 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 100/225 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 65/160 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 40/125 - komplet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 32/125 - komplet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojky dvojitě těsněné použité jako redukční - komplet
| 40 |  | Spojky redukční DN125/250 - DN100/225 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 |  | Spojky redukční DN100/225 - DN80/180 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | Spojky redukční DN65/160 - DN50/140 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 |  | Spojky redukční DN50/140 - DN32/125 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | Spojky redukční DN40/125 - DN32/125 (včetně ocelová redukce + PI spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 47 |  | PI T-kus paralelní DN125/250-DN65/160 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | PI T-kus paralelní DN125/250-DN40/125 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | PI T-kus paralelní DN100/225-DN65/160 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | PI T-kus paralelní DN100/225-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | PI T-kus paralelní DN40/125-DN32/125 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 54 |  | PI T-kus etážový DN125/250-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | PI T-kus etážový DN125/250-DN32/125 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN32/125 sig. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 |  | PI T-kus etážový DN100/225-DN20/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 |  | PI T-kus etážový DN65/160-DN32/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 |  | PI T-kus etážový DN50/140-DN32/125 sig. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěry
| 63 |  | PI kombinovaná armatura s 2 servisními ventily DN125/250 (typ V-A-O) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI potrubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 65 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | DN 40/125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | DN 32/125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (koncové víčko)
| 70 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | DN 40/125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 |  | DN 32/125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 75 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 77 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 78 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 79 |  | Adapční trubka pro vstup do objektu s PI pláštěm izolace Ø110, pro PI potrubí DN40 (DN32) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 80 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 81 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 82 |  | Stacionární monitorovací přístroj BD42.1 SET (Jednotka BD42.1 + 2 x vstupní krabice BI21+ 2 x koncová krabice BT21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 |  | Kulový kohout přivařovací DN65, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 |  | Kulový kohout přivařovací DN40, PN40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 |  | Kulový kohout přivařovací DN32, PN40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 |  | Požární spojka C52 vnitřní závit G2" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 |  | Ocelová redukce DN50/40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 |  | Potrubí ocelové DN50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 |  | Potrubí ocelové DN40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 |  | Ocelový oblouk 90° DN40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92 |  | Doprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-15 | Zpracoval: Ing. Jozef Varga | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola: Ing. Vladimír Skála