## List1
12. Kopřivnice SEVER od SUS 005
VÝPIS MATERIÁLU – VENKOVNÍ PI ROZVOD
| P.č. | č.součásti | Název | Σ | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | dodávka | montáž | celkem
PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PE-HD) se signalizací
| 01 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 80/plášť Æ 180 mm 12m - se signalizací | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 65/plášť Æ 160 mm 12m - se signalizací | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 40/plášť Æ 125 mm 12m - se signalizací | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 32/plášť Æ 125 mm 12m - se signalizací | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | PI potrubí (zemní provedení s pláštěm PEHD) DN 20/plášť Æ 110 mm 12m - se signalizací | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 07 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předizolovaný OHYB (zemní provedení s pláštěm PEHD) se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 08 |  | PI ohyb DN80/180 - 90° - ramena 1m x 1m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | PI ohyb DN80/180 - 67° - ramena 1m x 1m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | PI ohyb DN65/160 - 90° - ramena 0,75 m x 1,25 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | PI ohyb DN40/125 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PI ohyb DN40/125 - 80° - ramena 1 m x 1 m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | PI ohyb DN20/110 - 90° - ramena 1 m x 1 m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka PI potrubí dvojitě těsněná - komplet
| 16 |  | PI spojka DN 80/180 - komplet | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | PI spojka DN 65/160 - komplet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | PI spojka DN 40/125 - komplet | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | PI spojka DN 32/125 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | PI spojka DN 20/110 - komplet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI spojka montážní půlená dvojitě těsněná - komplet
| 23 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 40/125 - komplet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | PI spojka montážní (půlená) DN 20/110 - komplet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka redukční - komplet
| 27 |  | Spojka redukční DN80/180 - DN65/160 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Spojka redukční DN65/160 - DN50/140 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Spojka redukční DN50/125 S1 - DN40/125 S2 (včetně ocelová redukce + redukční spojky + pěny) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus paralelní se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 32 |  | PI T-kus paralelní DN65/160-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | PI T-kus paralelní DN40/125-DN20/110 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus etážový se signalizací, standardní tloušťka ocelové trubky
| 36 |  | PI T-kus etážový DN80/180-DN65/160 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | PI T-kus etážový DN80/180-DN40/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 |  | PI T-kus etážový DN40/125-DN32/125 sig. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI T-kusy přímé pro odvzdušnění na trase
| 41 |  | PI odvzdušnění DN40 (T-kus přímý DN40/125 - DN20/110) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI sekční uzávěry
| 43 |  | PI kombinovaná armatura s 2 servisními ventily DN80/180 (typ V-A-O) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stěnový prostup (těsnící kruh) - DN PI potrubí / vnitřní průměr stěnového prostupu (vnější průměr izolace)
| 46 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 |  | DN 40/125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 |  | DN 20/110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PI koncovka (koncové víčko)
| 52 |  | DN 65/160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 |  | DN 40/125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 |  | DN 32/125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 |  | DN 20/110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní materiál
| 58 |  | Dilatační polštáře - desky 1x2 m - 25 pruhů | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 |  | Držáky drátů - monitorovacích vodičů (balení po 50 ks) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 60 |  | Spojky monitorovacích vodičů (balení po 100 ks) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 61 |  | Tepluvzdorná páska pro uchycení držáků drátů | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 62 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 63 |  | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝPIS MATERIÁLU – NEPŘEDIZOLOVANÝ MATERIÁL
| 64 |  | Stacionární monitorovací přístroj SET (Jednotka + 2 x vstupní krabice + 2 x koncová krabice) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 |  | Kulový kohout přivařovací DN65, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | Kulový kohout přivařovací DN50, PN40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | Kulový kohout přivařovací DN40, PN40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 |  | Kulový kohout přivařovací DN32, PN40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 |  | Kulový kohout přivařovací DN20, PN40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 70 |  | Požární spojka C52 vnitřní závit G2" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Ocelová redukce DN50/32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 72 |  | Potrubí ocelové DN50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 |  | Potrubí ocelové DN32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74 |  | Potrubí ocelové DN20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 |  | Ocelový oblouk 90° DN32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 |  | Ocelový oblouk 90° DN20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 77 |  | Nátěr 2x základ + 1x email (nátěr ocelového potrubí) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Doprava |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podrobné technické požadavky na všechen předizolovaný i nepředizolovaný materiál v této spesifikaci je součástí standardů, které jsou přílohou technické zprávy. Veškerý oceňovaný materiál musí splňovat vlastnosti a požadavky těchto standardů.
|  | 2013-03-15 | Zpracoval: Ing. Jozef Varga | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrola: Ing. Vladimír Skála