Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| NAŠE ZNAČKA: |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Michal Krpec |  |  |  |
| ÚTVAR: | OMM |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 676 |  |  |  |
| E-MAIL: | michal.krpeckoprivnice.cz |  |  |  |
| DATUM: | 18.04.2018 | ( |  | ( |

Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku:

„DPS č.p. 320-oprava vzduchotechniky“

Na základě žádostí uchazečů o dodatečnou informaci zadavatel upřesňuje tyto podmínky pro výše uvedenou zakázku, následovně:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci a tedy ani v rozpočtu není obsaženo řešení elektroinstalace spouštění VZT v bytech, ovládání a napojení motorů VZT. Prosím tedy o informaci jak bude toto řešeno při realizaci stavby.

Odpověď č. 1:

V projektové dokumentaci je informace: „Ovládání ventilátorů bude zachováno stávající- tlačítky z jednotlivých místností“. V rozpočtu pozice 1.01 se nachází položka pro střešní ventilátor: „Včetně úpravy stávajícího elektrického připojení“.

Uchazeč veřejné zakázky by měl být dostatečně odborně znalý pro realizaci dané zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje doložení reference v obdobné (VZT) oblasti odpovídající zaměření zadávacího řízení. (Uchazeč uvede minimálně tři reference realizace díla za poslední tři roky ve finančním objemu min. 500.000,00Kč s DPH. Reference budou  předloženy v písemné formě s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele zakázky a finanční objem).

S pozdravem

Ing. Kamil Žák, v.r.

vedoucí OMM