## List1
Zimní stadion Kopřivnice
Rekonstrukce osvětlení hrací plochy a tribun
VÝPOČET PROSTÉ NÁVRATNOSTI
Označení parametru | Položka / Parametr | Komentář k Položce / Parametru | Jednotka | Doplní uchazeč
1 | Stávající stav
1.1 | Instalovaný příkon | Hodnota bude automaticky použita v rámci výpočtu | kW | 56.7
1.2 | Koeficient soudobosti | Hodnota bude automaticky použita v rámci výpočtu | ( - ) | 0.7
1.3 | Počet provozních hodin | Hodnota bude automaticky použita v rámci výpočtu | Hod. / rok | 2400
1.4 | Cena elektrické energie použitá pro výpočet | Hodnota bude automaticky použita v rámci výpočtu | Kč bez DPH / kWh | 5.8
1.5 | Roční náklady na osvětlení | Hodnota se vypočítá automaticky | Kč bez DPH | 552484.8
2 | Projektovaný stav
2.1 | Celkové investiční náklady | Hodnotu doplní uchazeč | Kč bez DPH
2.2 | Navrhovaný instalovaný příkon | Hodnotu doplní uchazeč | kW
2.3 | Roční náklady na osvětlení | Hodnota se vypočítá automaticky | Kč bez DPH | 0
3 | Návratnost investice
3.1 | Prostá návratnost Investice | Hodnota se vypočítá automaticky | rok | 0
Pokyny k vyplnění:
Uchazeč doplní pouze hodnoty do buňky "E14" a "E15" (zbývající hodnoty jsou závazné pro všechny uchazeče a nesmí se měnit) !!!
Hodnota vypočítaná v buňce "E18" bude použita v hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti.