## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MŠ PIONÝRSKÁ - REKONSTRUKCE ZTI A VYTÁPĚNÍ
Projekt | D.1.4.2 MĚŘENÍ A REGULACE
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 10/2022
Zpracovatel
CÚ | URS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému | 0 | 0
Dodávky rozvaděče RMAR | 0 | 0
Dodávky polních přístrojů | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému
ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY
1 | TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS
2 | AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový výstup 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče RMAR
6 | Rozvaděč vč. náplně dle schématu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče RMAR - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístrojů
7 | Snímač tlaku 24V 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: −30 až 150 °C.
Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.
8 | Délka nerezového stonku l=70 mm, čidlo - Ni1000/5000. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S PEVNĚ PŘIPOJENÝM KABELEM DÉLKY 2m, Měř. rozsah: -30 až 130°C typ:
9 | 2m Ni1000/5000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - DO MÍSTNOSTI, ROZSAH -30až+100°C, Krytí IP30
10 | Ni1000/5000, světle šedá (standard) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Termostat příložný/jímkový 0-90°C | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C
13 | Ni1000/5000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
14 | Ni1000/5000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Čerpadlo - zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Reg.ventil - zapojení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kotel - zapojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Uzavírací ventil - zapojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístrojů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
19 | 100/50 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
20 | 1216E d 16 mm, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1220 d 20 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
22 | 4020 LA d 20 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
23 | 75x75 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
24 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
26 | JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
27 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
28 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jistič modulární B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
31 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
32 | ZSA16 na potrubí | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
35 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Progrmování DDC regulátoru | bod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Vizualizace webserver | bod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Zkusebni provoz | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Zauceni obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
43 | zapojovani a zkouskach | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
44 | S ostatnimi profesemi | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
45 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Dokumentace skutečného proveden | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0