## KONEKTIVITA
Konektivita ZŠ Lubina, Kopřivnice
Vyplňujte pouze žlutá pole!!
Technická specifikace jedtnolivých položek k ocenění je vymezená v příloze č. 4 Zadávacích podmínek Kromě stanovení technických parametrů zadavatel poskytuje výkresovou dokumentaci studie rozvodů datové sítě s orientačním umístěním přípojných míst (datových zásuvek a wifi AP), tras datových rozvodů (CAT6 a Optika) a rozmístění datových rozvaděčů - v příloze č. 5 Zadávacích podmínek
Poř. č. | Název | Mj. | Mn. | Cena/ks | Cena celkem bez DPH | Název výrobce a typ a-nebo PN produktu*
1 | Firewall | ks | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
2 | Server | soubor | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
3 | Implementační práce | člověkoden | 12 | 0 | 0
4 | Serverový OS | soubor | 1 | 0 | 0
5 | Antivir - koncová zařízení | ks | 50 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
6 | SW nástroj pro administraci uživatelských účtů | soubor | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
7 | VM Apliance | soubor | 1 | 0 | 0
8 | Síťový přepínač - typ 1 | ks | 2 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
9 | Síťový přepínač - typ 2 | ks | 2 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
10 | SFP modul | ks | 10 | 0 | 0
11 | Access point - typ 1 | ks | 12 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a PN produktu (případně jiné specifikace)
12 | Access point - typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a PN produktu (případně jiné specifikace)
13 | Záložní NAS | ks | 1 | 0 | 0
14 | HDD 4TB | ks | 4 | 0 | 0
15 | SW pro Backup a Restore VM | ks | 1 | 0 | 0
16 | UPS 1500VA | ks | 1 | 0 | 0
17 | UPS 500VA | ks | 1 | 0 | 0
Konektivita školy celkem |  |  |  |  | 0
18 | centrální datový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
19 | nový přívod NN | kpl. | 1 | 0 | 0
20 | napájecí panel 1U | ks | 1 | 0 | 0
21 | nástěnný datový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
22 | nový přívod NN | kpl. | 1 | 0 | 0
23 | UTP kabel Cat.6 LSOH - kabeláž | m | 4100 | 0 | 0
24 | patchpanel 24 portů 1U cat.6 | ks | 4 | 0 | 0
25 | vyvazovací panel platový | ks | 4 | 0 | 0
26 | dvojzásuvka cat.6 modulární | ks | 30 | 0 | 0
27 | zásuvka cat.6 modulární | ks | 3 | 0 | 0
28 | police 250 mm | ks | 1 | 0 | 0
29 | metalické patch cordy 2m | ks | 65 | 0 | 0
30 | metalické patch cordy 0,25m | ks | 80 | 0 | 0
31 | optická vana 12/24 SC | ks | 2 | 0 | 0
32 | optický kabel | m | 100 | 0 | 0
33 | optický patchcord | ks | 10 | 0 | 0
34 | ostatní/ nespecifikované práce | hod. | 10 | 0 | 0
35 | ostatní/ drobný instalační materiál | kpl. | 1 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž celkem |  |  |  |  | 0
*) Zadavatel nebude akceptovat neurčitá označení výrobku či interní kódy dodavatele apod.
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
| v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  | 0
| v Kč včetně DPH |  |  |  | 0