## Titulní
BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, Česká republika
www.bkbmetal.cz
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
SPECIFIKACE MATERIÁLU
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ORIENTAČNÍ ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
INVESTOR: | Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice
PROJEKT: | Vzduchotechnika – Budova úřadu Kopřivnice
ČÁST: | Celkový rozpočet
STUPEŇ: | Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
VYPRACOVAL: | ING. ONDŘEJ CICÁK
KONTROLOVAL: | ING. JAN ŠPUNDA
VEDOUCÍPROJEKTU: | ING. ONDŘEJ CICÁK
DATUM: | 2024-04-01
POOČET STRAN: | 8
ZAKÁZKA: | 23-5320
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
BKB-SM-7543

## Rekapitulace stavby
CELKOVÝ ROZPOČET 23-5320
Kód:
Stavba: |  |  |  | Vzduchotechnika – Budova úřadu Kopřivnice
Místo: |  |  |  | Kopřivnice |  | Datum: | 2024-03-30
Objednatel: |  |  |  | Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice |  | Projektant: | BKB Metal a.s. |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Zhotovitel: |  |  |  | BKB Metal a.s. |  | Zpracovatel:
Kód |  | Objekt |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
1) Náklady z rozpočtů | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {564e2179-606e-4816-b352-4ee000e4e6e6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 1. |  | Vzduchotechnika |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {e040a6cd-2f7a-4385-8522-817fd737e1fc} | {564e2179-606e-4816-b352-4ee000e4e6e6}
| 2. |  | Elektroinstalace |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {e040a6cd-2f7a-4385-8522-817fd737e1fc} | {564e2179-606e-4816-b352-4ee000e4e6e6}
| 3. |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0 |  |  | 0
Celkové náklady za stavbu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Vzduchotechnika
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Zařízení č.1- Vzduchotechnika hygienických místností v části 2 a 3 budovy
1.1 |  | Vzduchotechnická jednotka, přívod - ventilátor (9900 m3/hod),el.dohřívač 24 kW přímý výpar pro ohřev a chlazení (R410, 24 kW), rekuperátor deskový- ZZT 82 %, filtr F7, klapka, odvod M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, ventilátor (9900 m3/hod), vnitřní provedení. Rekuperátor se na stavbu doveze v rozloženém stavu. Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 |  | Demontáž a montáž rekuperátoru | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 |  | Kulisový tlumič hluku 630x1250x1000 mm | ks | 2 | 0 | 0
1.4 |  | Kulisový tlumič hluku 630x1500x1000 mm | ks | 2 | 0 | 0
1.5 |  | neobsazeno
1.6 |  | Koncový díl se sítí proti hmyzu 630x1250 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Koncový díl se sítí proti hmyzu 630x1500 mm | ks | 1 | 0 | 0
1.8 |  | neobsazeno
1.9 |  | Montáž pozice 1.1-1.8 | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Kondenzační jednotka k VZT jednotce
1.11 |  | Venkovní kondenzační jednotka, chladící výkon 24kW (rozsah výkonu 10-24 kW), Hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 58 dBA, | ks | 1 | 0 | 0
1.12 |  | Kit pro přímý výpar, expanzní ventil 25 kW | ks | 1 | 0 | 0
1.13 |  | Řídící box | ks | 1 | 0 | 0
1.14 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 |  | Doplnění chladiva R410 | kg | 2 | 0 | 0
1.16 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Zkouška těsnosti, evidenční knihy zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Napojení silových přívodů elektro | kpl | 1 | 0 | 0
1.19 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 10 | 0 | 0
1.20 |  | Ocelová konzola pod jednotku, pozinkovaná | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - kondenzační jednotka celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.29 |  | Potrubí průřezu přes 0,79 do 1,2 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 27 | 0 | 0
1.30 |  | Potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 19 | 0 | 0
1.33 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika hygienických místností v části 1 budovy
2.1 |  | Vzduchotechnická jednotka, přívod - ventilátor (2790 m3/hod),el.dohřívač 6 kW přímý výpar pro ohřev a chlazení (R410, 6,5 kW), rekuperátor deskový- ZZT 82 %, filtr F7, klapka, odvod M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, ventilátor (2790 m3/hod), vnitřní provedení. Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 |  | neobsazeno
2.3 |  | Kulisový tlumič hluku 630x500x1000 mm | ks | 2 | 0 | 0
2.4 |  | Kulisový tlumič hluku 630x450x1000 mm | ks | 4 | 0 | 0
2.5 |  | neobsazeno
2.6 |  | Mřížka do fasady se sítí proti hmyzu 500x400 | ks | 2 | 0 | 0
2.7 |  | neobsazeno
2.8 |  | Montáž pozice 2.1-2.7 | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Kondenzační jednotka k VZT jednotce
2.10 |  | Venkovní kondenzační jednotka, chladící výkon 6,5kW , Hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 58 dBA, | ks | 1 | 0 | 0
2.11 |  | El. deska RS485 | ks | 1 | 0 | 0
2.12 |  | Řídící box | ks | 1 | 0 | 0
2.13 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 |  | Doplnění chladiva R410 | kg | 1 | 0 | 0
2.15 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
2.16 |  | Zkouška těsnosti, evidenční knihy zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 |  | Napojení silových přívodů elektro | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 |  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | bm | 5 | 0 | 0
2.19 |  | Ocelová konzola pod jednotku, pozinkovaná | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - kondenzační jednotka celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
2.20 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 35 | 0 | 0
2.22 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.2 - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
3.1 |  | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače a chladiče, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, rekuperátor, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 |  | kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, řízení ohřívače a chladiče, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, rekuperátor, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3 |  | Napojení rozvaděčů MaR do internerové sítě, naprogramování přístupů a vizualizace VZT, možnost ovládání VZT v týdenním programu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
4.1 |  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 100 | 0 | 0
4.2 |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 30 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
5.1 |  | Demontáže VZT jednotek a rozvodů v 11.NP včetně odvozu a likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 |  | Přemístění a dopojení 2 ks otopných těles (v rámcí místností z důvodu kolize s novým vedením VZT) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže- celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební práce
6.1 |  | Prostupy opláštěním (čtyřhranné,VZT potrubí), včetně utěsnění a zapravení | kpl | 4 | 0 | 0
6.2 |  | Prostupy vnitřní stěnou (potrubí čtyčhranné ), včetně utěsnění a zapravení | kpl | 4 | 0 | 0
6.3 |  | Prostupy vpodlahou (DN 40 ), prostup pro odvod kondenzátu včetně utěsnění a zapravení | kpl | 1 | 0 | 0
6.4 |  | Mřižky do dveří 150x400 mm oboustranné, včetně vyřezání a montáže | kpl | 55 | 0 | 0
|  | Stavební - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Napojení kondenzátu
7.1 |  | Napojení kondenzátu od VZT jednotek na odpadní potrubí v hygienickych místnostech 10.NP - včetně zapravení | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Kondenzát - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Vertikální doprava
8.1 |  | Vertikální doprava na štřechu objektu, včetně umístění, zajištění bezpečnosti a záboru plochy | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Stavební - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Vyčištění a zaregulavání stávajících rozvodů
9.1 |  | Vyčištění stávajících rozvodů | bm | 1830 | 0 | 0
9.2 |  | Zaregulování stávajících rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
|  | celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
HZS (hodinové zúčtovací sazby)
10.1 |  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, revizní knihy zařízení, proškolení obsluhy… | hod | 8 | 0 | 0
10.2 |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## Silnoproud
Název stavby: | Vzduchotechnika - Budova úřadu Kopřivnice
Datum: | 03/2024
Profese: | Silnoproudá elektrotechnika
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | dodávka | montáž | Cena celkem
| Soupis výkonů celkem |  |  |  |  | 0
1 | Úpravy ve stávající rozvodně v 1.PP
1.1 | Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Rozváděče
2.1 | Doplnění stávajícího rozváděče R102 MDO pole č.4 zahrnující: - 1ks 3f pojistkový odpínač se signalizací, OPVP22-3-S - 3ks připojovací nádstavec přímý Cu 35 - 90 mm2, 3NP1921-1BD00 - 3ks pojistková vložka PV22 100 gG - napojení pojistkového odpínače vodičem H07-K 35mm2 na stávající sběrnice rozváděče - detaily viz. výkres 05_Schéma zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Demontáž stávajícího prvků rozváděče R102 MDO pole č.4 zahrnující: - 3ks 1f pojistkový odpínač - 3ks 3f stykač 200A - 3ks signalizační kontrolka na dveřích rozváděče - 3ks přepínač na dveřích rozváděče - včetně vydrátování - detaily viz. výkres 05_Schéma zapojení | h | 8 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R-VZT1 - přístrojové vybavení - viz. výkres 05_Schéma zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Kabely NN, přístroje atd.
3.1 | Prafladur + (1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, PS15 – PS60 B2ca s1d1a1) - J 5x50 mm2, uložení pevné | m | 125 | 0 | 0 | 0
3.2 | CYKY-J 5x16 mm2, uložení volné | m | 23 | 0 | 0 | 0
3.3 | CYKY-J 5x4 mm2, uložení volné | m | 24 | 0 | 0 | 0
3.4 | CYKY-J 5x2,5 mm2, uložení volné | m | 8 | 0 | 0 | 0
3.5 | CYKY-J 3x2,5 mm2, uložení volné | m | 9 | 0 | 0 | 0
3.6 | CYA 25 zž (H07V-K 25 z/ž) uložení volné | m | 50 | 0 | 0 | 0
3.7 | CYA 6 zž (H07V-K 6 z/ž) uložení volné | m | 60 | 0 | 0 | 0
3.8 | Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0
3.9 | Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0
3.10 | Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0
3.11 | Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.12 | Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 50mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelové trasy
V jednotkových cenách nových kabelových tras jsou zahrnuty veškeré náklady na příslušenství, ohyby, tvarování, podpěry, spojky, kabelové příchytky atd.
4.1 | Mřížový kabelový žlab 100/50 mm, galvanicky zinkován, kotven ke zdi | m | 48 | 0 | 0 | 0
4.2 | Mřížový kabelový žlab 100/50 mm, žárově zinkován, kotven ke zdi | m | 8 | 0 | 0 | 0
4.3 | SONAP příchytka , rozsah upnutí 34 - 40 mm | ks | 104 | 0 | 0 | 0
5 | Hromosvod a uzemnění
5.1 | Ekvipotenciální PAS přípojnice pro připojení rozváděčů a potrubí, 10 svorek pro kabely o průřezu 2,5 až 95mm2 nebo dráty o průměru 10mm, 1 svorka pro pásek FI 30x4mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.2 | Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot k vnitřnímu ekvipotencionálnímu pospojování objektu - potrubí VZT, kabelové trasy, atd. - připojeno vodičem CYA6 zelenožlutý, délka do 6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku | ks | 10 | 0 | 0 | 0
5.3 | Jímací vedení, materiál AlMgSi prům. 8mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
5.4 | Držák vedení na ploché střechy s betonovou zátěží | ks | 7 | 0 | 0 | 0
5.5 | Křížová svorka se středovou destičkou pro kruhový vodič a kruhový vodič průměru 10 mm, materiál svorky nerez V4A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.6 | Jímací tyč výšky 3m Komponenty: - trubková jímací tyč zúžená Ø 22 / 16 / 10 mm - připojovací svorka (svorka pro jímací tyč) pro prům. 8 - 10 mm - tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínkem - 3x betonový podstavec 17kg a podložka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Ostatní
6.1 | Jádrový vrt o průměru 60mm | m | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | Protipožární přepážka pro kabelová vedení, s požární odolností min. 60min - nový prostup stávající protipožární přepážkou, včetně jejího obnovení | ks | 14 | 0 | 0 | 0
| Celkem část 1 až 6 |  |  |  |  | 0
7 | Revizní zkoušky, měření, protokoly
7.1 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv | h | 16 |  | 0 | 0
7.2 | Nepředvídatelné práce | h | 8 |  | 0 | 0
7.3 | Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x tisk | ks | 1 |  | 0 | 0
8 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy
8.1 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | h | 4 |  | 0 | 0
8.2 | Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem | h | 8 |  | 0 | 0
8.3 | Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení | ks | 1 |  | 0 | 0
9 | Stavební přípomoci a mechanizace apod.
9.1 | Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek
| CELKEM část 5 až 7 |  |  |  |  | 0
| Celkem - část 1 až 7 bez DPH |  |  |  |  | 0
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## VRN
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Vedlejší rozpočtové náklady
1.1 |  | Zařízení staveniště: -související přípravné práce -vybavení staveniště -připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie -zabespečení staveniště -zrušení zařízení staveniště Pro budovy občanské vybavenosti 2,8% z ceny | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 |  | Provozní vlivy: Práce za provozu objektu - práce za provozuobjednatele a přístupu veřejnosti | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 |  | Územní vlivy: doprava | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Inženýrská a koordinační čínnost zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 |  | neobsazeno
|  | VRN - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VRM - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0