## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 5 | Opravy - modernizace objektu
Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 69 | Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Slaboproudé elektrotechnické komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 5 - Opravy - modernizace objektu
#POPO | Popis objektu: 69 - Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stavební práce
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Slaboproudé elektrotechnické komunikace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M2101 | Kabelové trasy |  |  | MON |  |  | 0
| M2102 | ACCESS |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 69 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5 | Opravy - modernizace objektu | [25 empty] | STA
O: | 69 | Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.89 |  | 0 |  |  |  |  | 95.95 | [6 empty] | DIL
1 | 310271530R00 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm | m3 | 0.64488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5818 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 7.3977 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 0,38*0,92*0,3 |  | 0.10488 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,9*2 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317121047RT4 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03979 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/P : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
3 | 317238121R00 | Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03782 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.152 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/Z : 1,9*2 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7676 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.868 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | 1/Z : 1,9*0,3*0,2 |  | 0.114 | [23 empty] | VV | 0
5 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.02852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 18.175 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | I120 : 2*1,1*11,1*0,001 |  | 0.02442 | [23 empty] | VV | 0
|  | L150x150x12 : 0,15*27,3*0,001 |  | 0.0041 | [23 empty] | VV | 0
6 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.10716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 16.583 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | 1/Z : 1,9*3*18,8*0,001 |  | 0.10716 | [23 empty] | VV | 0
7 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 87.4285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 3.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 35.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [25 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 87,42850 |  | 87.4285 | [23 empty] | VV | 5
8 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 42.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 4.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55489 | 23.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | 3*(7,56+1,84*3+0,88+2,51) |  | 49.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2*3+1*2) |  | -7.4 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342255032RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm | m2 | 44.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14989 | 6.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.585 | 26.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | 3*(10,33+4,5) |  | 44.49 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | 3*5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
11 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.21 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | 1/Z : 1,9*(0,3+0,2*2) |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
12 | 13380520R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm | t | 0.02442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | I120 : 2*1,1*11,1*0,001 |  | 0.02442 | [23 empty] | VV | 0
13 | 1343543a | Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 150 x 150 x 12 mm | t | 0.0041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | L150x150x12 : 0,15*27,3*0,001 |  | 0.0041 | [23 empty] | VV | 0
14 | 13482710R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; s = 5,3 mm; t = 8,0 mm | t | 0.11252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/Z : 1,9*3*18,8*0,001*1,05 |  | 0.11252 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 10.79 | [6 empty] | DIL
15 | 347015139R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, vysokopevnostní, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 13.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01682 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.8 | 10.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 1,5*(2,54+1,87+1,84*2+0,9) |  | 13.485 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.48 |  | 0 |  |  |  |  | 26.92 | [6 empty] | DIL
16 | 411321824R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř. C 20/25 | m3 | 1.7984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 4.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.987 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 29,1*0,06*1,03 |  | 1.7984 | [23 empty] | VV | 0
17 | 411351801R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení | m | 15.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03047 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.87 | 13.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | 4,7+10,33 |  | 15.03 | [23 empty] | VV | 0
18 | 411351802R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění | m | 15.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.232 | 3.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 15,03000 |  | 15.03 | [23 empty] | VV | 5
19 | 411354251R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01037 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. | [25 empty] | SPI |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
20 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.17984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 26.616 | 4.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,79840*0,1 |  | 0.17984 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 40.67 | [6 empty] | DIL
21 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 15.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,8 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 23.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,2+1,7+7,9+9,4 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.24 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
|  | 3/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 416001 | D+M odjímatelných kontrolních dvířek do SDK 970x1800mm, pro přípravnou opravu a výměnu VZT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 55347659a | Dvířka revizní do SDK 300 x 850 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/P : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.36 |  | 0 |  |  |  |  | 313.76 | [6 empty] | DIL
26 | 601011141RT3 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 35.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 015 : 112,3 |  | 112.3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 601016193R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů akrylátová | m2 | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 10.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
28 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 289.2602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 72.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 179,01888 |  | 179.0189 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 197,66983 |  | 197.6698 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 87,42850*-1 |  | -87.4285 | [23 empty] | VV | 5
29 | 602016195R00 | Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 289.2602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 20.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 289,26021 |  | 289.2602 | [23 empty] | VV | 5
30 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 20.9661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | (4,67*0,92+2,18*2,915+1,74*0,92+1,95*(2,02+0,895)+1,5*2,02) |  | 20.9661 | [23 empty] | VV | 0
31 | 611421311R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých | m2 | 156.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01561 | 2.44 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29075 | 45.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 156,10000 |  | 156.1 | [23 empty] | VV | 5
32 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.186 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
33 | 612421311R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých | m2 | 197.6698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 3.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2358 | 46.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2,915*(4,95+3,415+0,7*2)+3,8*(8,58+11,8+13,53+1,17+6,27+0,935+0,6*2+0,41*4*4) |  | 218.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(4,67*0,92+2,18*2,915+1,74*0,92+1,95*(2,02+0,895)+1,5*2,02) |  | -20.9661 | [23 empty] | VV | 0
34 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 6.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1772 | 7.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 0,2*(4,67+2*0,92+2,18+2*2,915+1,74+2*0,92+1,95+2*(2,02+0,895)+1,5+2*2,02) |  | 6.284 | [23 empty] | VV | 0
35 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 197.6698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 197,66983 |  | 197.6698 | [23 empty] | VV | 5
36 | 612481211RU1 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 179.0189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 64.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,49000*2 |  | 88.98 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 42,01000*2 |  | 84.02 | [23 empty] | VV | 5
|  | 0,38*0,92*1,4*2 |  | 0.97888 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2*1,4*2 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 31.71 | [6 empty] | DIL
37 | 602016193R00 | Jádrová omítka hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 13.5618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 13,56180 |  | 13.5618 | [23 empty] | VV | 5
38 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 13.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 1,95*(2,02+0,895)+1,74*0,92+2,18*2,915 |  | 13.6397 | [23 empty] | VV | 0
39 | 622319150RT3 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 13.5618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01139 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.19 | 29.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
|  | kolem nových otvorů : (0,3+0,4)*(1,95+2,022*2+0,895*2+1,74+0,92*2+2,18+2,915*2) |  | 13.5618 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.88 |  | 0 |  |  |  |  | 11.3 | [6 empty] | DIL
40 | 632411110RT2 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace | m2 | 16.9043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.282 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | 3,415*4,95 |  | 16.9043 | [23 empty] | VV | 0
41 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 16.9043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,90425 |  | 16.9043 | [23 empty] | VV | 5
42 | 632441121R00 | Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 35 mm | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07777 | 2.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.118 | 3.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 632441122R00 | Potěr litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.004 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 29,10000 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 5
44 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [25 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 29,10000 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 5
45 | 6311 | Přistavení a pronájem čerpadla na beton | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 9.61 | [6 empty] | DIL
46 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03417 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/T : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
47 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03447 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 64002 | D+M garážových vrat zateplených 2,18x2,915m, dle PD ozn 2/Z | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 64006 | Dveře plastové, izolační bezpečnostním trojsklo s mléčnou fólií, dle PD | m2 | 5.6842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2/PL : 1,95*2,915 |  | 5.6842 | [23 empty] | VV | 0
50 | 64007 | Okna plastové, izolační trojsklo s mléčnou fólií, dle PD | m2 | 1.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1/PL : 1,74*0,92 |  | 1.6008 | [23 empty] | VV | 0
51 | 64294222a | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 1500 x 2020 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05642 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.17 | 2.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 39.34 | [6 empty] | DIL
52 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 151.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.9 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 39.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,8+4,2+1,7+7,9+9,4+112,3 |  | 151.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 14.85 | [6 empty] | DIL
53 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 151.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 15,8+4,2+1,7+7,9+9,4+112,3 |  | 151.3 | [23 empty] | VV | 0
54 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 151.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.015 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 151,30000 |  | 151.3 | [23 empty] | VV | 5
55 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
56 | 953981101R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 22/ II | 0.13 | 11.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 32+56 |  | 88 | [23 empty] | VV | 0
57 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.158 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 952122 | Zakrytí stávajících podlach geotextilii, folií a sololitem, - ochrana stávajících podlah proti poškození | m2 | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 44984114R | přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 19.29 |  |  |  |  | 96.83 | [6 empty] | DIL
60 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 6.8438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.8 | 12.32 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.52 | 10.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 2,915*0,14*(2,945+4,95+0,885*2+0,14+2,29+0,96) |  | 5.3277 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,14*(0,7*2*2+0,6*2)) |  | -0.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,5*2,02+1,95*1,995) |  | 2.0761 | [23 empty] | VV | 0
61 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 16.9043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.21 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3,415*4,95 |  | 16.9043 | [23 empty] | VV | 0
62 | 965081712RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 1,2+1,9 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 1.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.07 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | nový otvor : 0,3*2,02*2 |  | 1.212 | [23 empty] | VV | 0
64 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
65 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
66 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 3.7444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.23 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.612 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 1,95*0,92+2,12*0,92 |  | 3.7444 | [23 empty] | VV | 0
67 | 968071137R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
68 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.49 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.939 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*2+0,8*2*2+0,9*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
69 | 968072559R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 4.8287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0.066 | 0.32 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.347 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,18*2,215 |  | 4.8287 | [23 empty] | VV | 0
70 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 4.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,95+2,12 |  | 4.07 | [23 empty] | VV | 0
71 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0.0239 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.5 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*2 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
72 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.05652 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.5 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 970031250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm | m | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0 | 0.08831 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.2 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*3 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
74 | 970031300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00372 | 0 | 0.12417 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.9 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 970035130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,30000 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 5
76 | 970035200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.54 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,15000 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 5
77 | 970035250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 250 mm | m | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.74 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 0,45000 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 5
78 | 970035300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 300 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.94 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 0,15000 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 5
79 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.21 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.016 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | nový překlad 1/Z : 0,3*0,2*1,9 |  | 0.114 | [23 empty] | VV | 0
80 | 974031133R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.009 | 0.45 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.301 | 15.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
81 | 975043111R00 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01807 | 0.04 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.592 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nový otvor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 156.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.56 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 15.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8+1,2+1,9+145 |  | 156.1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 208.3005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.08 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 16.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,915*(4,95+3,415+0,7*2)+3,8*(8,58+11,8+13,53+1,17+6,27+0,935+0,6*2+0,41*4*4) |  | 218.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(4,67*0,92+2,18*2,215+2,12*0,92+1,95*0,92+0,9*2+0,9*2) |  | -16.4695 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,67+2*0,92+2,18+2*2,215+2,12+2*0,92+1,95+2*0,92+0,9+2*2+0,9+2*2) |  | 6.134 | [23 empty] | VV | 0
84 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 16.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.15 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.69 | 11.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 1,6*(0,885*2+2,15*2+1,35*2+0,885*2) |  | 16.864 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.51 | [6 empty] | DIL
85 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 35.7079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 33.51 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | DIL
86 | 711141559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 4.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.22991 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [25 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
|  | pod stojky : 0,5*0,5*14+0,4*0,4*8 |  | 4.78 | [23 empty] | VV | 0
87 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 12.31 | [6 empty] | DIL
88 | 713111221RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 23,20000 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,80000 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 5
89 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 32.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,1*1,1 |  | 32.01 | [23 empty] | VV | 0
91 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 30.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (4,7+10,33)*2 |  | 30.06 | [23 empty] | VV | 0
92 | 28376285R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 10 kg/m3; lambda = 0,044 W/(m.K) | m2 | 30.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 29,10000*1,05 |  | 30.555 | [23 empty] | VV | 5
93 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
94 | 7201 | Rozvod vnitřní zdravotechniky, D+M zařiz. předmětů - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.59 | [6 empty] | DIL
95 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 7.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
96 | 7253 | D+M nerezové pisoárové dělicí stěny | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 5514902a | Dávkovač tekutého mýdla nerezový, bezdotykový | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
98 | 7251 | Háček na oděv | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
99 | 7252 | Odpadkový koš 3l | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
100 | 7254 | Odkládací polička u umyvadla | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | 7255 | Elektrický bezdotykový vysoušeč rukou | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
102 | 7256 | Zásobník na toaletní papír | soub | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
103 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 728001 | Vzduchotechnika a klimatizace - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
105 | 73001 | Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | 713191313R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky perlitové lože pro tepelnou izolaci, tl. 20 mm, včetně dodávky materiálu | m2 | 29.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.09 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 29,1 |  | 29.1 | [23 empty] | VV | 0
107 | 998736201R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.86 | [6 empty] | DIL
108 | 764816124R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž | m | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.28 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | včetně krytek a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 1/K : 1,74 |  | 1.74 | [23 empty] | VV | 0
109 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 4.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.092 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,95+2,12 |  | 4.07 | [23 empty] | VV | 0
110 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 12.75 | [6 empty] | DIL
111 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.45 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/T : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
112 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
113 | 766661142R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.5 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
114 | 766669113R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2/T : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
115 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.775 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
116 | 76601 | Sanitarní příčky vysoce nepropustných dřevotř. desek tl.32mm včetně dvěří, kování | m2 | 21.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/P : 2,05*(1,66*3+1,84*2+1,84) |  | 21.525 | [23 empty] | VV | 0
117 | 76602 | D+M přebalovacího pultu, nástěnný, dle výběru investora | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 76611 | Demontáž stávajícího interiéru | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
120 | 6116010a | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé, vč. madla pro vozičkáře, do výšky 400mm opatřené plechem proti poškození, větrací mřížka 455x90mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
121 | 6116010b | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé,, do výšky 400mm opatřené plechem proti poškození, větrací mřížka 455x90mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/T : 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
122 | 6116010c | Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 1500x2020 bílé, s požární odolností EW60-C/DP1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
123 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 59.05 | [6 empty] | DIL
124 | 767995107R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1341.9837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.044 | 59.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE140 : (4,81*5+4,45*2+1,035*5+10,48)*12,9 |  | 627.0045 | [23 empty] | VV | 0
|  | jakl 70/70/4 : 0,65*14*8,21 |  | 74.711 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8-300/300 : 0,3*0,3*14*62,8 |  | 79.128 | [23 empty] | VV | 0
|  | svary : 203 |  | 203 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : | [25 empty] | VV | 0
|  | UPE140 : 13,29*14,5 |  | 192.705 | [23 empty] | VV | 0
|  | jakl 70/70/4 : 0,74*8*8,21 |  | 48.6032 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6-200/200 : 0,2*0,2*8*47,1 |  | 15.072 | [23 empty] | VV | 0
|  | TR 44,5/4 : 4,44*4 |  | 17.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | svary : 84 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
125 | 7670001 | Vybourání ocelového schodiště s podestou v m.č. 015, vč. odvozu na skládku a likvidace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 767001 | D+M nášlapy schodiště délky 1m, povrch žárově pozinkovaný, vč. kotvení, dle PD | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 767002 | D+M Slzičkový plech | m2 | 3.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. 5mm : 3,57 |  | 3.57 | [23 empty] | VV | 0
128 | 767003 | D+M nerezový řetěz dl. 2100mm, vč. šroubu s okem, vlečný hák, vč. kotvení, dle PD | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 767995109 | Povrchová úprava ocelové konstrukce zinkováním | kg | 1341.9837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1341,98370 |  | 1341.9837 | [23 empty] | VV | 5
130 | 13383425R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm | t | 0.627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | IPE140 : (4,81*5+4,45*2+1,035*5+10,48)*12,9*0,001 |  | 0.627 | [23 empty] | VV | 0
131 | 13386435R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 65 mm; s = 5,0 mm; t = 9,0 mm | t | 0.19271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | UPE140 : 13,29*14,5*0,001 |  | 0.19271 | [23 empty] | VV | 0
132 | 13611220R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 6,00 mm | t | 0.01507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P6-200/200 : 0,2*0,2*8*47,1*0,001 |  | 0.01507 | [23 empty] | VV | 0
133 | 13611224R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 8,00 mm | t | 0.07913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P8-300/300 : 0,3*0,3*14*62,8*0,001 |  | 0.07913 | [23 empty] | VV | 0
134 | 14312322R | trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,0 mm | t | 0.01776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TR 44,5/4 : 4,44*4*0,001 |  | 0.01776 | [23 empty] | VV | 0
135 | 14587282R | Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 70 mm; T = 4,0 mm | t | 0.12331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | jakl 70/70/4 : 0,65*14*8,21*0,001 |  | 0.07471 | [23 empty] | VV | 0
|  | jakl 70/70/4 : 0,74*8*8,21*0,001 |  | 0.0486 | [23 empty] | VV | 0
136 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.17 | [6 empty] | DIL
137 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.255 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
138 | 776972117R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm | m2 | 1.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/Z : 1,95*0,7 |  | 1.365 | [23 empty] | VV | 0
139 | 776976101R00 | Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3/Z : 1,95*2+2*0,7 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
140 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 22.38 | [6 empty] | DIL
141 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 39,00000 |  | 39 | [23 empty] | VV | 5
142 | 777116041R00 | Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.18 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. | [25 empty] | POP
|  | 15,8+4,2+1,7+7,9+9,4 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
143 | 777645110R00 | Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 1 x | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.158 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 39,00000 |  | 39 | [23 empty] | VV | 5
144 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  |  |  | 127.88 | [6 empty] | DIL
145 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 87.4285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 7.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 87,42850 |  | 87.4285 | [23 empty] | VV | 5
146 | 781111115R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | 781475112R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 87.4285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.46 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.224 | 107.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1*(4+0,6) |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,3*2+1,84*2+0,9*2+1,84*2+4,61*2+1,84*2+2,54*2+4,5*2) |  | 81.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(2,54+1,87+1,84*2+0,9) |  | 1.3485 | [23 empty] | VV | 0
148 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 87.4285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 87,42850 |  | 87.4285 | [23 empty] | VV | 5
149 | 781497111R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | m | 81.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2*(4+0,6)+0,5*2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,3*2+1,84*2+0,9*2+1,84*2+4,61*2+1,84*2+2,54*2+4,5*2) |  | 40.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,54+1,87+1,84*2+0,9) |  | 8.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*9+0,9*3+1 |  | 21.7 | [23 empty] | VV | 0
150 | 59781345R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá | m2 | 87.4285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 87,42850 |  | 87.4285 | [23 empty] | VV | 5
151 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.02 | [6 empty] | DIL
152 | 783125130R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné | m2 | 42.8338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.164 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | podlaha : | [25 empty] | VV | 0
|  | IPE140 : (4,81*5+4,45*2+1,035*5+10,48)*0,551 |  | 26.7814 | [23 empty] | VV | 0
|  | jakl 70/70/4 : 0,65*14*0,07*4 |  | 2.548 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8-300/300 : 0,3*0,3*14*2 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : | [25 empty] | VV | 0
|  | UPE140 : 13,29*0,52 |  | 6.9108 | [23 empty] | VV | 0
|  | jakl 70/70/4 : 0,74*8*0,07*4 |  | 1.6576 | [23 empty] | VV | 0
|  | P6-200/200 : 0,2*0,2*8*2 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | TR 44,5/4 : 4,44*0,4 |  | 1.776 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 62.09 | [6 empty] | DIL
153 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 364.4005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 156,10000 |  | 156.1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 208,30048 |  | 208.3005 | [23 empty] | VV | 5
154 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 446.8442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 14.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 446,84421 |  | 446.8442 | [23 empty] | VV | 5
155 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 446.8442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.21 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 45.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,28400 |  | 6.284 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 289,26021 |  | 289.2602 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 112,30000 |  | 112.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 23,20000 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,80000 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 5
156 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 151.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0135 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,8+4,2+1,7+7,9+9,4+112,3 |  | 151.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.76 | [6 empty] | DIL
157 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 11.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky lepidla. | [25 empty] | POP
|  | 1,4*4 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
158 | 63465127R | sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm | m2 | 5.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 5,60000*1,05 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 5
159 | 998787201R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
160 | 7992 | Stavební přípomoce | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
161 | 210003 | Rozvaděč RSWC - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | 21001 | Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.23 | [6 empty] | DIL
163 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 19.2926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [25 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
164 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 19.2926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 9.45 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
165 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 289.3886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
166 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 19.2926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 18.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
167 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 96.4629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 10.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
168 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 19.2926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
169 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
170 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
171 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
172 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
173 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
174 | VRN91-61 | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 69 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5 | Opravy - modernizace objektu | [25 empty] | STA
O: | 69 | Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Slaboproudé elektrotechnické komunikace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M2101 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 2101001 | Trubka ohebná (chránička), 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 2101002 | Lišta vkládací 40x20 vč. Příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 2101003 | Instalační krabice pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 2101005 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 2101006 | Průraz stropem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 2101007 | Průraz zdí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 2101008 | Součinnost s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 2101004 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M2102 | ACCESS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 2102001 | IP přístupový kontrolér,1x licence pro mobilní aplikaci v ceně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 2102002 | Čtečka RFID duální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 2102003 | Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 2102004 | 6m propojovací kabel s konektorem 2x1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 2102005 | Napájený spínaný zdroj 13,8, 7A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 2102006 | Akumulátor 18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 2102007 | Box pro moduly ACCESS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 2102008 | kabel datový stíněný FTP cat 5e | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 2102010 | Oživení a konfigurace SW. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 2102011 | Součinnost s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 2102012 | Revize a funkční zkoušky systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 2102013 | Nastavení, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 2102014 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 2102015 | Doprava a přeprava materiálu bez DPH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 2102009 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu