Příloha ZD č. 6a – Podklady pro světelně-technické výpočty

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datovém formátu *.ldt (eulumdata). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux, Relux nebo obdobném volně stažitelném programu v otevřeném formátu.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník zadávacího řízení vyloučen, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Činitel údržby

Pro tento projekt je hodnota LMF stanovena na 0,87.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen.

Konfigurace jednotlivých úseků komunikací pro světelně technické výpočty

Konfigurace vzorových silničních výpočtů jsou uvedeny v Příloze ZD č. 6b – Podklady pro světelně-technické výpočty. Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“.

Konfigurace přechodů pro chodce – požadavky dle TKP 15

- Udržovací činitel 0,87

Konfigurace K54

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M4

Konfigurace K55

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M4

Konfigurace K56

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M4

Konfigurace K57

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M4

Konfigurace K58

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M5

Konfigurace K59

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	M5

Konfigurace K60

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	P4

Konfigurace K61

Výška svítidel 	6 m

Třída osvětlení	P4

Výpočty rušivého světla dle ČSN EN 12 464

Činitel údržby osvětlovací soustavy (MF) pro výpočet rušivého světla je stanoven na 1.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen.

| Konf. | Zóna živ. prost. | Maximální Ev v době nočního klidu | Výška výpočtové plochy | Vzdálenost výpočtové plochy od země | Vzdálenost výpočtové plochy za svítidlem | Vzdálenost výpočtové plochy od komunikace před svítidlem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| K13 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | x |
| K14 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 4 m | 1,5 m |
| K20 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 4 m | 4 m |
| K27 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | x |
| K28 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 3,5 m | x |
| K30 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | x | 2 m |
| K36 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| K38 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 3 m | x |
| K39 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | 2,5 m |
| K43 | E4 | 5 lx | 2,8 m | 2 m | 4 m | 4 m |
| K46 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2 m | x |
| K48 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 2,5 m | x |
| K50 | E3 | 2 lx | 2,8 m | 2 m | 1 m | 1 m |

Měřící rastr u výpočtových ploch bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y).