## RS specifikace1
Výkaz výměr - oceněný
Název akce: |  | Kopřivnice - koupaliště
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce: | 6623
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje:
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval:
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. GRAFICKÁ CENTRÁLA - vizualizace - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Dispečerské pracoviště vizualizace | (kpl) |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 |  | 1 | GPRS Java Terminal USB a RS232, kompletní sada vč.přísl., bez aktivace | GSM | 0 | 0
4 |  | 1 | Anténa GSM/UMTS konektorová G402, 90°/180°, 2 dBi, SMA(m) | GSM |  | 0
5 |  | 1 | PC: CPU Core i5, 3,2GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, Graph.C 2GB 2.560x1.600, OS W10Prof-64, LCD 22"W10Prof-64, LCD 24" | PC.disp |  | 0
6 |  | 1 | Software Protection Dongle | PC.disp |  | 0
7 |  | 1 | Vizualizace, Základní licence Compact, Building Automation | PC.disp |  | 0
8 |  | 4 | Vizualizace, licence 100 DB ( Building Automation) | PC.disp |  | 0
9 | 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM MaR - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
10 | 2.1 Rozvaděč MR0.1 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
11 |  | 1 | Dotykový panel 15", webový klient (nutno připojit k HTML5.0 webserveru) | MR0.1-D0.1 |  | 0
12 |  | 1 | Kabel 3m pro panel | MR0.1-D0.1 |  | 0
13 |  | 1 | Signálový převodník pro 60 M-Bus přístrojů připojených do M-Bus centrály WTV676-HB6035 | MR0.1-M-Bus |  | 0
14 |  | 1 | Modulární automatizační stanice DDC, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link, M-Bus; BACnet/IP | MR0.1-N0.1 |  | 0
15 |  | 1 | Unmanaged Industrial Ethernet , switch for 10/100 Mbit/s, 8 portů, | MR0.1-NET1 |  | 0
16 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR0.1-1X0.1 |  | 0
17 |  | 3 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | MR0.1-1X0.1 |  | 0
18 |  | 1 | Univerzální modul, 8x UIO | MR0.1-1X0.1 |  | 0
19 |  | 1 | Sběrnicový modul | MR0.1-2X0.1 |  | 0
20 |  | 7 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | MR0.1-2X0.1 |  | 0
21 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR0.1-2X0.1 |  | 0
22 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR0.1-3X0.1 |  | 0
23 |  | 7 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR0.1-3X0.1 |  | 0
24 | 3. PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
25 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | A.37 |  | 0
26 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | A.37 |  | 0
27 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | A.38 |  | 0
28 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | A.38 |  | 0
29 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | A.40 |  | 0
30 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody | A.40 |  | 0
31 |  | 4 | Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC | A4.GO |  | 0
32 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.A.2a |  | 0
33 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.A.2b |  | 0
34 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 1/1 |  | 0
35 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | A.17 |  | 0
36 |  | 1 | Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC | A.35 |  | 0
37 |  | 1 | Plovoucí hladinový spínač | A.36 |  | 0
38 |  | 1 | Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | SA.A-E |  | 0
39 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.A.21 |  | 0
40 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.A.22 |  | 0
41 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | A.41 |  | 0
42 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody | A.41 |  | 0
43 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | B.33 |  | 0
44 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | B.33 |  | 0
45 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | B.34 |  | 0
46 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | B.34 |  | 0
47 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | B.38 |  | 0
48 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | B.38 |  | 0
49 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | B.40 |  | 0
50 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody | B.40 |  | 0
51 |  | 4 | Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC | B4.GO |  | 0
52 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.B.2a |  | 0
53 |  | 1 | Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice | SA.B.2b |  | 0
54 |  | 1 | Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC | B.35 |  | 0
55 |  | 1 | Plovoucí hladinový spínač | B.36 |  | 0
56 |  | 1 | Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | SA.B-E |  | 0
57 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | 1.13 |  | 0
58 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 1.07 |  | 0
59 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.10 |  | 0
60 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.11 |  | 0
61 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 1.15 |  | 0
62 |  | 1 | Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 | 1.15 |  | 0
63 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 6.15 |  | 0
64 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 1/2 |  | 0
65 |  | 1 | Snímač výšky hladin vody, řízení dopoušť a vyp., nap.230VAC, IP55, výst.kontakt 250V/5A | B.42 |  | 0
66 |  | 3 | Pomocná sonda dvojitá do vrtů (dvě elektrody) | B.42 |  | 0
67 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 2.07 |  | 0
68 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 2.10 |  | 0
69 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 2.11 |  | 0
70 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2.16 |  | 0
71 |  | 1 | Snímač koncentrace chloru CL2, 0-5ppm, 4-20mA, 3xDO, nap.20-28Vss, IP54,-40..+40°C, prvotní kalibrace | QIRA2.13 |  | 0
72 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2.15a |  | 0
73 |  | 1 | Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 | 2.15a |  | 0
74 |  | 1 | Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk | 2.16a |  | 0
75 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2.15b |  | 0
76 |  | 1 | Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 | 2.15b |  | 0
77 |  | 1 | Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk | 2.16b |  | 0
78 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2.15c |  | 0
79 |  | 1 | Signálka LED bílá, 85-264VAC, plast.krabice IP67 | 2.15c |  | 0
80 |  | 1 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | 5.13 |  | 0
81 |  | 2 | Rozvodnice s plnými dveřmi, IP56, 240 x 190 x 90 mm,RAL 7035 | PR |  | 0
82 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM2 |  | 0
83 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM3 |  | 0
84 |  | 1 | Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC | 1.19 |  | 0
85 | 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
86 | 4.1 Rozvaděč MR0.1 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
87 | Rozvaděč silnoproud a MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 1000, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič 16A/3/C, řídící systém dle specifikace. |  |  | 0
88 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 691kW 1,49A |  |  | 0
89 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 0,3kW 1,0/3,9A PTC |  |  | 0
90 | Vývod | 2 | Houkačka, 100 dB |  |  | 0
91 | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
92 | 5.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
93 | CYKY2Ox1,5 | 975 | kabel CYKY2Ox1,5 |  |  | 0
94 | CYKY3Jx1,5 | 155 | kabel CYKY3Jx1,5 |  |  | 0
95 | CYKY3Ox1,5 | 565 | kabel CYKY3Ox1,5 |  |  | 0
96 | CYKY4Jx1,5 | 35 | kabel CYKY4Jx1,5 |  |  | 0
97 | CYKY4Ox1,5 | 40 | kabel CYKY4Ox1,5 |  |  | 0
98 | CYKY5Jx1,5 | 265 | kabel CYKY5Jx1,5 |  |  | 0
99 | CYKY5Jx2,5 | 30 | kabel CYKY5Jx2,5 |  |  | 0
100 | FTP 4x2x0,5 | 195 | kabel FTP 4x2x0,5 |  |  | 0
101 | FTP 4x2x0,5 HSEKP423HA | 200 | kabel FTP 4x2x0,5 HSEKP423HA |  |  | 0
102 | Folie 30cm | 220 | kabel Folie 30cm |  |  | 0
103 | HSFAIBH089 | 200 | kabel HSFAIBH089 |  |  | 0
104 | JYStY 1x2x0.8 | 360 | kabel JYStY 1x2x0.8 |  |  | 0
105 | JYStY 2x2x0.8 | 295 | kabel JYStY 2x2x0.8 |  |  | 0
106 | JYStY 3x2x0.8 | 30 | kabel JYStY 3x2x0.8 |  |  | 0
107 | JYStY 4x2x0.8 | 270 | kabel JYStY 4x2x0.8 |  |  | 0
108 | JYStY 5x2x0.8 | 115 | kabel JYStY 5x2x0.8 |  |  | 0
109 | JYTY 2x1 | 560 | kabel JYTY 2x1 |  |  | 0
110 | JYTY 4x1 | 880 | kabel JYTY 4x1 |  |  | 0
111 | JYTY 7x1 | 115 | kabel JYTY 7x1 |  |  | 0
112 | KF 09063_BA | 200 | kabel KF 09063_BA |  |  | 0
113 | TCEPKPFLE 1x4x0,8 | 40 | kabel TCEPKPFLE 1x4x0,8 |  |  | 0
114 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 | 200 | kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  |  | 0
115 | UTP 4x2x0,5 | 70 | kabel UTP 4x2x0,5 |  |  | 0
116 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  |  | 0
117 | 6. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
118 | 6.1 Software | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
119 | SW DDC | 1 | Uživatelský sw pro podstanice DDC | 250 | 600 | 0
120 | SW M+Bus.. | 1 | Uživatelský sw pro měřiče M+Bus | 250 | 250 | 0
121 | SW MODBUS… | 1 | Uživatelský sw pro jednotky MODBUS | 250 | 250 | 0
122 | SW vizualizace | 1 | Uživatelský sw pro vizualizace | 250 | 600 | 0
123 | 6.2 Uvedení do provozu | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
124 | Koordinace | 1 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 350 | 0
125 | Zprovoznění DDC | 1 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování |  | 300 | 0
126 | Zprovoznění M+Bus.. | 1 | Uvedení do provozu sběrnice M-Bus a měřičů M-Bus |  | 10 | 0
127 | Zprovoznění MODBUS.. | 1 | Uvedení do provozu sběrnic MODBUS |  | 250 | 0
128 | Zprovoznění GSM/modem.. | 1 | Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu |  | 10 | 0
129 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 25 | 0
130 | Test periferií | 1 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 120 | 0
131 | Zkoušky | 1 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 180 | 0
132 | 6.3 Montážní práce | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
133 | Montáž | 1 | Montáž periferií |  |  | 0
134 | Kabelové trasy | 1 | Vybudování kabelových tras |  |  | 0
135 | Položení kabelů | 1 | Položení kabelů do kabelových tras |  |  | 0
136 | Zapojení | 1 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  |  | 0
137 | Protipožární ucpávky | 1 | Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR |  |  | 0
138 | 6.4 Ostatní služby | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
139 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 80 | 0
140 | Revize | 1 | Výchozí revize elektro |  |  | 0
141 | Projekt - výrobní | 1 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 220 | 0
142 | Projekt - skutečný stav | 1 | Dokumentace skutečného stavu |  | 60 | 0
143 | 7 OSTATNÍ |  |  |  | CELKEM: | 0
144 | 7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a náklady | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
145 | Služby | 1 | Ostatní služby nutné pro provedení díla |  |  | 0
146 | Dodávky | 1 | Ostatní dodávky nutné pro provedení díla |  |  | 0
147 | Náklady | 1 | Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) |  |  | 0
REKAPITULACE
1 | GRAFICKÁ CENTRÁLA - vizualizace - ROZŠÍŘENÍ A UPGRADE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3 | PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
4 | ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0
5 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
6 | SLUŽBY |  |  |  |  | 0
7 | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0
0