## Rekapitulace
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
PS 01.01 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
1. | Plavecký bazén - filtrační okruh A | 0 | 0
0
2. | Dětský bazén - filtrační okruh B | 0 | 0
0
3. | Chlorovna | 0 | 0
0
4. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
5. | Příslušenství | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Ve Zlíně: 12/2024
Vypracoval: Jan Ondráš
|  |  |  | #VALUE! | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[10 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## Okruh A plavecký
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a-d | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; | ks | 4 | 0 | 0
|  | pr.2350 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 160 |  |  | 0 | 0
|  | filtrační výkon 160,4 m3/h (jednoho filtru) |  |  | 0 | 0
|  | filtrační rychlost 37m3/h/m2 |  |  | 0 | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  | 0 | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  | 0 | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  | 0 | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  | 0 | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  | 0 | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  | 0 | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  | 0 | 0
|  | - vč. filtrační pískové náplně 7240kg |  |  |  | 0
0
1.2. | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 | 0 | 0
|  | 350 m3/h, H=24m, 37kW vč. manometru |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z litiny |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
0
1.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.2a,b o výkonu 37kW, 400V, IP55 | ks | 2 | 0 | 0
|  | umístění u čerpadla vč. upevňovací konzole, bez kab. propojení |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 |  |  |  | 0
|  | Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server |  |  |  | 0
|  | Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací |  |  |  | 0
|  | stanice o rozměru cca 1,1x0,9m |  |  |  | 0
1.5. | A.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 | 0 | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  | 0 | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
0
1.6. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW (0,35) kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
1.7. | A.9 | Kulový kohout na měřené vodě DN32, vč. pohonu s bezpečnostní | ks | 1 | 0 | 0
|  | funkcí |  |  |  | 0
|  | ovládání: otevřeno/zavřeno |  |  |  | 0
|  | AC 240V |  |  |  | 0
0
1.8. | A.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 | 0 | 0
|  | Qmax=2,4 m3/h, Hmax=75m, 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny |  |  |  | 0
|  | - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi |  |  |  | 0
|  | - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM |  |  |  | 0
|  | - kroužek kol PTFE |  |  |  | 0
|  | - mechanická ucpávka |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2900 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V |  |  |  | 0
0
1.9. | A.11 | Elektroventil na chloraci připojení 1" | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.10. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 | 0 | 0
|  | výkon 464m3/h při 60mJ/cm2 |  |  | 0 | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  | 0 | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  | 0 | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  | 0 | 0
|  | - příruba DN250 |  |  | 0 | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  | 0 | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  | 0 | 0
|  | - řídící panel |  |  | 0 | 0
|  | - příkon zařízení 7,5 kW, jištění C32A |  |  | 0 | 0
|  | - počet UV zářičů: 3ks |  |  | 0 | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  | 0 | 0
|  | - ruční stírání |  |  | 0 | 0
0
1.11. | A.16a | Digitální indukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
|  | - přírubový D225 |  |  | 0 | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  | 0 | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  | 0 | 0
-vč. instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat
1.12. | A.16b | Digitální indukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
|  | - přírubový D315 |  |  | 0 | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  | 0 | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  |  | 0
-vč. instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat
1.13. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN80 | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.14. | A.18 | Uzavírací klapka na dopouštěné vodě DN80, vč. pohonu s | ks | 1 | 0 | 0
|  | bezpečnostní funkcí |  |  | 0 | 0
|  | ovládání: otevřeno/zavřeno |  |  | 0 | 0
|  | AC 240V |  |  | 0 | 0
1.15. | A.20 | Automatická tlaková stanice pro brodítka 2x1,18 kW s fr. měničem | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. tlakové nádoby 8bar, Q= 12 m3/h při H = 37 m |  |  | 0 | 0
- 50 Hz; 400 V
1.16. | A.21 | Čerpadlo tobogánu, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =120 m3/h, H=20 m, 11,0 kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - tělo předfiltru z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  | 0 | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
1.17. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.21 o výkonu 11kW, 400V, IP66 | ks | 1 | 0 | 0
|  | umístění u čerpadla vč. upevňovací konzole, bez kab. propojení |  |  | 0 | 0
1.18. | A.22 | Čerpadlo skluzavky, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =88 m3/h, H=16 m, 5,50 kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - tělo předfiltru z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  | 0 | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2900 ot. / min. |  |  | 0 | 0
- 50 Hz; 400V
1.19. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.22 o výkonu 5,5kW, 400V, IP66 | ks | 1 | 0 | 0
|  | umístění u čerpadla vč. upevňovací konzole, bez kab. propojení |  |  | 0 | 0
1.20. | A.23 | Čerpadlo atrakce - masáže, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =40 m3/h, H=8 m, 2,2 kW (2,64 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.21. | A.24 | Čerpadlo atrakce - masáž nohou, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =87 m3/h, H=8 m, 4,0 kW (4,66 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.22. | A.25 | Čerpadlo atrakce - chrlič, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =30 m3/h, H=8 m, 1,5 kW (1,85) kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.23. | A.26 | Čerpadlo atrakce - dělo, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =30 m3/h, H=8 m, 1,5 kW (1,85) kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.24. | A.27 | Čerpadlo atrakce - vodní číše, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =197 m3/h, H=8 m, 11,0 kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - tělo předfiltru z litiny |  |  | 0 | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  | 0 | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2850 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
1.25. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.27 o výkonu 11kW, 400V, IP66 | ks | 1 | 0 | 0
|  | umístění u čerpadla vč. upevňovací konzole, bez kab. propojení |  |  | 0 | 0
1.26. | A.28 | Čerpadlo atrakce - mořský koník, vodní talíř, palma, plameňák, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =40 m3/h, H=8 m, 2,2 kW (2,64 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.27. | A.29 | Čerpadlo atrakce - vodní ježek, zvon, fontánka 2x, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =30 m3/h, H=8 m, 1,5 kW (1,85) kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.28. | A.30 | Čerpadlo atrakce - 3x skluzavka, vodní clony, želva, ryba, krab, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =30 m3/h, H=8 m, 1,5 kW (1,85) kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.29. | A.31 | Čerpadlo atrakce - masáž nohou, vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =51 m3/h, H=8 m, 4,0 kW (4,66 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
1.30. | A.32 | Dmychadlo atrakce - lehátko | ks | 1 | 0 | 0
|  | výkon 360 m3/h, tlak 2,0m; 5,5 kW |  |  | 0 | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  | 0 | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  | 0 | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  | 0 | 0
|  | Softstartér dmychadla 5,5kW- dodávka MaR |  |  |  | 0
1.31. | A.33a,b | Dmychadlo atrakce - perlička | ks | 2 | 0 | 0
|  | výkon 265 m3/h, tlak 1,0m; 3,4 kW |  |  | 0 | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  | 0 | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  | 0 | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  | 0 | 0
1.32. | A.34 | Dmychadlo atrakce - pololéhatko | ks | 1 | 0 | 0
|  | výkon 248 m3/h, tlak 1,5m; 3,4 kW |  |  | 0 | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  | 0 | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  | 0 | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  | 0 | 0
0
1.33. |  | Nerezová smyčka pro dmychadlo D125 | ks | 1 | 0 | 0
|  | - materiál AISI 316 broušený |  |  |  | 0
0
1.34. |  | Nerezová smyčka pro dmychadlo D100 | ks | 3 | 0 | 0
|  | - materiál AISI 316 broušený |  |  |  | 0
Akumulační jimka
1.35. |  | Vyložení akumulační jímky OKRUH A
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0 | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0 | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 189 | 0 | 0
|  | v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih |  |  |  | 0
0
Demontáž stávajícího zařízení bazénové technologie
1.36. |  | Demontáž potrubních rozvodů (ocel, PVC apod..) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a |  |  |  | 0
|  | uložení na skládku |  |  |  | 0
1.37. |  | Demontáž stávající železné akumulační jímky | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a |  |  |  | 0
|  | uložení na skládku |  |  |  | 0
0
1.38. |  | Demontáže stávajícíh železných filtrů (5ks, prům. 2350mm) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | - včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a |  |  |  | 0
|  | uložení na skládku |  |  |  | 0
0
1.39. |  | Vypískování a likvidace filtrační náplně | kpl | 1 | 0 | 0
- včetně vnitrostaveništního přesunu demontovaných hmot, odvozu a
uložení na skládku
1.37. |  | Montáž, doprava montérů a materiálu, ubytování | ks | 1 | 0 |  | 0
0
1.38. |  | Náklady spojené s: | ks | 1 | 0 | 0
|  | přesunem hmot a materiálu na stavbě, |  |  |  | 0
|  | zajištění zázemí pro montéry (např. stavební buňka), |  |  |  | 0
|  | uskladnění materálu na stavbě (např. stavební buňky) |  |  |  | 0
0
1.39. |  | Účast na KD, výrobní dokumentace, vzorkování a vypracování | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | předávací dokumentace vč. DSPS |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Zprovoznění kompletní technologie (všechny okruhy) |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.40. |  | - účast při zprovozňování zařízení a zaškolení obsuhy | kpl | 1 | 0 |  | 0
1.41. |  | - účast na komplexních zkouškách technologie 72 hod | kpl | 1 | 0 |  | 0
1.43. |  | - chlor pro provoz bazénů na 1 měsíc od napuštění | ks | 1 | 0 |  | 0
1.44. |  | - chemie pro úpravu pH a algicid na 1 měsíc od napuštění | ks | 1 | 0 |  | 0
1.45. |  | - voda pro zafiltrování, proplachy a desinfekci potrubí | kpl | 1 | 0 |  | 0
1.46. |  | Napuštění koupaliště vodu 3000l | kpt | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0

## Okruh B dětský bazén
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | Dětský bazén
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný voda-vzduch; | ks | 1 | 0 | 0
|  | pr.800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  | 0 | 0
|  | filtrační výkon 15,0 m3/h |  |  | 0 | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  | 0 | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  | 0 | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  | 0 | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  | 0 | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  | 0 | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  | 0 | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  | 0 | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  | 0 | 0
- vč. filtrační pískové náplně 695kg
0
2.2. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 | 0 | 0
|  | 11 m3/h, H=20m, 2,6 kW (3,10 kW) vč. manometru |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  |  | 0
0
2.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla B.2a,b o výkonu 2,6 kW, 400V, IP66 | ks | 2 | 0 | 0
|  | umístění u čerpadla vč. upevňovací konzole, bez kab. propojení |  |  | 0 | 0
0
2.4. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 |  |  |  | 0
|  | Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server |  |  |  | 0
|  | Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací |  |  |  | 0
|  | stanice o rozměru cca 1,1x0,9m |  |  |  | 0
2.5. | B.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 | 0 | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  | 0 | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
0
2.6. | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW (0,35) kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
2.7. | B.9 | Kulový kohout na měřené vodě DN32, vč. pohonu s bezpečnostní | ks | 1 | 0 | 0
|  | funkcí |  |  |  | 0
|  | ovládání: otevřeno/zavřeno |  |  |  | 0
|  | AC 240V |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.8. | B.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 | 0 | 0
|  | Qmax=2,4 m3/h, Hmax=41m, 0,37 kW |  |  |  | 0
|  | - horní část čerpadla, spodní základna i podstavec z litiny |  |  |  | 0
|  | - oběžné kolo, hřídel, vnější pouzdro z nerezi |  |  |  | 0
|  | - O-kroužek vnějšího pouzdra EPDM |  |  |  | 0
|  | - kroužek kol PTFE |  |  |  | 0
|  | - mechanická ucpávka |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2900 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400 V |  |  |  | 0
0
2.9. | B.11 | Elektroventil na chloraci připojení 1" | ks | 1 | 0 | 0
2.10. | B.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q = 7,2 m3/h, H=6m, 0,25 kW (0,45) kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.11. | B.13 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda | ks | 1 | 0 | 0
|  | - tepelný výkon 17,5kW (vzduch 26°C, voda 26°C) |  |  | 0 | 0
|  | - jmenovitý příkon 0,30-2,6 kW |  |  | 0 | 0
|  | - jmenovitý proud 1,3-11,3 A |  |  | 0 | 0
|  | - regulace výkonu 25-100% |  |  | 0 | 0
|  | - 230V/50Hz |  |  |  | 0
- invertorový kompresor
- motor ventilátoru
- celohliníkové provedení
[5 empty] | 0 | 0
2.12. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 | 0 | 0
|  | výkon 21 m3/h při 60mJ/cm2 |  |  | 0 | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  | 0 | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  | 0 | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  | 0 | 0
|  | - příruba DN80 |  |  | 0 | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  | 0 | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  | 0 | 0
|  | - řídící panel |  |  | 0 | 0
|  | - příkon zařízení 1,0 kW |  |  | 0 | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  | 0 | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  | 0 | 0
|  | - ruční stírání |  |  | 0 | 0
0
2.13. | B.16 | Digitální indukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
|  | - přírubový D63 |  |  | 0 | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  | 0 | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  | 0 | 0
-vč. instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat
2.14. | B.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.15. | B.18 | Kulový kohout na dopouštěné vodě DN40, vč. pohonu s | ks | 1 | 0 | 0
|  | bezpečnostní funkcí |  |  | 0 | 0
|  | ovládání: otevřeno/zavřeno |  |  | 0 | 0
|  | AC 240V |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.16. | B.21 | Čerpadlo atrakce - ryba, skluzavka, fontánka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =7 m3/h, H=8 m, 0,3 kW (0,5 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
2.17. | B.22 | Čerpadlo atrakce - krab, skluzavka, fontánka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Q =7 m3/h, H=8 m, 0,3 kW (0,5 kW) |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  | 0 | 0
Akumulační jimka
2.18. |  | Vyložení akumulační jímky OKRUH B
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0 | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0 | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 28 | 0 | 0
|  | v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih |  |  |  | 0
2.19. |  | Montáž, doprava montérů a materiálu, ubytování | ks | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0

## Chlorovna
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | Chlorovna
maximální doporučený dlouhodobý odběr 3250 g/h
3.1. |  | Vakuový chlorátor pro montáž na chlorové lahve C2213 | ks | 10 | 0 | 0
3.2. |  | Vakuový přepínač lahví CVS s připojením 12/16mm s výstupem pro dálkové hlášení polohy | ks | 1 | 0 | 0
3.3. |  | Pojistný/odpouštěcí ventil s napojením 8/12 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.4. |  | Patrona s aktivním uhlím s napojením 8/12 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.5. |  | Bezpečnostní uzavírací ventil d 12/16 mm | ks | 1 | 0 | 0
3.6. |  | Držák chlorátoru na štěnu | ks | 10 | 0 | 0
3.7. |  | Sběrné potrubí PVC-U (12 x hadičkové připojení d16 – 8/12mm a 2 x hadičkové připojení d 16 – 12/16mm) – 10 x kulový ventil d 20 mm VITON + PTFE | kpl | 1 | 0 | 0
3.8. |  | rozvod plynného Cl transparentní hadičkou PE 8/12 mm | m | 20 | 0 | 0
3.9. |  | rozvod plynného Cl transparentní hadičkou PE 12/16 mm | m | 20 | 0 | 0
3.10. |  | Hlásič úniku chloru EASYCON GW s barevným dotykovým displejem – dva senzory, včetně světelné a akustické signalizace (98dB). Vzdálenost senzorů a signalizace do 10-ti m od řídící jednotky. | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Filtrační okruh A : Venkovní plavecký bazén s atrakcemi, objem – 1921 m3, Q = 646 m3/h teplota do 28°C
[5 empty] | 0 | 0
3.11. |  | injektor, typ E – výkon až 6,4 kg/h | ks | 1 | 0 | 0
3.12. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 | 0 | 0
3.13. |  | rušič vakua | ks | 1 | 0 | 0
3.14. |  | Rotametr 200 – 4000 g/h | ks | 1 | 0 | 0
3.15. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil C7700 , 200 – 4000 g/h | ks | 1 | 0 | 0
3.16. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 | 0 | 0
3.17. |  | PVC – Redukovaný T-kus 12/16 – 8/12 – 12/16 mm | ks | 1 | 0 | 0
3.18. |  | PE hadička 8/12 mm | m | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Filtrační okruh B : Venkovní dětské brouzdaliště, objem – 4,5 m3, Q = cca 20m3/h, teplota do 32°C |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.19. |  | injektor, typ A – výkon až 1,6 kg/h | ks | 1 | 0 | 0
3.20. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 | 0 | 0
3.21. |  | rušič vakua | ks | 1 | 0 | 0
3.22. |  | Rotametr 10 – 200 g/h | ks | 1 | 0 | 0
3.23. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil C7700, 10 – 200 g/h | ks | 1 | 0 | 0
3.24. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 | 0 | 0
3.25. |  | PVC – Redukovaná spojka 12/16 – 8/12 mm | ks | 1 | 0 | 0
3.26. |  | PE hadička 8/12 mm | m | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.27. |  | Celková montáž, tlak. zkouška systému, revize, | kpl | 1 | 0 |  | 0
3.28. |  | zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.29. |  | Kotvící materiál: chlorovna a rozvody | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.30. |  | Bezpečnostní vybavení pro obsluhu chlorovny (2osoby) | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
Popis:
V chlorovně bude umístěno celkem 15 lahví (5ks provozní + 5ks pohotovostní a 5ks záložní). Provozní a pohotovostní lahve budou
odsazeny chlorátory C 2213 .
Provozní a pohotovostní lahve budou propojeny do dvou baterií po 5ks spojených vakuovým přepínačem.
Chlorovna i strojovna (2 x senzor) bude zabezpečena hlásičem úniku chloru se světelnou i zvukovou signalizací.
Rozvod chloru bude proveden transparentní PE hadičkou na které budou osazeny potřebné bezpečnostní prvky.
Pomocí redukovaných T-kusů bude z páteřního rozvodu přiveden chlor k jednotlivým odběrným místům složených z:
příslušného injektoru, rušiče vakua, zpětného ventilu s kompenzací kolísání sacího tlaku, zpětné klapky a rotametru s elektronickým
regulačním ventilem.
Systém dávkování bude řízen deskami MaR, které budou řídit pomocí 4 .. 20mA regulační ventily pro dávkování chloru – MaR není součástí CN.
Systém dávkování chloru bude bezrázový s kontinuálním chodem zrychlovacích čerpadel chlorace. Tento systém výrazně
navyšuje přesnost a bezpečnost dávkování chloru.
0
0

## Potrubní rozvody
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | D | POČET | J. CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | POTRUBNÍ ROZVODY
4.1. |  | Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního | m | D110 | 34 | 0 | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | m | D160 | 95 | 0 | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D250 | 62 | 0 | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | m | D315 | 209 | 0 | 0
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.
4.2. |  | Potrubí a tvarovky PE vč. upevňovacího a montážního | m | D20 | 49 | 0 | 0
|  | materiálu. Součástí elektrotvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | m | D25 | 40 | 0 | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D32 | 60 | 0 | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | m | D40 | 177 | 0 | 0
|  | potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových | m | D50 | 376 | 0 | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | m | D63 | 138 | 0 | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování. | m | D75 | 37 | 0 | 0
|  |  | m | D90 | 77 | 0 | 0
|  |  | m | D110 | 68 | 0 | 0
4.3. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | m | D32 | 1 | 0 | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | m | D40 | 90 | 0 | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D50 | 36 | 0 | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | m | D63 | 37 | 0 | 0
|  | potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových | m | D75 | 6 | 0 | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | m | D90 | 108 | 0 | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D110 | 167 | 0 | 0
|  | a čističe. | m | D125 | 55 | 0 | 0
|  |  | m | D140 | 26 | 0 | 0
|  |  | m | D160 | 131 | 0 | 0
|  |  | m | D200 | 23 | 0 | 0
|  |  | m | D225 | 132 | 0 | 0
|  |  | m | D250 | 8 | 0 | 0
|  |  | m | D315 | 64 | 0 | 0
|  |  | m | D400 | 30 | 0 | 0
|  | Průhledítko | m | D63 | 7 | 0 | 0
4.4. |  | Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního | m | D32 | 34 | 0 | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | m | D40 | 1 | 0 | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D63 | 1 | 0 | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | m | D75 | 1 | 0 | 0
|  | potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových | m | D110 | 11 | 0 | 0
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla
a čističe.
4.5. |  | Montáž, doprava montérů a materiálu, ubytování | ks |  | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0

## Příslušenství
KOPŘIVNICE
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
SO 03: Bazény a ostatní objekty v areálu
51: TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | Příslušenství
5.1. |  | Bazénový vysavač pro mělké bazény | ks | 1 | 0 | 0
|  | Třímotorový vysavač vhodný pro čištění mělkých bazénů a brouzdališť již od 20 cm hloubky. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 24 metrů. Šířka čistící plochy min. 400 mm. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. |  |  |  | 0
|  | - vč. kartáčů pro hladký povrch bazénu |  |  |  | 0
0
5.2. |  | Bazénový vysavač pro bazény délky 50m, dálkové ovládání | ks | 1 | 0 | 0
|  | Čtyřmotorový vysavač pro čištění dna a stěn 50 metrových bazénů a aquaparků. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač je vybaven indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 34 m3/hodinu, minimální délka kabelu 40 metrů. Stroj bude mít 4 čistící kartáče a 2 filtrační sáčky, které budou mít min. filtrační schopnost 70 um a plochu cca 1,5 m2. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 4,6 nebo 8 hodin. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. Provedení kabelu bude trojžilové a umožní scanovaní stroje. U vysavače lze nastavit odložený start o 1 nebo 2 hodiny. Max. provozní hloubka 5 metrů. U vysavače lze nastavit min. 4 různé módy čistění - Rychlý – Standard - Ultra Clean (důkladné) - Pouze dno. |  |  | 0 | 0
- vč. kartáčů pro hladký povrch bazénu
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0