## Soupis položek+
název akce: Kopřivnice, rekonstr. letního koupaliště
objekt: SO02 - provozní objekt (elektroinstalace)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Dodávky zařízení | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 417411 | tlačítko "TOTAL STOP" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 417421 | tlačítko "STOP-FVE" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 417311 | deblokační přepánač viz půdorys | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 521021 | svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
5 | 521022 | svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
6 | 521025 | svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
7 | 521023 | svítidlo "4" včetně zdroje a příslušenství | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
8 | 521024 | svítidlo "5" včetně zdroje a příslušenství | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
9 | 521031 | svítidlo "6" včetně zdroje a příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
10 | 712110 | rozváděče (viz výkres 47.03) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
11 | 713171 | zás. skříň 400V/32A, 16A, 4x230V/16A, chránič, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
12 | 714101 | přípojnice PHP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
13 | 714102 | přep. ochr FLP-12.5 V/2 v krabici IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
14 | 714103 | el. přímotop, přenosný, 230V/2-3kW, IPX2 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
15 | 714104 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výkres 47.04) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
16 | 714105 | záktyt chrániček z podlahy - viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
17 | 714106 | přívody a závěsy pro závěsná svítidla | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
18 | 714107 | záktyt kabelů nad a pod nástěnnými rozváděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
19 | 714108 | korozní průzkum včetně vyhodnocení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
20 | 714111 | pomocná nerezová konstrukce pro reflektory na | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | objektu včetně nerez. chráničky - viz výkres |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
21 | 714112 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | sprovoznění díla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
22 | 714115 | ochranné a doplňující pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
23 | 714116 | typový elektroměrový rozváděč dle připoj. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | podmínek ČEZu, FM, 63A, pilíř, zemní práce,.... |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE |  | 0
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
24 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
25 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
26 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
27 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
28 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
29 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
30 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
31 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
32 | 101107 | kabel CYKY 3x4 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
33 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
34 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
35 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
36 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
37 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
38 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
39 | 142105 | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
40 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
41 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 bezšroubová | ks | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
42 | 295441 | svorka zemnící /ZSA16 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
44 | 311211 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 312215 | krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 321135 | trubka ohebná PVC do 1232 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
49 | 322125 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 4032 včetně | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příchytek a spojovacího materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
50 | 321502 | roura korugovaná pr.63/52mm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
51 | 321504 | roura korugovaná pr.90/75mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
52 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
53 | 333230 | lišta instalační 105x65mm včetně spojovacího | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
54 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
55 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
56 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
57 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
58 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
59 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
60 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 413121 | spínač 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 řaz.1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 413133 | přepín 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 řaz.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
63 | 413122 | přepínač 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 ř.6 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 413123 | přepínač 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 ř.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
65 | 413134 | přepín 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 ř.6+6 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
66 | 413127 | ovl 10A/250Vstř, pod omítku, IP54 ř.1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
67 | 414133 | vypínač 25A/3, na povrch, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
68 | 414132 | nástěnný prostorový termostat 5-35St, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
69 | 311116 | vývod ukončený svorkou | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
70 | 311224 | připojovací bod ochranného pospojení gastro | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
71 | 418101 | stropní přítomnostní čislo, LED 200W, IP54 viz | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | výkres |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
72 | 423122 | zásuvka 16A/250Vstř, pod omítku, IP54 popis | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
73 | 423117 | zásuvka 16A/250Vstř, pod omítku, IP54 popis, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | chráněná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
74 | 321502 | zajištění chrániček proti vniknutí hlodavců | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
75 | 413135 | HŘIB ovl 10A/250Vstř IP54 vypni v nebezpečí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Materiál další obory
76 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
77 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
78 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
79 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MN |  | 0
Materiál zemní+stavební
80 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
81 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
82 | 46381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ |  | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
83 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
84 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
85 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
86 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
87 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
88 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
89 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
90 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
91 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
92 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
93 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
94 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
95 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
96 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
97 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
98 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
99 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
100 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
101 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
102 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
103 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
104 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
105 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
106 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
107 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
108 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
109 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
110 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
111 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
112 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
113 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
114 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
115 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
116 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
117 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
118 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
119 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
120 | 210110023 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
121 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
122 | 210110025 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
123 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
124 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
125 | 210110301 | vypínač 25A/3, na povrch, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
126 | 210110301 | nástěnný prostorový termostat 5-35St, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
127 | 210112041 | tlačítko "TOTAL STOP" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
128 | 210112042 | tlačítko "STOP-FVE" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
129 | 210112041 | deblokační přepánač viz půdorys | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
130 | 210010311 | vývod ukončený svorkou | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
131 | 210010301 | připojovací bod ochranného pospojení gastro | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
132 | 210110071 | stropní přítomnostní čislo, LED 200W, IP54 viz | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
133 | 210111032 | zásuvka 16A/250Vstř, pod omítku, IP54 popis | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
134 | 210111032 | zásuvka 16A/250Vstř, pod omítku, IP54 popis, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | chráněná |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
135 | 210201101 | svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
136 | 210201101 | svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
137 | 210201101 | svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
138 | 210201101 | svítidlo "4" včetně zdroje a příslušenství | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
139 | 210201101 | svítidlo "5" včetně zdroje a příslušenství | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
140 | 210201102 | svítidlo "6" včetně zdroje a příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
141 | 210190001 | rozváděče (viz výkres 47.03) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
142 | 210192121 | zás. skříň 400V/32A, 16A, 4x230V/16A, chránič, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
143 | 210192121 | přípojnice PHP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
144 | 210192121 | přep. ochr FLP-12.5 V/2 v krabici IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
145 | 210192121 | el. přímotop, přenosný, 230V/2-3kW, IPX2 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
146 | 210192121 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 47.04) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
147 | 210192121 | záktyt chrániček z podlahy - viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
148 | 210192121 | přívody a závěsy pro závěsná svítidla | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
149 | 210192121 | záktyt kabelů nad a pod nástěnnými rozváděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
150 | 210192121 | pomocná nerezová konstrukce pro reflektory na | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
151 | 210192121 | ochranné a doplňující pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
152 | 210192121 | typový elektroměrový rozváděč dle připoj. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | podmínek ČEZu, FM, 63A, pilíř, zemní práce,.... |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
153 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Montáže další obory
154 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
155 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
156 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CN
Zemní práce
157 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
158 | 460420381 | kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
159 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
160 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
161 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
162 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
163 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
164 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
165 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
166 | 219990016 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
167 | 219990017 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
168 | 219990018 | vytýčení stávajících podzemních zařízení | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
169 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
170 | 219990021 | proměření stávajícího uzemnění | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
171 | 219990024 | drobné zednické výpomoce | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
172 | 219990026 | vytýčení trasy kabelu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
173 | 219990027 | geodetické zaměření skutečné trasy kabelu | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
174 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
175 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
176 | 219990037 | ruční výkop sondy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
177 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
178 | 219990041 | úklidové práce | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
179 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
180 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
181 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
182 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
183 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
184 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
185 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
186 | 219990090 | vrtaný prostup do prům 30mm, tloušťna do 50cm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
187 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
188 | 219990100 | koordinace s arch. a památkáři | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
189 | 219990104 | rozměření kabelových tras | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
190 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
191 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

## Rekapitulace+
název akce: Kopřivnice, rekonstr. letního koupaliště
objekt: SO02 - provozní objekt (elektroinstalace)
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál další obory |  |  | 0 |  | 16
8 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
9 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
10 | montáže další obory |  |  | 0 |  | 20
11 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
12 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
13 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
14 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
15 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
16 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
17 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
18 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
19 | recyklace bez DPH(v ceně) |  |  | 0 |  | 50