## Soupis položek+
název akce: Kopřivnice, rekonstr. letního koupaliště
objekt: SO03 - baz. a ost. objekty (elektroinstalace)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Dodávky zařízení | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 417411 | tlačítko "TOTAL STOP" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 417421 | tlačítko "STOP-FVE" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 417311 | deblokační přepánač viz půdorys | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 521021 | svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
5 | 521022 | svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
6 | 521025 | svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
7 | 521031 | svítidlo "6" včetně zdroje a příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
8 | 712110 | rozváděče (viz výkres 47.05) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
9 | 713171 | ZS1 - zás. skříň viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
10 | 714101 | přípojnice PHP | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
11 | 714102 | přep. ochr FLP-12.5 V/2 v krabici IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
12 | 714103 | el. přímotop, přenosný, 230V/2-3kW, IPX2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
13 | 714104 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výkres 47.03) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
14 | 714106 | přívody a závěsy pro závěsná svítidla | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
15 | 714111 | pomocná nerezová konstrukce pro reflektory na | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | tobogánu včetně nerez. chráničky - viz výkres |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
16 | 714112 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | sprovoznění díla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
17 | 714115 | ochranné a doplňující pospojování ve strojovnách | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
18 | 714102 | přep. ochr FLP-12.5 V/4 v krabici IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
19 | 713173 | ZS2 - zás. skříň viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
20 | 713175 | ZS3 - zás. skříň viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
21 | 713179 | ZS4 - zás. skříň viz půdorys | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
22 | 521874 | osvětlovací bod "A" (svítidlo, sloup, el. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
23 | 521876 | osvětlovací bod "B" (svítidlo, sloup, el. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
24 | 521885 | osvětlovací bod "C" (svítidlo, sloup, el. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
25 | 521885 | osvětlovací bod "D" (výměna stávajícího | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | svítidla) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | DE
26 | 714103 | svorková skříň MX-TOB viz výkres | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE |  | 0
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
27 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
28 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
29 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
30 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
31 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
32 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
33 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
34 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
35 | 101107 | kabel CYKY 3x4 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
36 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
37 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
38 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
39 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
40 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
41 | 142105 | J 3x1,5 RE využívají pro pevné rozvody v různých prostředích | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
42 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 bezšroubová | ks | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 295441 | svorka zemnící /ZSA16 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
46 | 311211 | krabice přístrojová KP68/2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 312215 | krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 321135 | trubka ohebná PVC do 1232 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
51 | 322125 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 4032 včetně | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příchytek a spojovacího materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
52 | 321502 | roura korugovaná pr.63/52mm | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
53 | 321504 | roura korugovaná pr.90/75mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
54 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
55 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
56 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
57 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
58 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
59 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
60 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 311116 | vývod ukončený svorkou | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
63 | 321502 | zajištění chrániček proti vniknutí hlodavců | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 142106 | PRAFlaDur-J 3x2,5 RE | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
65 | 172316 | kabel 1kV AYY 1x120 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
66 | 101007 | kabel CYKY 2x4 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
67 | 101205 | kabel CYKY 4x1,5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
68 | 101206 | kabel CYKY 4x2,5 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
69 | 101207 | kabel CYKY 4x4 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
70 | 107206 | kabel 1kV CYKFY 4x2,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
71 | 107207 | kabel 1kV CYKFY 4x4 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
72 | 101211 | kabel 1kV CYKFY 4x25 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
73 | 107205 | kabel 1kV CYKFY 4x1,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
74 | 101311 | kabel 1kV CYKY 5x25 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
75 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
76 | 101505 | kabel CYKY 12x1,5 | m | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
77 | 101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
78 | 152216 | kabel 1kV AYKY 3x120+70 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
79 | 152219 | kabel 1kV AYKY 3x240+120 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
80 | 101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
81 | 108205 | kabel 1kV YSLY-JZ 4x1,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
82 | 203301 | kabel JYTY 2x1 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
83 | 203303 | kabel JYTY 4x1 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
84 | 203309 | kabel JYTY 19x1 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
85 | 205302 | kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
86 | 209415 | DATOVY KABEL FTP CAT5 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
87 | 321501 | roura korugovaná pr.50/41mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
88 | 321500 | roura korugovaná pr.40/32mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
89 | 413121 | spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
90 | 413133 | přepín 10A/250Vstř IP54 řaz.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
91 | 413135 | HŘIB - ovl 10A/250Vstř IP54 VYPNI V NEBEZPEČÍ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
92 | 194519 | spojka 1kV plast (4x240) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
93 | 193216 | vodičová spojka Al lisovací 120 ALU-ZE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
94 | 193219 | vodičová spojka Al lisovací 240 ALU-ZE | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
95 | 194510 | spojka 1kV plast (4x16) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
96 | 193110 | vodičová spojka Cu lisovací 16 KU-ZE | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
97 | 321507 | roura korugovaná pr.160/136mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
98 | 322128 | trubka KG100 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
99 | 322168 | koleno KG100 / 30stupňů | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
100 | 312214 | krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
101 | 101307 | případné prodloužení kabeláže do čerpací jímky | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | viz rozváděč R-Z |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
102 | 362023 | drátový žlab, žz, 105/200 včetně konzol a | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
103 | 362025 | drátový žlab, žz, 105/400 včetně konzol a | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
104 | 362026 | drátový žlab, žz, 105/500 včetně konzol a | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
|  | příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ME
105 | 362101 | vodotěsný prostup hydroizolací, světlost 125mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
106 | 423122 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Materiál další obory
107 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
108 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
109 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
110 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
111 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
112 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
113 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
114 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MN |  | 0
Materiál zemní+stavební
115 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
116 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
117 | 46381 | výstražná fólie šířka 0,2m | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
118 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
119 | 46165 | krycí deska KD2(50/23/4,5cm) | ks | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
120 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
121 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
122 | 46164 | krycí deska KD1(50/17/3,5cm) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
123 | 46165 | krycí deska KD2(50/23/4,5cm) | ks | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
124 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
125 | 46133 | beton B10 | m3 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
126 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
127 | 46512 | roura korugovaná pr.63/52mm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
128 | 46522 | /roura korugovaná 09063/ spojka 02063 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ |  | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
129 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
130 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
131 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
132 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
133 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
134 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
135 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
136 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
137 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
138 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
139 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
140 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
141 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
142 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
143 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
144 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
145 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
146 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
147 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
148 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
149 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
150 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
151 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
152 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
153 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
154 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
155 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
156 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
157 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
158 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
159 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
160 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
161 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
162 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
163 | 210112041 | tlačítko "TOTAL STOP" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
164 | 210112042 | tlačítko "STOP-FVE" viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
165 | 210112041 | deblokační přepánač viz půdorys | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
166 | 210010311 | vývod ukončený svorkou | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
167 | 210201101 | svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
168 | 210201101 | svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
169 | 210201101 | svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
170 | 210201102 | svítidlo "6" včetně zdroje a příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
171 | 210190001 | rozváděče (viz výkres 47.05) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
172 | 210192121 | ZS1 - zás. skříň viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
173 | 210192121 | přípojnice PHP | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
174 | 210192121 | přep. ochr FLP-12.5 V/2 v krabici IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
175 | 210192121 | el. přímotop, přenosný, 230V/2-3kW, IPX2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
176 | 210192121 | uzemnění a bleskosvod včetně zemních prací, viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 47.03) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
177 | 210192121 | přívody a závěsy pro závěsná svítidla | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
178 | 210192121 | pomocná nerezová konstrukce pro reflektory na | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | tobogánu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
179 | 210192121 | ochranné a doplňující pospojování ve strojovnách | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
180 | 210192121 | přep. ochr FLP-12.5 V/4 v krabici IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
181 | 210192121 | ZS2 - zás. skříň viz půdorys | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
182 | 210192121 | ZS3 - zás. skříň viz půdorys | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
183 | 210192121 | ZS4 - zás. skříň viz půdorys | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
184 | 210203651 | osvětlovací bod "A" (svítidlo, sloup, el. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
185 | 210203651 | osvětlovací bod "B" (svítidlo, sloup, el. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
186 | 210203651 | osvětlovací bod "C" (svítidlo, sloup, el. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výzbroj, pouzdro, zemní práce) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
187 | 210203651 | osvětlovací bod "D" (výměna stávajícího | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | svítidla) viz výkres 47.04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
188 | 210192121 | svorková skříň MX-TOB viz výkres | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
189 | 210810941 | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
190 | 210901101 | kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x120 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
191 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
192 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
193 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
194 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
195 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
196 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
197 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
198 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
199 | 210810083 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
200 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
201 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
202 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
203 | 210901067 | kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
204 | 210901078 | kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
205 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
206 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
207 | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
208 | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
209 | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
210 | 210950301 | kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
211 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
212 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
213 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
214 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
215 | 210110023 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
216 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
217 | 210101205 | spojka 1kV smršťovací do 4x240 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
218 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
219 | 210010126 | trubka plast volně uložená do pr.160mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
220 | 210010024 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 100 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
221 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
222 | 210810012 | případné prodloužení kabeláže do čerpací jímky | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | viz rozváděč R-Z |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
223 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
224 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
225 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
226 | 210020151 | vodotěsný prostup hydroizolací, světlost 125mm | kg | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
227 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
228 | 210111011 | zapojení motorů (čerpadla, ventilátory, ...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Montáže další obory
229 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
230 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
231 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
232 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
233 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
234 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CN
Zemní práce
235 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
236 | 460420381 | kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
237 | 460490011 | výstražná fólie šířka do 30cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
238 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
239 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
240 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
241 | 460200643 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
242 | 460420389 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na50cm | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
243 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
244 | 460560643 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
245 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
246 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
247 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
248 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
249 | 460230003 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
250 | 460420388 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
251 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
252 | 460490051 | oddělení a krytí spojky do 6kV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
253 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
254 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
255 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
256 | 460200263 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
257 | 460030083 | řezání spáry v betonu do 15cm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
258 | 460080104 | bourání betonu tl.15cm | m2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
259 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
260 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
261 | 460560263 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
262 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
263 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
264 | 460650023 | betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu | m2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
265 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace a VO | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
266 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
267 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
268 | 219990016 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
269 | 219990017 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
270 | 219990018 | vytýčení stávajících podzemních zařízení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
271 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
272 | 219990021 | proměření stávajícího uzemnění | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
273 | 219990024 | drobné zednické výpomoce | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
274 | 219990026 | vytýčení trasy kabelu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
275 | 219990027 | geodetické zaměření skutečné trasy kabelu | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
276 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
277 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
278 | 219990037 | ruční výkop sondy | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
279 | 219990041 | úklidové práce | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
280 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
281 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
282 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
283 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
284 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
285 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
286 | 219990090 | vrtaný prostup do prům 30mm, tloušťna do 50cm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
287 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
288 | 219990100 | koordinace s arch. a památkáři | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
289 | 219990104 | rozměření kabelových tras | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
290 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
291 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

## Rekapitulace+
název akce: Kopřivnice, rekonstr. letního koupaliště
objekt: SO03 - baz. a ost. objekty (elektroinstalace)
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál další obory |  |  | 0 |  | 16
8 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
9 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
10 | montáže další obory |  |  | 0 |  | 20
11 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
12 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
13 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
14 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
15 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
16 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
17 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
18 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
19 | recyklace bez DPH(v ceně) |  |  | 0 |  | 50