## Krycí list
D.1.4.2-002 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru 874-876 a 1307 v Kopřivnici | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | Obránců míru 1307 | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
04/2017
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE - Obránců míru 1307
Stavba: | Rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru 874-876 a 1307 v Kopřivnici | Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: | 04/2017
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání bytu |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Utěsnění potrubí ve stoupacím vedení 46ks |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.8 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s osmi měřícími místy) |  |  |  | 0
P.9 | Technická a koordinační činnost na stavbě, komunikace s ostatními profesemi |  |  |  | 0
P.10 | Zakrytování stávajících otvorů libovolným způsobem 46ks |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Obránců míru 1307
Stavba: | Rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru 874-876 a 1307 v Kopřivnici |  | Objednatel: |  | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání bytu
1.1 | 240001001 | Střešní ventilátor ø400mm s EC motorem, V=1920m3/h, Pext=200Pa/400Pa(max), Pi=467W/1,96A/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí ventilátoru je potenciometr umístěný ve svorkovnici ventilátoru, hluk ventilátoru: výtlak Lpa=52dBA ve 4m
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
1.2 | 240001002 | Nosný podstavec pod střešní ventilátor z izolačních panelů (APL), rozměr 800x800mm/výška 600mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
1.3 | 240001003 | Tlumič hluku buňkový 600x400/1000mm, 4x buňka 200/300/1000, plášť tlumiče zhotoven z izolačních panelů (ALP) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
1.4 | 240001004 | Připojovací komora s revizním otvorem, rozměr 900x500mm/výška 600mm, otvory vyřezat na místě | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
1.5 | 240001005 | Odvodní kovový ventil ø125mm vč. montážního rámečku s těsněním - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 240001006 | Odvodní kovový ventil ø100mm vč. montážního rámečku s těsněním - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 240001007 | Čtyřhranné hliníkové VZT potrubí (ALP) z izolačních panelů tl.30mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
3 | 240001008 | - ø125mm, 0% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 240001009 | - sedlový kus ø125mm pro napojení na stoupačku ø315mm | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 240001010 | - ø100mm, 0% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 240001011 | - sedlový kus ø100mm pro napojení na stoupačku ø315mm | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 240001012 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících odvodních mřížek v koupelně a WC vč. připojovacího potrubí ke stoupačce | ks | 46 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
8 | 240001013 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících ventilátorů a potrubí na střeše | ks | 3 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0