	[image: image4.wmf]
	MĚSTO KOPŘIVNICE

Městský úřad Kopřivnice
	


                    
Odbor majetku města

	 23[image: image6.wmf]

	Odbor majetku města



	[image: image2.emf] 




                  

Název zakázky: Stavební úpravy ve dvou bytových jednotkách č. 9 a 25 v domě č. p. 1143 na ulici Alšova v Kopřivnici o velikosti  1+1
Byt č. 9
A) Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.
1.1 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.2. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)


- 1x dodání infrazářiče

1.3. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 
- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-
4 x dvojzásuvka

-
1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

      1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou
      1.8 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku 

2. Zdravotechnika:  
· výměna sanitárního zařízení: umyvadlo, vana, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů
· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.
3. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 
· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

· dodání prahu
· nová větrací mřížka 
WC:

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání prahu

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé,
· nová větrací mřížka
4. Kuchyně:

· odstranění původní linky a skříňky 
· odstranění spížní skříně

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy
· dodání nového odsávače par

· dodání plynového sporáku

· dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu, sifónu a baterie

· výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně 
· posunutí dveřních zárubní směrem k oknu (pro vytvoření místa na kuchyňskou linku)

· oprava podlahy a položení nového PVC

5. Byt:

· odstranění vestavěné skříně

· odstranění garnýže

· vyrovnání podlahy a položení nového PVC v předsíni
· dodání 2 ks interiérových dveří (80 levé, 80 pravé)

· dodání 2 ks prahů
· zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, oprava poškozených stěn a stropů, sádrování, perlinka, štuk)
· výmalba bytu
· nátěr dveřních zárubní (3x)
· nátěr 2 ks radiátorů včetně vedení
· úklid celé bytové jednotky
· dodání revize elektroinstalace a plynoinstalace včetně tlakové zkoušky

Byt č.25 

A) Specifikace zakázky

6. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

1.2 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.4. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)


- 1x dodání infrazářiče

1.5. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 
- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-
4 x dvojzásuvka

-
1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

      1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

      1.8 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku 

7. Zdravotechnika:  
· výměna sanitárního zařízení: umyvadlo, vana, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů
· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.
8. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 
· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

· dodání prahu
· nová větrací mřížka 

WC:

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání prahu

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé,
· nová větrací mřížka
9. Kuchyně:

· odstranění původní linky  

· odstranění spížní skříně

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy
· dodání nového odsávače par

· dodání plynového sporáku

· dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu, sifónu a baterie

· výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně 
· posunutí dveřních zárubní směrem k oknu (pro vytvoření místa na kuchyňskou linku)
· opravu popraskané stěny u dveřních zárubní

· dodání interiérových dveří (levé 80cm) včetně prahu
· oprava podlahy a položení nového PVC

10. Byt:

· odstranění vestavěné skříně

· odstranění původní podlahy z pokoje a předsíně

· položení nového PVC v pokoji a předsíni

· dodání 1 ks interiérových dveří (80 pravé) včetně prahu
· zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, oprava poškozených stěn a stropů, sádrování, perlinka, štuk)

· výmalba bytu
· opravu dveřních zárubní vchodových dveří

· nátěr dveřních zárubní (3x)
· nátěr 2 ks radiátorů včetně vedení
· úklid celé bytové jednotky
· dodání revize elektroinstalace a plynoinstalace včetně tlakové zkoušky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

[image: image1.emf] 

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice

tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz

IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
	[image: image3.emf] 

[image: image5.emf] 




                     

	[image: image4.wmf][image: image3.emf]


                      


[image: image5.emf]