	[image: image1.wmf]
	Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Odbor majetku města
	


                    


Stavební úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č. p. 875, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici 
A) Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

1.1 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.2. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 2 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka)

1.3. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1x sporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1x vedle spíže)

- dodání digestoře s výměníkovými filtry
1.5 POKOJE:

-
8 x dvojzásuvka

-
2 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, zásuvkový okruh pokoje, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

1.8 Zprovoznění zvonku a výměna domácího telefonu

2. Zdravotechnika:  

· výměna sanitárního zařízení: skleněná sprchová zástěna, umyvadlo, 2 ks pákových stojánkových baterií (umývadlová, dřezová), 1 ks baterie nástěnné ruční vč. příslušenství, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů 

· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, sprchový kout, včetně baterií.

3. Koupelna:

· odstranění původních obkladů, dlažby, sprchového koutu a toaletní skříňky s umývadlem
· vytvoření soklu pro sprchový kout se skleněnou sprchovou zástěnou

· dodání podlahové vpusti se zápachovou uzávěrem HL31ON, nerezová mřížka
· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 210 cm nad podlahou, ve světlém odstínu
· zaspárování dvousložkovou hmotou

· nátěr 1 ks dveřních zárubní
· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm pravé
· dodání nového prahu
· nová větrací mřížka 

WC:

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu a obkladů formátu  do výše 200 cm ve světlém odstínu

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou
· nátěr 1 ks dveřních zárubní 

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé
· dodání nového prahu
· nová větrací mřížka 

4. Kuchyně:

· odstranění původních obkladů 
· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy
· vyrovnání podlahy a položení nového PVC

· dodání a montáž plynového sporáku
· dodání a montáž kuchyňské linky 180 cm
· dodání odsávače par s výměníkovými filtry
· dodání revize plynoinstalace bytové jednotky 

5. Byt:

· seškrábání původních maleb, opravy stěn, prasklin kolem stropů v celém bytě,
· odstranění fasádního nátěru v předsíni
· oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

· dodání 1 ks dveří (80 levé)
· dodání 2 ks prahů (mezi kuchyní a ložnicí, mezi ložnicí a OP)
· odstranění dlažby v předsíni
· opravu podlahy a položení PVC v předsíni 
· výměna PVC v ložnici

· odstranění plovoucí podlahy v obývacím pokoji
· nátěr dveřních zárubní v bytě 4x (včetně vchodových dveří)

· nátěr 3 ks radiátorů včetně potrubí

· výmalba bytu

· úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

1. Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

2. Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

3. Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 6 v domě č. p. 875, Vám bude umožněna dle tel. dohody

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077   ●   DIČ: CZ00298077   ●   IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz   ●   +420 556 879 411   ●   www.koprivnice.cz
 PAGE 
Odbor majetku města
2 / 3

[image: image1.wmf]