	[image: image1.wmf]
	Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Odbor majetku města
	


                    


Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 54 v domě č.p. 1196 na ul. Francouzská v Kopřivnici
Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace :

elektroinstalace v bytě je již vedená v mědi 
-
úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-
2x vypínač č. 5

-
2x vypínač č. 6 

-
4x vypínač č. 1

-
2x ventilátor

-
zvonek 

-
1x infrazářič 

-
BR, chránič
-
1x odsávač par
-    zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu

-
dodání revizní zprávy elektroinstalace
2. Zdravotechnika :   

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, WC combi a 2ks pákových baterií
- vana zůstane původní
-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

3. Koupelna :

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu

· zaspárování dvousložkovou hmotou

· keramické obklady stěn do výše 200cm

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

· ventilátor

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé

· ventilátor

4. Kuchyně :

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

· dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
· vyrovnání podlahy a dodání nového PVC
· likvidace spížní skříně
· ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

5. Byt :

· odstranění vestavěné skříně v předsíni

· odstranění původních garnýří na rolety

· položení nového PVC v předsíni 
· položení PVC v pokoji

· zednické práce
· výměna vstupních dveří s kukátkem do bytu

· nátěr dveřních zárubní
· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077   ●   DIČ: CZ00298077   ●   IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz   ●   +420 556 879 411   ●   www.koprivnice.cz
 PAGE 
Odbor majetku města
3 / 3

[image: image1.wmf]