	[image: image1.wmf]
	Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Odbor majetku města
	


                    


Název zakázky: Stavební úpravy ve dvou bytových jednotkách č. 26 a č. 58 v domě č.p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici
BYT Č. 26
Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře, pokoje již vedené v mědi
-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-
2x vypínač č. 5

-
2x vypínač č. 6 

-
4x vypínač č. 1

-
2x ventilátor

-
zvonek 

-
1x infrazářič 

-
BR, chránič
-
1x odsávač par
-    zprovoznění bytového zvonku 
-    dodání nového domácího telefonu 
-
dodání revizní zprávy elektroinstalace
2. Zdravotechnika :   

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, WC combi a 2ks pákových baterií
- vana zůstane původní
-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

3. Koupelna :

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu

· zaspárování dvousložkovou hmotou

· keramické obklady stěn do výše 200cm

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

· ventilátor

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé

· ventilátor

4. Kuchyně :

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

· dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
· oprava podlahy a dodání nového PVC
· ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

5. Byt :

· dodání interiérových dveří - 2 ks (1x 80 cm levé, 1x 80 cm pravé)
· nátěr všech zárubní - 5 ks
· nátěr radiátorů – 2 ks včetně přívodního potrubí

· výměna vstupních dveří včetně prahu za dveře protipožární 
· opravu podlah a položení nového PVC v předsíni, ložnici, pokoji
· zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk 
· výměna 5 ks žaluzií

· zednické práce

· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

BYT Č. 58 
Specifikace zakázky
6. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-
2x vypínač č. 5

-
2x vypínač č. 6 

-
4x vypínač č. 1

-
2x ventilátor

-
zvonek 

-
1x infrazářič 

-
BR, chránič
-
1x odsávač par
-    zprovoznění bytového zvonku a domácího telefonu

-
dodání revizní zprávy elektroinstalace
7. Zdravotechnika :   

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, WC combi a 2ks pákových baterií.
-  vanička zůstává původní
-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

8. Koupelna :

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu

· zaspárování dvousložkovou hmotou

· keramické obklady stěn do výše 200 cm

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

· ventilátor

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé

· ventilátor

9. Kuchyně :

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

· kuchyňská linka zůstává původní
· oprava podlahy, vyrovnání a dodání nového PVC

· ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

10. Byt :

· nátěr všech zárubní 
· nátěr 2 ks radiátorů včetně přívodu

· dodání krytky ke klice u balkónových dveří
· oprava podlahy v předsíni, položení nového PVC 
· zednické práce, oprava stěn 
· opravu dveřních zárubní do bytu a jejich nátěr

· dodání protipožárních dveří do bytu
· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077   ●   DIČ: CZ00298077   ●   IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz   ●   +420 556 879 411   ●   www.koprivnice.cz
 PAGE 
Odbor majetku města
3 / 3

[image: image1.wmf]