	[image: image1.wmf]
	Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Odbor majetku města
	


                    


Název zakázky: Stavební úpravy ve třech bytových jednotkách č. 12, 17, 24 v domě č.p. 1144 na ul. Alšova v Kopřivnici
Byt č. 12

A) Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

1.1 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.2. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)


- 1x dodání infrazářiče

1.3. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-
4 x dvojzásuvka

-
1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

      1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

      1.8 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku 

2. Zdravotechnika:  

· výměna sanitárního zařízení: umyvadlo, vana zůstane původní, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.

3. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

· dodání prahu

· nová větrací mřížka 

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé

· ventilátor

4. Kuchyně :

· odstranění původních obkladů a kuchyňské linky, odstranění garnýží a stropního osvětlení

· odstranění spížní skříně

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

· dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

· oprava podlahy a dodání nového PVC

5. Byt :

· dodání interiérových dveří - 2 ks (1x 80 cm levé, 1x 70 cm pravé)

· nátěr všech zárubní - 5 ks

· nátěr radiátorů – 2 ks včetně přívodního potrubí

· odstranění vestavěné skříně

· opravu podlahy a položení nového PVC v předsíni

· zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk 

· zednické práce

· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

BYT Č. 17 

A) Specifikace zakázky

6. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

1.2 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.4. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)


- 1x dodání infrazářiče

1.5. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-
4 x dvojzásuvka

-
1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

      1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

      1.8 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku 

7. Zdravotechnika:  

· výměna sanitárního zařízení: umyvadlo, vana, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.

8. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

· dodání prahu

· nová větrací mřížka 

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé

· ventilátor

9. Kuchyně :

· odstranění původní kuchyňské linky, odstranění garnýží a stropního osvětlení

· odstranění spížní skříně

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

· dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

· oprava podlahy a dodání nového PVC

10. Byt :

· dodání interiérových dveří - 2 ks (1x 80 cm levé, 1x 70 cm pravé), původní dveře budou odvezeny do skladu města
· nátěr interiérových zárubní 

· nátěr radiátorů – 2 ks včetně přívodního potrubí

· opravu podlahy a položení nového PVC v předsíni

· zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk 

· zednické práce

· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

BYT Č. 24 

A) Specifikace zakázky

11. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

1.3 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

1.6. KOUPELNA 

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

 
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)


- 1x dodání infrazářiče

1.7. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1 

- 1 x zásuvka 

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-
4 x dvojzásuvka

-
1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

      1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

      1.8 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku 

12. Zdravotechnika:  

· výměna sanitárního zařízení: umývadlo zůstane původní, vana, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.

13. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

· dodání prahu

· nová větrací mřížka 

WC :

· dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm, 

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

· dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

· dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé

· ventilátor

14. Kuchyně :

· odstranění původní kuchyňské linky

· odstranění spížní skříně

· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

· dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

· oprava podlahy a dodání nového PVC

15. Byt :

· dodání interiérových dveří - 2 ks (1x 80 cm levé, 1x 70 cm pravé), původní dveře budou odvezeny do skladu města
· odstranění předsíňové stěny

· přetěsnění rezavého radiátoru v pokoji 
· nátěr radiátorů – 2 ks včetně přívodního potrubí

· opravu podlahy a položení nového PVC v předsíni

· zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk 
· dodání vstupních protipožárních dveří s atestací

· nátěr vstupních zárubní
· zednické práce

· výmalba celé bytové jednotky

· úklid celé bytové jednotky 

B) Obsah nabídky

1. Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

2. Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 15  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

3. Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077   ●   DIČ: CZ00298077   ●   IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz   ●   +420 556 879 411   ●   www.koprivnice.cz
 PAGE 
Odbor majetku města
3 / 3

[image: image1.wmf]