A – průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby

LETNÍ STADION – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, p. č. pozemků

Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem PD jsou stavební úpravy (udržovací práce) objektu č.p. 830/29, na prac.č. 2432 - spojené s částečnou změnou vnitřní dispozice a technických instalací a zařízení – zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace vč. technického zázemí.

Jedná se o trvalou stavbu.

Účel užívání stavby objektu č.p. 830/29, na prac.č. 2432, tj, zázemí pro sportovní aktivity a provozování sportovních aktivit, se vlivem stavebních úprav nemění.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla,

Ing. Koraba Lubomír, ul. Albrechtická 41, Krnov 794 01

Autorizovaný inženýr č. 1200704, obor Pozemní stavby

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Koraba Lubomír, ul. Albrechtická 41, Krnov 794 01

Autorizovaný inženýr č. 1200704, obor Pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Stavební část:	Ing. Jan Gintar, …………………..

Autorizovaný inženýr č. …………………, obor Pozemní stavby

Zdravotechnika:		Ing. Michal Havlíček, Záhumení 68, Velká Polom- Čavisov 747 64

Autorizovaný inženýr č. 1200704, obor Technika prostředí staveb, 	technologická zařízení staveb

Vytápění:			Ing. Michal Havlíček, Záhumení 68, Velká Polom- Čavisov 747 64

Autorizovaný inženýr č. 1200704, obor Technika prostředí staveb, 	technologická zařízení staveb

Vzduchotechnika:		Ing. Michal Havlíček, Záhumení 68, Velká Polom- Čavisov 747 64

Autorizovaný inženýr č. 1200704, obor Technika prostředí staveb, 	technologická zařízení staveb

Elektroinstalace:		Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, elektronická zařízení 		číslo ČKAIT- 1202146

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb – Technické instalace (voda, kanalizace)

D.1.4 Technika prostředí staveb – Vytápění

D.1.4 Technika prostředí staveb – Vzduchotechnika

D.1.4 Technika prostředí staveb – Elektroinstalace

A.3	Seznam vstupních podkladů

Vizuální průzkum místa, katastrální snímek, územní plán obce, fotodokumentace, zadání stavebníka

V říjnu 2022                                                                                                                           Ing. Jan Gintar, Ph.D.