Popis objektu

- Údaje o objektu

Název stavby: 		Rekonstrukce lyžařské chaty Červený kámen

Místo stavby: 		Husova 74/42, 742 21 Kopřivnice

Katastrální území: 	Kopřivnice

Parc. číslo: 		2400/2, 2400/3

Vlastník: 		Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice,

IČ 00298077

Provozovatel: 		Správa sportovišť Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,

IČ 62331078

- Základní charakteristika objektu, popis lokality

Lyžařská chata je součástí lyžařského areálu, který se nachází na severním svahu Červeného kamene.

Budova původně sloužila jako zázemí pro činnost lyžařského oddílu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kopřivnice, zde byly pořádány lyžařské kurzy.

Lyžařská chata byla vybudována před cca 63 lety (v roce 1960). Poslední kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v 06/1985 na stavbu „Sociální zařízení areálu zdraví“.

Jedná se o dvoupodlažní objekt s půdním prostorem, bez podsklepení. V prvním nadzemním podlaží se nachází ubytovací, provozní a technologické zázemí objektu. Jsou zde umístěny šatny, dílny pro úpravu lyžařské výzbroje, 3 ubytovací pokoje s minimálním vybavením, sociální zařízení (WC muži, WC ženy) a rozvodna elektro pro provoz lyžařského vleku. Z I.NP do II.NP vede samonosné schodiště z ocelových nosníků s dřevěnými schodišťovými stupni. Druhé nadzemní podlaží slouží jako společenská část objektu. Nachází se zde společenská místnost, klubovna, kuchyňka, sklad, komora a sociální zařízení (WC muži, WC ženy), balkón, krb. Půdní prostor slouží příležitostně jako úložný prostor a je přístupný po dřevěných tzv. mlynářských schodech z chodby II.NP.

Zdivo lyžařské chaty je cihelné, strop nad I.NP je montovaný z ocelových I profilů a železobetonových prefabrikovaných desek, strop nad II. NP je tvořen klasickou dřevěnou konstrukcí krovu s podbitím. Krokve jsou ztužené kleštinami a uložené na pozednicích a středové vaznici. Střecha budovy je sedlová, střešní krytina je z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je zateplená tepelnou izolací z minerální vaty uloženou mezi krokvemi. Okna i dveře jsou dřevěné, okna jsou opatřená okenicemi.

Na lyžařskou chatu navazuje bufet Pod smrkem, který slouží pro příležitostné rychlé občerstvení turistů a lyžařů. Jedná se o přízemní zděnou stavbu se šikmou střechou o základním půdorysu 6,7 m x 6,7 m. Stěny a strop interiéru jsou obloženy dřevěnými palubkami. Exteriérové stěny jsou obloženy dřevěnými půlkulači (odkory). Budova je vytápěna v zimních měsících krbovými kamny.

Součástí lyžařského areálu jsou dvě plechové garáže, které slouží jako sklad nářadí a pro garážování rolby.

K lyžařské chatě je přivedena potřebná kapacita el. energie, zásobování pitnou vodou je zajištěno ze studny, odpadní vody jsou svedeny do septiku. K vytápění objektu slouží přímotopná elektrická tělesa a krbová kamna ve společenské místnosti v II.NP.

Příjezd k chatě je zajištěn příjezdovou komunikací, jejíž technický stav je velmi špatný. Stávající kryt příjezdové komunikace je tvořen ze štěrkodrti s živičným postřikem a je značně narušen.

V lokalitě Červený kámen jsou chráněny velmi zachovalé lesní porosty suťových lesů, květnatých bučin a jedlobučin s mozaikou luk a vápnomilné skalní vegetace. Severní svahy Červeného kamene byly vyhlášeny evropsky významnou lokalitou soustavy chráněných území Natura 2000.

K dokreslení stavu o objektu je součástí technické specifikace zjednodušená výkresová dokumentace I.NP, II.NP lyžařské chaty a fotodokumentace.

- Požadavky na nové využití objektu

Nepříznivé klimatické podmínky v posledních letech a minimální využití sjezdovky plus špatný technický stav vleku rozhodly o ukončení provozu sjezdovky.

Z důvodu ukončení provozu sjezdovky je záměrem objednatele nové využití objektu lyžařské chaty, tak aby tato sloužila celoročně ke krátkodobému ubytování osob a krátkodobému pronájmu (školy v přírodě, turistické zájezdy, svatby).

Rekonstrukce lyžařské chaty se dá rozdělit na tři stavební objekty:

SO01 – Hlavní budova lyžařské chaty.

Budova bude v provozu celoročně s možností pronajmutí pro akce s potřebou ubytování. V době, kdy v budově nebude nikdo ubytovaný nebude budova pro turisty volně přístupná.

Realizací projektu dojde ke zlepšení celkového technického a energeticko-ekonomického stavu budovy, a to zejména:

- ve způsobu vytápění objektu, ke snížení spotřeby energie na vytápění,

- k modernizaci technologických zařízení (rozvaděče apod.),

- výměnou vnitřních elektrických rozvodů (silnoproudé a slaboproudé rozvody, vnitřní a vnější osvětlení, systémy EZS),

- výměnou rozvodů technických zařízení budovy (voda, topení, kanalizace – ČOV),

Stavebními úpravami a novým dispozičním řešením objektu, by měl být dosažen co nejlepší ekonomicko-hospodárný užitek a vytvořeny provozně a kapacitně vyhovující prostory. To vše dle požadavků platné současné legislativy a požadavků objednatele.

Požadavky objednatele na změnu dispozice:

- přestavba pokojů dle hygienických norem s kapacitou 26 míst pro školáky + 4 místa kantoři, zdravotník,

- úprava sociálních zařízení v I.NP a II.NP. Hygienická zařízení budou dimenzovaná cca pro 30 osob. Zvážit možnost využití sociálního zařízení v I.NP samostatně pro turisty a návštěvníky bufetu, bez možnosti přístupu do ostatních místností budovy a do druhého patra budovy,

- kuchyň (vč. skladu potravin) pro zajištění stravování ubytovaných osob,

- společenská místnost,

- místnost pro správce objektu, úklidová místnost.

SO02 – Bufet

Bufet bude mít celoroční provoz, bude využíván zejména turisty a občany města při volnočasých aktivitách. Zákazníci bufetu musí mít možnost využít sociální zařízení. Je potřeba zvážit využití sociálního zařízení v I.NP hlavní budovy viz SO01, případně vybudování nového sociálního zařízení určeného pro provoz bufetu.

SO03 – Zpevněné plochy (parkoviště, příjezdová komunikace)

V rámci projektu dále dojde k výstavbě navazujících zpevněných ploch včetně vybudování nového parkoviště. Nové parkoviště bude určeno výhradně pro ubytované hosty chaty.

Pohled severní

Pohled východní

Pohled jížní

Pohled západní

I.NP vstup do lyžařské chaty

I.NP pokoje

I.NP sociální zařízení

II.NP - společenská místnost

II.NP - kuchyň

II.NP - schodiště do půdního prostoru

Půdní prostor

Bufet