## priloha-4
Krytý bazén Kopřivnice - Výměna podhledu stropu a osvětlení bazénové haly a haly dětského bazénu
Příloha ZD č.4
Objednatel: | Město Kopřivnice
Uchazeč / zhotovitel:
Adresa sídla
IČO
Místo stavby: | Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340/9
Rozpočet stavby:
Fáze 1 - Úplná projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení stavby a dozoru projektanta, inženýrská činnost zhotovitele |  |  | 0
Provedení kompletního minerálního kazetového podhledu, nosný rošt viditelný, umístění svítidel a vyústění VZT, velikost kazet 600x600 mm, kazety do mokrého provozu, chemická odolnost - chlor, antibakteriální a antimikrobiální úprava, barva bílá, úprava vyústění VZT, demontáž stávajícího podhledu, likvidace vybouraného materiálu, ochrana stávajících konstrukcí, lešení, dokončovací práce - čištění, vše včetně přesunu hmot a dokončovacích prací, zařízení staveniště a nákladů BOZP
Provedení osvětlení z LED svítidel podle světelného výpočtu , nouzové osvětlení, elektroinstalace pro osvětlení, revize, demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace, likvidace demontovaného materiálu, vše včetně přesunu hmot a dokončovacích prací, zařízení staveniště a nákladů BOZP |  |  | 0
Fáze 2 - Kompletní provedení díla podle uzavřené smlouvy |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH |  | 21% | 0
Celkem včetně DPH |  |  | 0
Uvedená cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla a plněním smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu a jeho uvedení do provozu.
Závazný obsah a rozsah díla a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách Zadávací dokumentace č.3 Návrh smlouvy o dílo a č.5 Technické parametry nabídky - splnění podmínek zadavatele
Datum
Podpis
* uchazeč vyplní žlutá pole