## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice
| Objekt: |  | Objekt kulturního domu
3459962 | Rozpočet: |  | zařízení vzduchotechniky a klimatizace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 98902 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 98902 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | 07 | 07 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | 4 | VZT |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 001 | Zařízení č.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 002 | Zařízení č.2 – Montážní a doplňkový materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 003 | Zařízení č.3 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D8: Název
Note on I8: IČO
Note on D9: Ulice
Note on I9: DIČ
Note on D10: PSČ
Note on E10: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VZT
Položkový rozpočet
S: |  | Vestavba veřejného WC v kulturním domě, Kopřivnice
O: |  | Objekt kulturního domu
R: |  | zařízení vzduchotechniky a klimatizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 001 | Zařízení č.1 – větrání |  |  |  | 0
1 | 1.01M | Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické jednotky V = 655 m3/h, při pex = 350 Pa včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,385 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 2,5 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- el. ohřívače Qt = 0,5 kW (max 1,8 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem
- by-passové klapky
- uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- kompletního systému MaR
- potrubních nástavců
- sifónů pro odvod kondenzátu
2 | 1.01 | Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka V = 655 m3/h, při pex = 350 Pa včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,385 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 2,5 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- el. ohřívače Qt = 0,5 kW (max 1,8 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem
- by-passové klapky
- uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- kompletního systému MaR
- potrubních nástavců
- sifónů pro odvod kondenzátu
3 | 1.02M | Montáž odvodního kovového talířového ventilu d100 mm | ks | 12 | 0 | 0
4 | 1.02 | Odvodní kovový talířový ventil d100 mm | ks | 12 | 0 | 0
5 | 1.03M | Montáž přívodního kovového talířového ventilu d200 mm | ks | 4 | 0 | 0
6 | 1.03 | Přívodní kovový talířový ventil d200 mm | ks | 4 | 0 | 0
7 | 1.04M | Montáž protidešťové žaluzie, hliníkové 400x355 mm se sítem, včetně: - upínacího rámečku, RAL dle požadavku investora | kpl | 2 | 0 | 0
8 | 1.04 | Protidešťová žaluzie, hliníková 400x355 mm se sítem, včetně: - upínacího rámečku, RAL dle požadavku investora | kpl | 2 | 0 | 0
9 | 1.05M | Montáž dveřní mřížky, plastové, např. 455x90 | ks | 4 | 0 | 0
10 | 1.05 | Dveřní mřížka, plastová, např. 455x90 | ks | 4 | 0 | 0
11 | 1.06 ÷ 1.09 | neobsazeno |  | 0 | 0 | 0
12 | 240080064R00T1 | Montáž čtyřhranného potrubí obvodu 1890/ 90% tvarovek | m | 2 | 0 | 0
13 | 42995320T1 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 1890 a 90% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 2 | 0 | 0
čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší
provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů
(délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
14 | Pol__0019M | Montáž kruhového potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 250 mm / 90 % tvarovek | m | 2 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
15 | Pol__0019 | Kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 250 mm / 90 % tvarovek | m | 2 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
16 | Pol__0020M | Montáž kruhového potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 200 mm / 70 % tvarovek | m | 14 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
17 | Pol__0020 | Kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 200 mm / 70 % tvarovek | m | 14 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
18 | Pol__0021M | Montáž kruhového potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 160 mm / 80 % tvarovek | m | 6 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
19 | Pol__0021 | Kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 160 mm / 80 % tvarovek | m | 6 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
20 | Pol__0022M | Montáž kruhového potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 125 mm / 60 % tvarovek | m | 5 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
21 | Pol__0022 | Kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 125 mm / 60 % tvarovek | m | 5 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
22 | Pol__0023M | Montáž kruhového potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 100 mm / 70 % tvarovek | m | 4 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
23 | Pol__0023 | Kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší SPIRO 100 mm / 70 % tvarovek | m | 4 | 0 | 0
(např. Lindab - Safe / Safe Click) z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
24 | 4298150144RT1M | Montáž tepelně hlukově izolovaného ohebného potrubí tl.25 mm; d250 | bm | 6 | 0 | 0
25 | 4298150144RT1 | Tepelně hlukově izolované ohebné potrubí tl.25 mm; d250 | bm | 6 | 0 | 0
26 | 4298150144RT2M | Montáž tepelně hlukově izolovaného ohebného potrubí tl.25 mm; d200 | bm | 5 | 0 | 0
27 | 4298150144RT2 | Tepelně hlukově izolované ohebné potrubí tl.25 mm; d200 | bm | 5 | 0 | 0
28 | 4298150144RT3M | Montáž tepelně hlukově izolovaného ohebného potrubí tl.25 mm; d160 | bm | 1.5 | 0 | 0
29 | 4298150144RT3 | Tepelně hlukově izolované ohebné potrubí tl.25 mm; d160 | bm | 1.5 | 0 | 0
30 | 4298150144RT4M | Montáž tepelně hlukově izolovaného ohebného potrubí tl.25 mm; d125 | bm | 1.5 | 0 | 0
31 | 4298150144RT4 | Tepelně hlukově izolované ohebné potrubí tl.25 mm; d125 | bm | 1.5 | 0 | 0
32 | 4298150144RT5M | Montáž tepelně hlukově izolovaného ohebného potrubí tl.25 mm; d100 | bm | 14 | 0 | 0
33 | 4298150144RT5 | Tepelně hlukově izolované ohebné potrubí tl.25 mm; d100 | bm | 14 | 0 | 0
34 | 725458745T3 | D+M Tepelné izolace mineralní vatou tl. 30 mm s Al polepem | m2 | 6 | 0 | 0
Díl: | 002 | Zařízení č.2 – Montážní a doplňkový materiál |  |  |  | 0
35 | 3.01M | Montáž sortimentu uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž vzduchotechnického potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
36 | 3.01 | Sortiment uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž vzduchotechnického potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
37 | 3.02M | Montáž spojovacího a těsnícího materiálu pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
38 | 3.02 | Spojovací a těsnící materiál pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
39 | 3.03 | Mobilní montážní plošny a lešení pro montáž potrubí ve výškách | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | 003 | Zařízení č.3 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  |  | 0
40 | 4.01 | Komplexní vyzkoušení zařízení, seřízení zařízení, zpracování a seznámení s bezp. předpisy | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
41 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0
42 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
43 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání