23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 12 v domě č.p. 891 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce, dle rozpočtu (příloha č.2).

- Zdravotechnika:

- dodání a montáž sprchové zástěny a odtokového kanálku s mřížkou

- dodání sprchové baterie

- dodání umývadla

- dodání umývadlové baterie

- WC combi bude ponechán

- nové rozvody vody a odpadů

- napojení zařizovacích předmětů

- Společná koupelna s WC:

- odstranění původní dlažby,

- zakrytí plynového potrubí sádrokartonovou stěnou s ponechanými manipulačními 2 ks dvířky na plynoměr a vodoměry

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 350/300 do výše sprchové zástěny ve světlém odstínu,

- zaspárování nivelační stěrkou

- malba zbylé části stěny a stropu

- dodání větrací mřížky

- dodání 1 ks dveří – levé 70cm

- Kuchyně:

- odstranění původního obkladu

- likvidace kuchyňské linky

- dodání a montáž kuchyňské linky s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a boční stěny u sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání odsávače par

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC (8,5m)

- Byt:

- opravu prasklých příček, opravu omítek, zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- položení PVC v předsíni

- nátěr zárubní

- výmalba

- úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 12 v domě č. p. 891, Vám bude umožněna přímo na místě dne 29.11.2018 v 8:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Realizace díla bude započata v lednu 2019.