## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Cenová soustava
| Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu:TZ,, protokol, výkresová část v.č.E3, E4 | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných
1 | 1425 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 12 | 0 | 0 | 010022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
2 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
3 | do 2,5 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
4 | 4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 100013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ,
5 | 3425A-0344 C Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž; řazení 3; d. Tango; b. slonová kost | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
6 | - Jistič modulární B10/1, 6kA | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
7 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
Zapojení zařízení - dodávka stavba/popř. stávající zařízení
8 | napojení - jednotky rekuperace | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[9 empty] | 0 | 0
9 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | V
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Stavební práce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
10 | Stena do 150mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
11 | Stena do 300mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
[9 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
BETONOVEM PRO KRABICE
12 | 100x100x50 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
13 | Sire 30 mm | m | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VYSEKANI RYH V CIHELNÝCH popř.BETONOVYCH
ZDECH - HLOUBKA 30mm
14 | Sire 70 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
15 | Za každý další km | t | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
16 | Do vzdálenosti 1 km | t | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
POPLATEK ZA SKLÁDKU
17 | suť | t | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ/STROPEM
18 | O tloušťce 45cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
19 | Jakekoliv sire | m2 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
20 | Sire do 150 mm | m2 | 4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
21 | Do 1.9 m | m2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
VÝMALBA PO ELEKTROINSTALACI
22 | malba bílou barvou 2x | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
OCHRANA PODLAHOVÝCH KRYTIN A NÁBYTKU
23 | fólií, papírovými kartóny koberce | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
24 | Uprava stavajiciho rozvadece r.o.3 včetně drobného mat. | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
25 | Úprava stávající elektroinstalace v místnostech s rekuperačními j. | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
26 | Uprava stavajiciho rozvadece r.o.1 včetně drobného mat. | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
27 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
KOORDINACE POSTUPU PRACI
28 | S ostatnimi profesemi | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
29 | Revizni technik | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
30 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
| Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit. | [7 empty] | 0 | 0
| Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby. Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků. | [7 empty] | 0 | 0
| Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| Použité ceníky : | [7 empty] | 0 | 0
| VC -7/155 - 21 M Elektromontáže | [7 empty] | 0 | 0
| C 801-3 stavební práce | [7 empty] | 0 | 0
| C46 M zemní práce | [7 empty] | 0 | 0
| V- cena vlastní | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | JKSO 801.3 Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Energetické opatření MŠ Ignáce Šustaly
Projekt | Úprava elektroinstalace napojení rekuperačních jednotek
Investor | Město Kopřivnice
Z. č. | 10.1436
A. č. | 1436/16
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | Vlastní
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5