## Krycí list
D.1.4.2-03 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy ZŠ Milady Horákové "Blok B" | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
01/2017
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Stavební úpravy ZŠ Milady Horákové "Blok B" | Objednatel: | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: | 01/2017
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí, zařízení a SDK podhled |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.7 | Vypracování dokladové části |  |  |  | 0
P.8 | Technická a koordinační činnost na stavbě s dalšími navazujícími profesemi |  |  |  | 0
P.9 | Stavební přípomoce - jádrové vtání do ø200mm, délka do 0,6m (celkem 8ks) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Stavební úpravy ZŠ Milady Horákové "Blok B" |  | Objednatel: |  | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí
2012-01-01 | 240001001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=160-270m3/h, Pext=140Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
ventilátor je v provedení tichím s tříotáčkovým řízením výkonu
1.1a | 240001002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | 240001003 | Tlumič hluku ø160/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 240001004 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 240001005 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 240001006 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 | 240001007 | Stěnová mřížka 300x150mm vč. upevňovacího rámečku - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| 240001008 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001009 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001010 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001011 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001012 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0