## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | ČÁST II- pavilon U2 " ZŠ a MŠ 17.listopadu 1225 Kopřivnice - Rekonstrukce soc.zařízení" | [5 empty] | Část : | Rekonstrukce sociálního zařízení
Faktura :
Zakázka číslo : |  | 15-01-2019 |  | Umístění : | ZŠ a MŠ 17.listopadu 1225 , Kopřivnice
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor : | Město Kopřivnice , Štefánikova 1163/2 , 742 21 Kopřivnice
Rozpočet číslo : |  | c:\Program files\Softtrio\Or32\Data;15-01-2019 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | ENERGO - STEEL spol.s.r.o.
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval : | Ing. Jan Řehoř
Datum : |  | 15/01/2019
|  |  |  | Soubor : | c:\Program files\Softtrio\Or32\Data;15-01-2019
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 15-01-2019 |  |  | ČÁST II- pavilon U2 " ZŠ a MŠ 17.listopadu 1225 Kopřivnice - Rekonstrukce soc.zařízení" | Rekonstrukce sociálního zařízení
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | c:\Program files\Softtrio\Or32\Data;15-01-2019 | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0256 | 28.5911 | 2465.4558 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0088 | 27.9851 | 2452.9558 | 0 | 0
|  | 006 | O |  | HSV | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5712 | 0 | 590.8848 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 342272248 | Příčka 75mm pórobeton 500kg/m3 | 75 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.052972 | 0 | 0.49 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 342272622 | Stěna výplň 25 hlad 500kg/m3 | 1.2 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.17688 | 0 | 0.709 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 342291121 | Ukotvení příčka tl -10cm zeď kotva | 60 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6e-05 | 0 | 0.2 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 342291132 | Ukotvení příčky na okno plastový profil | 10.6 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.000158 | 0 | 0.3 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 622754111 | KZS lišta začišťovací+tkanina APU lišta k oknu | 20 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.36 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 346244352 | Obezd závěsných WC a výlevek PPP tl 50 mm | 27 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.049633 | 0 | 0.805 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 346244381 | Plent válcov nosník v 14 cm cihla | 2.7 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.17818 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 413232211 | Zazd hlav válc nosníků h15cm | 16 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.024384 | 0 | 0.2 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 413351221 | Zřízení podpěr kce -60kPa nosník-4m | 12 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.02235 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 413351222 | Odstraň podpěr kce -60kPa nosník-4m | 12 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 413941121 | Osazovani nosník č 12 strop | 0.5 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.01954 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 413123012 | MTŽ trámů a průvlaků h 24 | 3 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.03441 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 642944121 | Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2 | 43 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.051399 | 0 | 1.607 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken apod | 40 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00432 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 349231100 | Zazdív otvorů 0,0225 m2 tl.15 cm | 70 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.011329 | 0 | 0.125 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 349231200 | Zabetonování otvorů 0,0225m2 tl 30cm - strop | 32 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.014283 | 0 | 0.16 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 602011112RT3 | Omítka jádrová 082, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | 140 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 784402804 | Odstr. maleb oškrabáním S3,8 | 510 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 612481118 | Potažení stěn sklovlákno+tmel | 805 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00469 | 0 | 0.26 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 612473182 | Vni om such sm zdiva štuková | 35 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.03005 | 0 | 0.4 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | 160 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | 10 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 612402500 | Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 15 mm - elektro | 120 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.020589 | 0 | 0.253 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 771990112 | Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa - pro dlažbu | 150 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0077 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 941955102 | Leš leh pomoc schodišť h 3,5m | 20 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0091815 | 0 | 0.32 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | 805 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | 632411150RU1 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 | 146 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 631311114 | Mazanina -8cm C16/20 | 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 3.213 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 612403500 | Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm - voda + kanalizace | 385 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.028623 | 0 | 0.295 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | 612403399 | Zaplnení rýh ve stěnach maltou | 35 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 9 | DODAVKA | Překlad 3 x I č.140 - dl 1200 | 30 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2564 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | DODAVKA | Překlad PSF - III/900 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2564 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | DODAVKA | Zárubeň ocelová 0,6 x 1,97 m | 4 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2564 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | DODAVKA | Zárubeň ocelová 0,7 x 1,97 m | 28 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2564 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | DODAVKA | Zárubeň ocelová 0,8 x 1,97 m | 11 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2564 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 009 | O |  | HSV | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25595 | 23.716 | 397.348 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 009 | Demontáž ocelových zástěn včetně zajištění likvidace a odvozu na skládku | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | 151 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 965081413 | Bour podlah >1m2 | 151 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.039 | 0.705 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 972086391 | Vyb otv podhl str monier pl 0,25m2 | 28 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001366 | 0.023 | 1.206 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 139811101 | Vykop uzavř prostor tř. 5-7 | 0.5 | m3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.914 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 162201251 | Nošení výkopku vodorov 10m tř. 7 | 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.201 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 162201259 | Vodor.přem.nošením přípl.10m | 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.11 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 962023491 | Bour zdiva nzákl smíšené MC | 3 | m3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001366 | 2.27 | 1.853 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | 170 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 971035431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC | 30 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00034 | 0.077 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 971052400 | Bourání otv zdi žb 0,25m2, tl 60cm | 2 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068302 | 0.374 | 9.214 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 974031144 | Sek rýh zdi ci 7x15cm | 385 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.019 | 0.382 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 952901114 | Vyčištění budov podlaží v 4m- | 200 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.354 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 20 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 300 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,keram | 20 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 099 | O |  | HSV | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | 40 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 711 | O |  | PSV | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06426 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | 150 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | 150 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 771591133 | Izolace lepený vnitřní kout dlažba | 306 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00021 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | 642 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 721 | O |  | PSV | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 1.7655 | 121.95 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 721110942 | Potrubí kam výměna dílu DN 125 | 7 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.01952 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 721140915 | Potrubí lit odpad propojení DN 100 - propojení odvětrání a napojení na ležatou kanalizaci | 14 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00202 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721140802 | Dmtž potrubí litina -DN 100 - včetně zajištění likvidace a dovozu na skládku | 112 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01492 | 0.413 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 721171803 | Dmtž potrubí PVC -D 75 | 45 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0021 | 0.031 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 721174025 | Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100 | 92 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.01115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 721174063 | Kanal potrubí PP větrací HT DN 110 | 21 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0012342 | 0 | 0.314 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 721174044 | Kanal potrubí PP připoj HT DN 70 | 11 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013251 | 0 | 0.797 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 721174043 | Kanal potrubí PP připoj HT DN 50 | 15 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 721174042 | Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 | 20 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0008222 | 0 | 0.659 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 721194104 | Vyvedení kanal výpustek DN 40 | 32 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 721194105 | Vyvedení kanal výpustek DN 50 | 12 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 721194109 | Vyvedení kanal výpustek DN 100 | 28 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 7212741232 | Čistič DN100 | 7 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 721211405 | Vpustˇ podl vod DN40/50+2x uzávěr | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00152 | 0 | 0.38 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 721300922 | Pročištění ležatých svodů -DN 300- čistící vůz | 50 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.465 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | PC | Prohlídka kamerou v místě napojení na ležatou kanalizaci do 10 m | 7 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | PC | Stavební práce spojené s provedením funkčního celku (prostupy ,drážky,zaomítání) | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | PC | Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí , připojení na stávající kanalizaci | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | PC | Náklady spojené s odvozem a likvidaci suti a demontovaného materiálu | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 721290111 | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | 138 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 998721202 | Přesun kanalizace objekt v -12m | 1688 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0.79945 | 190.052 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 722130801 | Dmtž potrubí ocelzávit Pz -DN 25 - včetně zajištění likvidace a uložení na skládku | 365 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00213 | 0.173 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 722130831 | Dmtž nástěnky | 100 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00022 | 0.114 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 722174022 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 | 65 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0035087 | 0 | 0.529 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 722174023 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 | 150 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00574 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 722174024 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 | 130 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00373 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 722174025 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 | 7 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00619 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 722174026 | Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 | 20 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00749 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 722181211 | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22 | 100 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.186e-05 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 722181212 | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 | 72 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.225e-05 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 722181213 | Vod potrubí izolace PE tl-6 DN32- | 7 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5.264e-05 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 722181231 | Vod potrubí izolace PE tl-15 DN-22 | 130 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7.386e-05 | 0 | 0.106 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 722181232 | Vod potrubí izolace PE tl-15 DN-42 | 70 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 722190401 | Upevnění výpustku -DN 25 | 109 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 722220151 | Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2 | 109 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017 | 0 | 0.203 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 722220232 | Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4 napojení na stávající zásobník TV | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0 | 0.121 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 722220233 | Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1 - napojení na stávající zásobník | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018 | 0 | 0.142 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 722220235 | Přechodka plast PPR PN20 D 50XG6/4 - napojení na stávající zásobník | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00036 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 722212440 | Orientační štítky na zeď | 5 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 722240123 | Kulový kohout plast PPR DN 25 - uzavěr cirkulace v patrech | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00103 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 722240124 | Kulový kohout plast PPR DN 32 uzávěr SV a TV v patrech | 8 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0012902 | 0 | 0.266 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 722240142 | T-kus+vypoušt ventil plast PPR D 25 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00088 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 722240143 | T-kus+vypoušt ventil plast PPR D 32 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00133 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 7222401431 | T-kus+vypoušt ventil plast PPR D 50 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00133 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 722290226 | Zkouška těs vodo potrubí závit -50 | 372 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 722290821 | Dmtž vodovod přesun hmot v -6m | 1.5 | t | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | PC | Stavební práce spojené s provedením funkčního celku (prostupy ,drážky,zaomítání) | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | PC | Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí , připojení na stávající vodovod | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | PC | Náklady spojené s odvozem a likvidaci suti a demontovaného materiálu | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | HZS | Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí, připojení na stávající rozvod | 30 | H | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 1.3747 | 242.128 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 725110811 | Dmtž klozet splachovací | 23 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01933 | 0.548 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 725122815 | Dmtž pisoár+nádrž+3 mušle | 4 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.039 | 0.858 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 725210821 | Dmtž umyvadlo bez armatur | 27 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 725330820 | Dmtž výlevka diturvitová | 4 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0347 | 0.569 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 725810811 | Dmtž ventil výtokový nástěnný | 51 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 725820801 | Dmtž baterie nástěnná -G 3/4 | 31 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 725860811 | Dmtž uzávěr zápachu jednoduchý | 43 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00085 | 0.038 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 726111204 | Inst předstěna mtž klozet,výlevka zeď | 27 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 725112148 | Souprava zvukoizolační WC | 27 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.000137 | 0 | 0.12 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 725861102 | Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40 | 28 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002275 | 0 | 0.113 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 725121525 | Pisoár automat senzor radar | 12 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.01899 | 0 | 1.5 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 725121525Z | Externí napájecí zdroj pro 5 splachovačů + montáž | 4 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.01899 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 725113123 | Mtž klozet mísa závěsná | 27 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00134 | 0 | 1.1 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 725215102 | Mtž umyvadla na šrouby | 31 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00252 | 0 | 1.1 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 725813111 | Ventil roh bez trubičky G 1/2 | 66 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003001 | 0 | 0.227 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 725821421 | Mtž baterie umyv/dřezové /stojan,G1/2 | 31 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.01e-05 | 0 | 0.445 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 725821411 | Mtž batere umyv/dřez nástěn chrom | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001201 | 0 | 0.414 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 725800967 | Prodloužení Ke 263 G 1/2 | 66 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 725861312 | Zápach uzávěr umyvadlo DN 40 omítka | 3 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00054559 | 0 | 0.246 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 725900952 | Přišroubování doplňků koupelen | 70 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.117 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 725339111 | Mtž výlevka | 4 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00059 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 725239101 | Mtž bidetové desky | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00038536 | 0 | 1.313 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 725291703 | Smalt madlo rovné dl 500mm | 3 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0008 | 0 | 0.25 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 725291722 | Smalt madlo krakorcové sk dl 834mm | 6 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00085 | 0 | 0.25 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 25 | DODAVKA | Výlevky závěsná | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04208 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | DODAVKA | Nerez zásobník toaletních papírů | 23 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | DODAVKA | Umyvadlo 55x45 | 28 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | DODAVKA | Kryt na sifon | 28 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | DODAVKA | Baterie umyvadlová stojanková | 31 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | DODAVKA | Baterie dřezová nástěnná 1/2x150 | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | DODAVKA | Kombifix pro závěsné WC s konstukcí , ovládání ze předu | 27 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | DODAVKA | Ovládací klapka WC | 27 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | DODAVKA | Závěsný klozet + deska | 20 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | DODAVKA | Závěsný klozet invalidní + sedák | 3 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | DODAVKA | Umyvadlo invalidní s dírou | 3 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | DODAVKA | Lékařská páka | 3 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 37 | DODAVKA | Výklopné zrcadlo invalidní 600 x 400 bílé | 3 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | DODAVKA | Zrcadlo nad umyvadlo 600 x 600 | 28 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | DODAVKA | Bezdotykový sušák na ruce nerezový | 12 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | DODAVKA | Bidetové sedátko s ohřevem a osušením | 4 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029099 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 735 | O |  | PSV | Úprava topení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38505 | 0.3294 | 21.217 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 733110806 | Dmtž trubky závitové -DN 32 - včetně zajištění likvidace a dovozu na skládku | 45 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.995e-05 | 0.0032 | 0.053 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 733222102 | Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D15 | 44 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00067 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 733222103 | Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D18 | 1 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00077 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 733224222 | Přípl potr Cu přípojka D 15/1 | 18 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | 45 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.038 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 733191925 | Navaření odbočky potrubí závit DN25 | 2 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0006978 | 0 | 0.361 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 734221552 | Ventil term přímý G 1/2 2reg -hlav | 9 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002875 | 0 | 0.15 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 734221683 | Term hl +vest čidlo kap do veřejných prostor | 9 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0.035 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 734261712 | Regul šroubení přímé G 1/2 -výpust | 9 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 734261326 | Svěrné šroubení na potrubí CU | 18 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00034005 | 0 | 0.093 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 734220101 | Ven záv přímý G1/2 PN20-100°C vyvaž | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018 | 0 | 0.206 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 734292764 | Kul ko vni/vně záv PN42 -185°C G3/4 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00037005 | 0 | 0.2 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 734291123 | Kohout plní/vypustí PN10/110°C G1/2 | 2 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 735161812 | Dmtž otop těles | 9 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8e-05 | 0.0206 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 735151573 | Tělesa 22 v/l 600/600 | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.02176 | 0 | 0.419 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 735151579 | Tělesa 22 v/l 600/1200 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.04132 | 0 | 0.477 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 735151673 | Tělesa 33 v/l 600/600 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.03568 | 0 | 0.46 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 735151675 | Tělesa 33 v/l 600/800 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.04684 | 0 | 0.494 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 735151677 | Tělesa 33 v/l 600/1000 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.058 | 0 | 0.527 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 735151679 | Tělesa 33 v/l 600/1200 | 1 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.06916 | 0 | 0.561 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 735159210 | Mtž panel těl 2řad mimo -1140 | 9 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.94 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | HZS | Vypouštění a napouštění vody a připojení na stávající ÚT | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | HZS | Topná zkouška , zaregulování | 72 | hod | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | PC | Stavební práce spojené s provedením funkčního celku (prostupy ,drážky,zaomítání) | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | PC | Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí , připojení na stávající rozvod ÚT | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | PC | Náklady spojené s odvozem a likvidaci suti a demontovaného materiálu | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 763 | O |  | PSV | konstrukce stropu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36492 | 0 | 53.76 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 763431021 | Minerální podhled 600x600x13 mm včetně nosné konstrukce - roštu | 160 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00138 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 763431071 | Přípl mtž min podhled šroub beton | 160 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 763431201 | Napojení min podhled obvodová lišta | 320 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041036 | 0 | 0.168 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013202 | 0 | 74.822 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | 40 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 766660001 | Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň , včetně zarážek | 43 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | PC | Montáž madel , okopového plechu, zarážek | 149 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 766695213 | Mtž prahů dveří 1kř 10-cm | 4 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 766699773 | Mtž překr podhl spár lišta profil | 8 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016502 | 0 | 0.182 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 998766203 | Přesun truhlářské kce objekt v -24m | 2410 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 6 | DODAVKA | Práh dubový 60/10/2 cm - místnost s výlevkou | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | DODAVKA | Přechodová lišta podlahová na vruty Eloxovaný hliník - přechod do chodby | 8 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | DODAVKA | Dveře vnitřní dřevotřískové s povrch. úpr. CPL 60 cm + kování a zámek dle PD a požadavku investora | 4 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | DODAVKA | Dveře vnitřní dřevotřískové s povrch. úpr. CPL 70 cm + kování a zámek dle PD a požadavku investora | 28 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | DODAVKA | Dveře vnitřní dřevotřískové s povrch. úpr. CPL 80 cm + kování a zámek dle PD a požadavku investora | 11 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | DODAVKA | Madlo na dveře nerez, madlo k umývadlu nerez | 17 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | DODAVKA | Okopný samolepící plech na dveře | 88 | kus | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | DODAVKA | Zarážky na dveře | 44 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 | 0 | 23.024 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | 146 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 771575113R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | 146 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | 146 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 771591115 | Spárování dlažby silikonem | 306 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 771579191 | Přípl podlaha keram plocha -5m2 | 146 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 771474113 | Mtž sokl keram rovný flex lep -120 | 16 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00062 | 0 | 0.209 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | 1610 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 7 | 59763 | Dlažba keramická dle výběru investora + 10 % prořez | 160 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 726.49 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | 498 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 781474119 | Mtž keram hladká flex lep -85ks/m2 | 498 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.00295 | 0 | 1.14 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 781491111 | Nerezový profil rohový svislý L 10 | 430 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0075825 | 0 | 0.248 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 781495141 | Kruhový průnik obklad -DN 30 | 127 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 781495142 | Kruhový průnik obklad -DN 90 | 44 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 781495143 | Kruhový průnik obklad DN- 90 | 28 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 781495115 | Spárování obkladu silikonem rohy a akrylem nad obkladem styk stěny a obkladu | 507 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 781493611 | Mtž plast dvířka+rám lepená - čističe kanalizace | 7 | kus | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.335 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 998781202 | Přesun obklad keramika objekt -12m | 5750 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 9 | DODAVKA | Obklad dle výběru investora + prořez 10 % | 500 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | DODAVKA | Obklad dekor | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry zárubní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | 43 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | 43 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  | 784 | O |  | PSV | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13438 | 0 | 11.28 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | 501 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 784195412R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x | 313 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 784453222 | Malba 2x , tón míst -5m | 188 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0007148 | 0 | 0.06 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 619991001U00 | Zakrytí podlah fólie+páska | 500 | m2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m - sokl, zárubně | 200 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
| 002 |  | B |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01683 | 0.606 | 12.5 | 0 | 0
|  | 00# | O |  | OST | Větrání hygienických zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01683 | 0.606 | 12.5 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 15 | HZS | Odstranění drobných závad , hrubé zaregulování a zaučení obsluhy | 6 | hod. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | MONTÁŽ | Montáž VZT | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 977151124 | Vrt jádrový D do 180mm | 5 | m | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.002805 | 0.101 | 2.5 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | HZS | Zednické výpomoce , osazování stěnových mřížek , sekání otvorů | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.002805 | 0.101 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | DOPRAVNÉ | Dopravné 3,6 % | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | PLOŠINA | Plošina na provedení jádrových navrtávek a osazení venkovních žaluzií | 2 | den | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
|  |  | S | 1 |  | Potrubní diagonální ventilátor dvouotáčkový, dvojí vinutí | 8 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 |  | Tlumič hluku - MAA - 160-600 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 |  | Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením průměr 160mm | 8 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 |  | Plastové odvodní ventily prům 100 včetně zděře | 32 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 |  | Izolované ohebné potrubí s izolac. 25 mm, hliník, prům. 80 | 5 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 |  | Izolované ohebné potrubí s izolac. 25 mm, hliník, prům. 125 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 |  | Stěnové mřížky 300x325, vč. upevňovacího rámečku | 16 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 |  | Dveřní mřížka TT | 12 | ks | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 9 |  | Potrubí kruhové do průměru 80 / tvarovek % 30 | 14 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  |  | S | 10 |  | Potrubí kruhové do průměru 100 / tvarovek % 30 | 26 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 |  | Potrubí kruhové do průměru 125 / tvarovek % 30 | 43 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 |  | Potrubí kruhové do průměru 160 / tvarovek % 30 | 86 | bm | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 |  | Tepelná izolace - minerální vata tl.40mm | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
|  |  | S | 14 |  | Montážní a kotvicí materiál | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Přesuny a přirážky :
|  | 999 | O |  | VRN | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | H | 3 | 999 | Zpracování PD skutečného provedení 2 x tištěné provedení , 1 x digitální | 1 | soubor | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | H | 4 | 999 | Úklid soc. zařízení a všech dotčených ploch do čista včetně oken na soc. zařízení | 4 | patro | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :
|  |  | V | 1 | Prir | Provoz investora | 44420.96 | % | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | V | 2 | Prir | Zařízení staveniště | 44420.96 | % | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 003 |  | B |  |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam montáží a HZS :
|  |  | P | 1 | 921 | Elektromontáže viz samostatný rozpočet | 1 | soubor | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Seznam dodávek :
Přesuny a přirážky :