## Rekapitulace
Část II- pavilon U2 "ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení"
Elektroinstalace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky | 0 | 0
Rozváděč RP1 | 0 | 0
Rozváděč RP2 | 0 | 0
Rozváděč RP3 | 0 | 0
Rozváděč RP4 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Montážní materiál | 0 | 0
Demontáž výzbroje | 0 | 0
Likvidace a odvoz materiálu | 0 | 0
Zednická příprava | 0 | 0
Služby | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RP1
Rozvodnice zapuštěná RZA 42 modulů 3 řady, RZA-Z-3S42 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 25/4/03/S | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10/1/B, 10kA | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16/1/B, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 6/1/B, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 40/3/B, 10kA (přívod ze stávajícího rozváděče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta jističe 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OFI-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační stykač RSI-20-10-A230, 20A | kd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 10 Řadová svornice | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RP2
Rozvodnice zapuštěná RZA 42 modulů 3 řady, RZA-Z-3S42 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 25/4/03/S | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10/1/B, 10kA | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16/1/B, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 6/1/B, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 40/3/B, 10kA (přívod ze stávajícího rozváděče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta jističe 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OFI-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační stykač RSI-20-10-A230, 20A | kd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 10 Řadová svornice | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP2 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RP3
Rozvodnice zapuštěná RZA 42 modulů 3 řady, RZA-Z-3S42 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 25/4/03/S | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10/1/B, 10kA | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16/1/B, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 6/1/B, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 40/3/B, 10kA (přívod ze stávajícího rozváděče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta jističe 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OFI-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační stykač RSI-20-10-A230, 20A | kd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 10 Řadová svornice | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP3 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Rozváděč RP4
Rozvodnice zapuštěná RZA 42 modulů 3 řady, RZA-Z-3S42 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 25/4/03/S | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 10/1/B, 10kA | Ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 16/1/B, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 6/1/B, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 40/3/B, 10kA (přívod ze stávajícího rozváděče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišta jističe 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OFI-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační stykač RSI-20-10-A230, 20A | kd | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RSA 10 Řadová svornice | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP4 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
Rozváděč RP1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč RP4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
Montážní materiál
Krabice s průchodkami IP44 hranatá 80x80x40 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová | ks | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice instalační 50mm vč. svorkovnice a víčka | ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 3-pol. 25A, char. B | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač 250V/10A, AC, řaz.č.1, zapuštěný, IP 20 ( kompletní- přístroj,kryt, rámeček) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 250V/16A, AC, jednoduchá, zapuštěná ( kompletní - přístroj, kryt, rámeček), IP 20 | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PIR čidlo do podhledu, záběr 360°, úhel 140°, IS2-P 230V | ks | 88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PIR čidlo nástěnné, úhel 120° | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava ovládání osvětlení WC invalidé-2.NP - zrušení vypínače- záslepka | soub. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího rozvaděče v místě napojení el. přívodu vč. materiálu ( odkrytování, úprava oplechování,doplnění, svorek, zapojení,..) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo panelové do podhledu 45W, 4000K, denní světlo, 600x600mm | ks | 64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo panelové do podhledu 25W, 4000K, denní světlo, 600x600mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LED svítidlo panelové přisazené 25W, 4000K, denní světlo | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové svítidlo LED, IP44 s baterií, s piktogramem | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ochranná přípojnice vč. krabice | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopos 8050 FA TRUBKA TUHÁ 1250 N PVC FA | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 6 , pevně | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně | m | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiá - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Demontáž výzbroje
Demontáž výzbroje a silnoproudých instalací | hod | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž výzbroje - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Likvidace a odvoz materiálu
Likvidace a odvoz demontovaného materiálu a silnoproudých instalací | kg | 230 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0
Likvidace a odvoz materiálu - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zednická příprava
kabelové prostupy | m3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kabelu pod omítku, kabelové drážky | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení el. zařízení, pisoáry, el. vysoušeče rukou, bidetové prkénko, ventilátory VZT | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a montáž podhledu 1. NP(cca 28m2) | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická příprava - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Služby
Revize | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Autorský dohled projektanta elektro | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace sk. pr. 3 pare | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Služby - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Rozpočet - elektroinstalace
Akce
Projekt | ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225
Investor | Rekonstrukce sociálního zařízení
Z. č. | 01/2018
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ondřej Valenta
Kontroloval | Ing. Jan Řehoř
Datum | 16.1.2019
Zpracovatel | Ondřej Valenta
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 2,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % 1 | 21
Procento PM % 2 | 5