Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

# Adresa příslušného úřadu

Úřad: Město Kopřivnice - Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

Ing. Jana Pšejová

556 879 679

Ulice: Štefánikova 1163

PSČ, obec:742 21 Kopřivnice

## Věc:  	ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

# podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

„Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanice č.p. 314 na ulici 17. listopadu v Kopřivnici – parkování osobních vozidel “

na parcelním čísle: 1377/51, 1377/61, katastrální území: Kopřivnice [669393], budova s číslem popisným: Kopřivnice [413577]; č. p. 314; stavba technického vybavení, adresní místa: 17. listopadu č.p. 314.

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Telefon / mobilní telefon:737 206 776

Fax / e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

Datová schránka: 42bb7zg

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano                  ne

III. Stavebník jedná

samostatně

je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

LEGOLA CZECH  s.r.o.

Adresa sídla: Sokola Tůmy 1099/1, CZ-70900 Ostrava, Hulváky

IČO: 293 95 879

Ing. Jiří Kahánek

jednatel

Telefon / mobilní telefon: +420 792 435 186

Fax / e-mail: jiri.kahanek@legola.cz

Datová schránka: whd9ted

IV.   Údaje o stavebním záměru a jeho popis

nová stavba

změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

soubor staveb

podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

stavby zařízení staveniště

stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal…………………………………………….……………………………….…..

dne  ……….………………..… pod č.j. ……………………..……..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

„Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanice č.p. 314 na ulici 17. listopadu v Kopřivnici – parkování osobních vozidel “

Objekt bývalé výměníkové stanice č.p.314 na ulici 17.listopadu v Kopřivnici je umístěný na parcelním čísle 1377/51 a 1377/61 v k.ú. Kopřivnice. Objekt je mezi zástavbou panelových domů. V zadní části je umístěno dětské hřiště s lavičkami. Zepředu objektu se nachází parkoviště, přes které bude proveden nový sjezd na komunikaci. V hraně chodníku je veden vodovod DN 150 PVC a do objektu je napojena stávající vodovodní přípojka DN 100 PVC, která se s ohledem na snížení odběru vody vlivem stavebních úprav výměníkové stanice za účelem zřízení deseti uvažovaných parkovacích stání, ruší. Stávající vodovodní přípojka DN100 PVC bude nahrazena jedinou vodovodní přípojkou PE 100 RC DN 25. Vlastní pozemek je mírně svažitý. Na pozemku 1377/61 se nachází stavba bez čp., stavba technického vybavení – trafostanice.

Polohové umístění staveb na pozemku je zřejmé ze situačního výkresu (C.2,C.3).

Veškeré stavební práce budou prováděny pouze na dotčeném pozemku.  Doprava materiálu a osob bude po místních komunikacích. Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny ani při výstavbě ani při následném provozu, nebudou ani využívány pro jakékoliv skladování stavebních materiálů ani ke stavebním pracím.

Objekt je v souladu s územním plánem Města Kopřivnice ze dne 20.06.2019. Funkční oblast BH – plochy stabilizované v bytových domech. Zastavěné území k 1.8.2018.

Plocha pozemku			        395,00 m2

Zastavěné stávající plochy celkem		 395,00 m2

výměník		 344,00 m2

trafostanice	          51,00 m2

Zastavěné nové  plochy  sjezd		          41,14 m2

Podlahová plocha budovy celkem		  340,92 m²

Plochy místností	1. NP celkem	         340,92 m²

Celková výška nad terénem    ………………………  ..5,30 m

Obestavěný prostor…………………………… .     2090,00 m3

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne     ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby: Parkování osobních vozidel - garáže

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů 0

počet zrušených bytů 0

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy 0

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor) 0

- U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

- Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

| obec | katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopřivnice [599565] | Kopřivnice [669393] | 1377/51 | zastavěná plocha a nádvoří | 344 |
| Kopřivnice [599565] | Kopřivnice [669393] | 1377/61 | zastavěná plocha a nádvoří | 51 |
| Kopřivnice [599565] | Kopřivnice [669393] | 1377/5 | ostatní plocha | 13818 |
| Kopřivnice [599565] | Kopřivnice [669393] | 1377/12 | ostatní plocha | 2037 |

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano         ne

- Zhotovitel stavebního záměru – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

Bude stanoven výběrovým řízením

- U staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

Miloš Sopuch

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení  11/2019

Dokončení  05/2020

- Orientační náklady na provedení stavebního záměru:2.900.000,-Kč

- Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)        ano      ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

- Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí

nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

V Kopřivnici dne 8.9.2019

……………………………………………

podpis

ČÁST B

Přílohy žádosti o povolení stavby:

|  | - Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. |
| --- | --- |
|  | - Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu. |
|  | - Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. |
|  | - Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. |
|  | - Projektová dokumentace podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky č. 146/2008 Sb. |
|  | - Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, který provedení stavby povoluje). |
|  | - Pokud stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a vztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo sdělení příslušného úřadu, že stavba/ její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno, nebo závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb. |
|  | - Další přílohy podle části A k bodu II. žádosti k bodu VI. žádosti k bodu X. žádosti |