## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | ES2020001 | Kopřivnice DPS
| Objekt: |  | 1 | Stavební úpravy a změna užívání - DPS, Masarykovo nám. 650/11
8753 | Rozpočet: |  | 2 | ZTI
| Zadavatel |  | Město Kopřivnice |  |  |  | IČO: | 00298077
|  |  | Štefánikova 1163/12 |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
|  |  | 74221 | Kopřivnice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Stavební úpravy a změna užívání - DPS, Masarykovo nám. 650/11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | ES2020001 | Kopřivnice DPS | [24 empty] | STA
O: | 1 | Stavební úpravy a změna užívání - DPS, Masarykovo nám. 650/11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | ZTI | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.49 | [5 empty] | DIL
1 | 311101211R00 | Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše do 0,02 m2 | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.275 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, | [24 empty] | SPI |  | nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,
|  | svislý prostup : 15*0,3 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodorovný prostup : 2*0,3+3*0,1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.77 | [5 empty] | DIL
2 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.177 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 2.41 |  |  |  |  | 19.8 | [5 empty] | DIL
3 | 969011121R00 | Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.07 | 0.013 | 2.41 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.107 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 10.86 | [5 empty] | DIL
4 | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.5 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.55 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
7 | 713582113R00 | Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00477 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.29 |  |  |  |  | 119.28 | [5 empty] | DIL
8 | 721194105RM1 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.174 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
|  | pračka : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722181213RZ2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 110 mm | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.245 | 24.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.133 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 721176137R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.8457 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
12 | 721176136R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00173 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.829 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
13 | 721176135R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.7967 | 11.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
14 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.29 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.114 | 12.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [24 empty] | SPI
15 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00131 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.797 | 11.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
16 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.819 | 24.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
17 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.059 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
19 | 721152218R00 | Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.3667 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
20 | 721152216R00 | Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.25 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
21 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.173 | 7.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
22 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.359 | 7.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
23 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.32 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 157.68 | [5 empty] | DIL
24 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.129 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.129 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
27 | 722202423R00 | Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.20269 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.20269 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 4.6 | Štítky označující médium a směr proudění. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | 4.7 | Štítky označující užitkovou vodu, vodu nepitnou, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
31 | 722172613R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.3328 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | odkap od pojistného ventilu : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
32 | 722202444R00 | Kohout kulový rozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.24107 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00401 | 0.36 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.5429 | 48.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
34 | 722181212RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.129 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 722181214RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.129 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 722181212RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.142 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00522 | 0.39 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.6343 | 47.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
38 | 722172333R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00541 | 0.11 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.6828 | 13.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
39 | 722264113R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.393 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.029 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.062 | 11.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0.29 |  |  |  |  | 46.96 | [5 empty] | DIL
42 | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01901 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.189 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.6 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 55220102.MR | vanička sprchová čtvrtkruh; l = 805,0 mm; š = 805 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; nožky, zapuštění, podezdění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00875 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 55428080.AR | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 480 mm; výplň plast; dezén pearl | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 725249106R00 | Montáž sprchového koutu ostatních typů | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.9 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 725823114RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.445 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.506 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
50 | 55231360R_1 | dřez nerez rohový s odkap., celoplošný, rohový | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0065 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.587 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 55144162R | sada sprchová roční sprcha, držák sprchy, hadice | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.124 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.18 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm | [24 empty] | SPI
55 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.04 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.59 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.693 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.038 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.217 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.03 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.362 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur, | [24 empty] | SPI
60 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.06 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.382 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.445 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 725119305R00 | Klozetové mísy montáž kombinované | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.334 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 64233513R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž spodní napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 725534223R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06482 | 0.19 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.958 | 8.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 725860109R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.246 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 725220841R00 | Demontáž van ocelových | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.432 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725514802R00 | Demontáž plynových ohřívačů průtokových přes 5 do 16 l/min | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.02 | 800-721 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu