## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Demontáže a opětné montáže | 0 | 0
Stávající rozvaděč RE | 0 | 0
Elektromontáže-"Referenční výrobek" | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky
Stávající rozvaděč RE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže a opětné montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontáže a opětné montáže
Demontážní práce jsou požadovány v kompletním rozsahu dle technické zprávy, demontáž musí zahrnovat el. trubky na povrchu i nad podhledem, které brání stavebním úpravám, rozbočné krabice , kabely včetně nosičů zdemontovat, likvidace popř. uskladnění demontovaného materiálu (dle dohody s investorem), použití žebříků, plošin apod. | [6 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava stavajiciho zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Opětná montáž stávajících zařízení | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledání stávajících okruhů, rozvaděčů, míst napojení, počátky a konce napojení zařízení | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zasekání stávajících kabelů pod omítku, funkční okruhy musí být zachovány | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž nespecifikovaných položek a nepředvídatelné práce | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže a opětné montáže- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stávající rozvaděč RE
Úprava stávajícího rozvaděče dle výkresu, prověření skutečného stavu. Cena musí obsahovat kompletní úpravu zahrnující dozbrojení potřebných přístrojů, úpravu zapojení, úpravu zákrytů rozvaděče atd | [6 empty] | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné práce a materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stávající rozvaděč RE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže-"Referenční výrobek"
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Levit
3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A25345 Přístroj spínače střídavého; řazení 6, 6So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3916-12221, doutnavka univerzální | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, LEVIT
3559H-A00651 67 Kryt spínače kolébkového; d. Levit; b. zelená / kouřová černá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559H-A00653 67 Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem; d. Levit; b. zelená / kouřová černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, LEVIT
3901H-A05010 67 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Levit; b. zelená / kouřová černá | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pohybové a soumrakové čidlo stropní/ nástěnné, 230V/10A | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5519H-A02357 67 - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Levit; b. zelená/kouřová černá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE
1055-41 Krabice instalační univerzální přístrojová, zapuštěná montáž | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice univerzální KU68, s wago svorkami | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice KOPOS KO 100 KA rozvodná s wago svorkami | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
3558N-C01510 M Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; d. Variant+; b. modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
5518N-C02540 M Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA MODUS
P1-HL1MKO3V1/1050ND MODUS H LED 1200mm, 1x LED DURIS E5, opálový kryt, závěsné, pro přímé osvětlení, LED tepá bílá, zdroj 1050mA nestmívatelný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P1N-HL1MKO3V1/1050NDNZ MODUS H LED 1200mm, 1x LED DURIS E5, opálový kryt, závěsné, pro přímé osvětlení, LED tepá bílá, zdroj 1050mA nestmívatelný, bateriový zdroj, zal. 1 hod | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P2-HLP1MKO3V1/700ND MODUS H LED 1200mm, 1x LED , opálový kryt, přisazené, LED 3000K, zdroj 700mA nestmívatelný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P2N-HLP1MKO3V1/700NDNZ MODUS H LED 1200mm, 1x LED , opálový kryt, přisazené, LED 3000K, zdroj 700mA nestmívatelný, bateriový zdroj, zal. 1 hod | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N1-OZN/ECL/1W/C/1/SE/PT/CL ECONOMIC LED SE, 1 hod, IP65, univ. piktogram, test. tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50/50 drátěný žlab, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu, profilované kusy, komplet | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně, vč, ukončení a zapojení | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně, vč, ukončení a zapojení | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně, vč, ukončení a zapojení | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně, vč. ukončení a zapojení | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vodič H07V-U průřez 6 mm, zž | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EL. INSTALAČNÍ MATERIÁL
Krabice instalační univerzální, povrchová montáž s wago svorkami, IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka pevná 750N UPRM 25 TURBO šedá | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lišta LH 60x40 vkládací bílá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ DODÁVKY
Stavební přípomoci: - kompletní dodávka a realizace potřebných stavebních přípomocí, zejména zhotovení drážek, kapes, nik, otvorů, vrtání, prostupy stěnami a stropy atd.). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nastavení, zprovoznění, revize: - nastavení, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten
Projekt | D.1.4.3 Elektroinstalace
Investor | Město Kopřivnice; Štefáníkova 1163, Kopřivnice 742 21
Z. č. | DSP+DPS
A. č. | DPS-20001
Smlouva
Vypracoval | Václav Fuksa
Kontroloval | Petr Mareček
Datum | 27.05.2020
Zpracovatel | Václav Fuksa
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5