## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 136-ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten-UT
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2021-02-12
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 136-ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten-UT | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01481 |  | 0 |  |  |  | 0.53 |  |  | DIL
1 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01646 | 0.01481 | 0 | 0 |  |  | 0.58575 | 0.53 |  |  | POL1_0
|  | oprava omítky po demontovaných konzolách:0,30*0,30*10 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | DIL
2 | 900 R00 | HZS | h | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 18 |  |  | POL1_0
|  | Odstavení systému UT z provozu:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Vypuštění systému UT:8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Naplnění a odvzdušnění systému:8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
3 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | POL1_0
|  | Nastavení druhé regulace TRV:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01078 |  | 0.30098 |  |  |  | 26.37 |  |  | DIL
4 | 97403114.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 8 x 10 cm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01078 | 0.013 | 0.286 |  |  | 0.301 | 6.62 |  |  | POL1_0
5 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.0107 |  |  | 2.35 | 11.75 |  |  | POL1_0
|  | Vrtaný prostup ve zděné příčce tl. 500 mm, D= 40 mm:0,50*10 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
6 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00428 |  |  | 4 | 8 |  |  | POL1_0
|  | Vrtaný prostup ve zděné příčce tl. 500 mm, D= 150 mm:0,50*4 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  | DIL
7 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.0256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
8 | 713181210V01 | Montáž návlekové izolace na potrubí, v jedné vrstvě | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 40,00+40,00+3,00 |  | 83 | [18 empty] | VV | 0
9 | 713_01 | Dodávka izolace pouzdraz minerální vlny s Al polep, DN 40 - tl. 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 713_02 | Dodávka izolace pouzdraz minerální vlny s Al polep, DN 65 - tl. 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 713_03 | Dodávka izolace pouzdraz minerální vlny s Al polep, DN 80 - tl. 30 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 111.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | 730_01 | Topná a dilatační zkouška | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 730_02 | Opatření povrchu tepelné izolace krycí samolepící, fólií, odstín RAL 6018 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
15 | 732010125V01 | Štítky pro označení směru proudění | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 732010123V01 | Štítky pro popis zařízení a armatur | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 732_01 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač topné vody, modul 150, L= 1350 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2x hrdlo s přírubou DN 80/6:1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2x hrdlo s přírubou DN 65/6: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2x hrdlo se závitem 6/4" vně: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2x návarek pro teploměr: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2x návarek pro vypouštění: | [20 empty] | VV | 0
18 | 732_02 | Tepelná izolace pro KRS z minerální vlny, tl. 80 mm, opatřená oplechováním Al plechem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 732_03 | Kotevní nástěnné konzoly pro KRS modul 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 192.334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90092 |  | 0.92734 |  |  |  | 103.89 |  |  | DIL
21 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00216 | 0.0032 | 0.3456 |  |  | 0.053 | 5.72 |  |  | POL1_0
22 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0.00532 | 0.2128 |  |  | 0.103 | 4.12 |  |  | POL1_0
23 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00387 | 0.00858 | 0.36894 |  |  | 0.103 | 4.43 |  |  | POL1_0
|  | demontář potrubí DN 65:40,00 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
|  | demontář potrubí DN 80:3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
24 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01976 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 7.73 |  |  | POL1_0
25 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.03344 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 11.68 |  |  | POL1_0
26 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.03939 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 12.38 |  |  | POL1_0
27 | 733163105R01 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.0368 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 7.67 |  |  | POL1_0
28 | 733171121V01 | Napojení potrubí CU 22 na stávající ocelové, potrubí DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 73317112.V01 | Napojení potrubí CU 28 na stávající ocelové, potrubí DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00688 | 0.01376 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 0.78 |  |  | POL1_0
31 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00657 | 0.01314 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 0.74 |  |  | POL1_0
32 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00742 | 0.01484 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 0.84 |  |  | POL1_0
33 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00864 | 0.3456 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 19 |  |  | POL1_0
34 | 733121121R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 70 x 3,2 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 0.3404 | 0 | 0 |  |  | 0.543 | 21.72 |  |  | POL1_0
35 | 733121125R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01192 | 0.03576 | 0 | 0 |  |  | 0.683 | 2.05 |  |  | POL1_0
36 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 2.38 |  |  | POL1_0
|  | potrubí CU:26,00+38,00+39,00+23,00 |  | 126 | [18 empty] | VV | 0
|  | potrubí ocelové:2,00+2,00+2,00 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
37 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.84 |  |  | POL1_0
|  | potrubí ocelové:40,00 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
38 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 1.81 |  |  | POL1_0
|  | potrubí ocelové:40,00+3,00 |  | 43 | [18 empty] | VV | 0
39 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 1062.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02429 |  | 0 |  |  |  | 8.57 |  |  | DIL
40 | 734173217R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00661 | 0.01322 | 0 | 0 |  |  | 0.957 | 1.91 |  |  | POL1_0
41 | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.62 |  |  | POL1_0
42 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
43 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.62 |  |  | POL1_0
44 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
45 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
46 | 734250112V01 | Šroubení mosazné DN 6/4", PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00266 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 1.16 |  |  | POL1_0
48 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 0.76 |  |  | POL1_0
49 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 0.56 |  |  | POL1_0
|  | návarek pro teploměr:2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
50 | 734_01 | Bezpřírubová uzavírací klapka, DN 65, PN 6, , ovládání pákou, materiál ocelolitina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 734_02 | Bezpřírubová uzavírací klapka, DN 80, PN 6, , ovládání pákou, materiál ocelolitina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
52 | 734_03 | Vyvažovací ventil závitový, DN 1/2", PN 25, s digit.ovl. hlavicí, s dvojicí měřících vsuvek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | 734_04 | Vyvažovací ventil závitový, DN 3/4", PN 25, s digit.ovl. hlavicí, s dvojicí měřících vsuvek | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
54 | 734_05 | Vyvažovací ventil závitový, DN 1", PN 25, s digit.ovl. hlavicí, s dvojicí měřících vsuvek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 734_06 | Vyvažovací ventil závitový, DN 6/4", PN 25, s digit.ovl. hlavicí, s dvojicí měřících vsuvek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 734_07 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65", PN 16, s digit.ovl. hlavicí, s dvojicí měřících vsuvek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 734226222RT1 | Radiátorový rohový termostatický ventil s druhou, regulací rohové, DN 3/8“, bez termost hlavice | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.175 | 1.05 |  |  | POL1_0
58 | 734221672RT3 | Termostatická hlavice pro veřené prostory, závit M33x1, barva bílá | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 0.43 |  |  | POL1_0
59 | 734266211R00 | Radiátorové rohové uzaviratelné šroubení s, vypouštěním rohové, DN 3/8“ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.49 |  |  | POL1_0
60 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 637.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0974 |  |  |  | 2.26 |  |  | DIL
61 | 735221812R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0.01798 | 0.0899 |  |  | 0.319 | 1.6 |  |  | POL1_0
62 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0.00075 | 0.0075 |  |  | 0.029 | 0.29 |  |  | POL1_0
63 | 735_01 | Vertikální designové trubkové ocel. otopné těleso, 485x 1700 mm - 953 W nebo jiné se stejnými nebo lepšími parametry ( např. svisle orientované deskové otopné těleso s prolisovanou čelní deskou400x2000x1004W, RAL 6018). Typ se upřesní při montáži. | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | napojovací závit tělesa 2x1/2" vnitřn, barva tělesa RAL 6018, odvzdušňovací zátka v dodávce, hloubka 57 mm:6,00 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
64 | 735_02 | Stěnová upevňovací, konzola pro otopné těleso | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 735191905R00 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.37 |  |  | POL1_0
66 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 951.246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
67 | 767000001V01 | D+M Fabrikované žárově pozink. závěsy, objímy | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01512 |  | 0 |  |  |  | 18.27 |  |  | DIL
69 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00378 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 3.65 |  |  | POL1_0
|  | Nátěr povrchu CU potrubí, odstín RAL 6018:26,00+38,00+39,00+23,00 |  | 126 | [18 empty] | VV | 0
70 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01134 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 14.62 |  |  | POL1_0
|  | Nátěr povrchu CU potrubí, odstín RAL 6018:26,00+38,00+39,00+23,00 |  | 126 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6132 |  |  |  | 0.65 |  |  | DIL
71 | 979011211V01 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením ručně | t | 1.3257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 | 1.3066 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.3257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.65 |  |  | POL1_0
73 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 13.257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odvoz do 10 km:1,3257*10 |  | 13.257 | [18 empty] | VV | 0
74 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.3257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 | 1.3066 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
75 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END